Września 05.05.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 3/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych

| Lp | Nr. pakietu | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Pakiet 3, poz. 1b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 15 cm x 3 m w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 2 | 3 | Pakiet 3, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej w rozmiarze 4 m x 12 cm. | Nie dopuszcza |
| 3 | 9 | Pakiet 9, pozycja 3b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5 cm x 12 cm w pozostałym zakresie zgodnym z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 4 | 9 | Pakiet 9, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20 cm x 22,5 cm lub 14 cm x 16 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ. | Tak, dopuszcza w obu rozmiarach |
| 5 | 9 | Pakiet 9, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku piankowego wykonanego w technologii Hydrofiber przeznaczonego na okolicę krzyżową w rozmiarze 16,9 cm x 20 cm. | Tak, dopuszcza |
| 6 | 4 | Pakiet 4, pozycja 3 D – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12-warstwowych? | Tak, dopuszcza |
| 7 | 4 | Pakiet 4, pozycja 5 a - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, dopuszcza |
| 8 | 4 | Pakiet 4, pozycja 5 a - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x 20 cm? | Nie dopuszcza |
| 9 | 4 | Pakiet 4, pozycja 5 a - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 15 x 25cm? | Nie dopuszcza |
| 10 | 4 | Pakiet 4, pozycja 8-10 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8, 9, 10 z pakietu 4 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert. | Nie wyraża zgody |
| 11 | 4 | Pakiet 4, pozycja 8, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów konfekcjonowanych w inny sposób i podanie ceny za 1 szt.? | Tak, dopuszcza |
| 12 | 4 | Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w opakowaniu a’500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak, dopuszcza |
| 13 | 4 | Pakiet 4, pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres włókninowy pakowany a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Nie dopuszcza |
| 14 | 14-21 | Pakiet 14-21 - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., dopuści aby oferowane szwy posiadały oznakowania graficzne i opisy w języku angielskim zarówno na opakowaniu jak i na saszetce, w opakowaniu dołączona instrukcja użycia w języku polskim, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ? | Tak, dopuszcza |
| 15 | 14 | Pakiet 14, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak, dopuszcza |
| 16 | 14 | Pakiet 14, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak, dopuszcza |
| 17 | 14 | Pakiet 14, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak, dopuszcza |
| 18 | 14 | Pakiet 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek z opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? | Tak, dopuszcza |
| 19 | 17 | Pakiet 17, pozycja 1 i 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Nie dopuszcza |
| 20 | 20 | Pakiet 20 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce? | Tak, dopuszcza |
| 21 | 20 | Pakiet 20, pozycja 6-9, 12-16, 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłami pogrubionymi, jak dotychczas dostarczane? | Tak, dopuszcza |
| 22 | 20 | Pakiet 20, pozycja nr 2, 4, 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? | Tak, dopuszcza |
| 23 | 20 | Pakiet 20, pozycja nr 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm? | Tak, dopuszcza |
| 24 | 20 | Pakiet 20, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 22 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu. | Tak, dopuszcza |
| 25 | 20 | Pakiet 20, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 1 z igłę okrągłą pogrubioną przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? | Nie dopuszcza |
| 26 | 20 | Pakiet 20 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy? | Tak, dopuszcza |
| 27 | 22 | Pakiet 22 poz 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w systemie zamkniętym Chemisept używanego aktualnie w Państwa placówce. Dopuszczenie możliwości złożenia innych ofert pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjną cenę zakupu preparatów. Pragniemy podkreślić, iż na proponowany preparat nie było zgłaszanych żadnych zastrzeżeń w trakcie realizacji dostaw. | Tak, dopuszcza |
| 28 | 22 | Pakiet 22 poz 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w systemie zamkniętym Healthy Skin Gel używanego aktualnie w Państwa placówce. Dopuszczenie możliwości złożenia innych ofert pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjną cenę zakupu preparatów. Pragniemy podkreślić, iż na proponowany preparat nie było zgłaszanych żadnych zastrzeżeń w trakcie realizacji dostaw. | Tak, dopuszcza |
| 29 | 22 | Pakiet 22 poz 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu Healthy Skin Gel używanego aktualnie w Państwa placówce w opakowaniach 500ml. Dopuszczenie możliwości złożenia innych ofert pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjną cenę zakupu preparatów. Pragniemy podkreślić, iż na proponowany preparat nie było zgłaszanych żadnych zastrzeżeń w trakcie realizacji dostaw. | Tak, dopuszcza |
| 30 | 3 | Pakiet nr 3 – Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o poniższych parametrach: | Tak, dopuszcza |
| 31 | 3 | Pakiet nr 3 – Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o poniższych parametrach: | Tak, dopuszcza |
| 32 | 4 | Pakiet nr 4 – Pozycja 5a - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu opatrunkowego wysokochłonnego, jałowego, w rozmiarze 10x10cm lub 10x20cm? | Tak, dopuszcza w rozmiarze 10x10cm |
| 33 | 4 | Pakiet nr 4 – Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej z gazy splot min. 15 tex 20-nitkowej, 4-warstwowej, z elementem RTG w formie chipa i tasiemką 45x45cm? | Tak, dopuszcza |
| 34 | 4 | Pakiet nr 4 – Pozycja 8-10 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu, co zwiększy konkurencyjność postępowania. | Nie wyraża zgody |
| 35 | 4 | Pakiet nr 4 – Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów gazowych z nitką RTG splot min. 15 tex niejałowe, wielkości orzecha włoskiego, 13x13cm x 1000sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak, dopuszcza |
| 36 | 6 | Pakiet nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do mocowania kaniul w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak, dopuszcza |
| 36 | 7 | Pakiet nr 7 -– Pozycja nr 2b - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski z 2 zapinkami? | Tak, dopuszcza |
| 37 | 9 | Pakiet nr 9 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o następującym opisie i parametrach: | Nie dopuszcza |
| 38 | 9 | Pakiet nr 9 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o następującym opisie i parametrach: | Nie dopuszcza |
| 39 | 9 | Pakiet nr 9 – Pozycja nr 4ab - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zawierającego srebro metaliczne? Pod wpływem wydzieliny z rany opatrunek uwalnia jony srebra o bakteriobójczym działaniu. | Tak, dopuszcza |
| 40 | 9 | Pakiet nr 9 – Pozycja nr 4b - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm? | Tak, dopuszcza |
| 41 | 11 | Pakiet nr 11 – Pozycja nr 1 i 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów z 3 foliami, zamiast 2 folii? | Tak, dopuszcza |
| 42 | 13 | Pakiet nr 13 – Pozycja nr 1ab - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku składającego się m.in. z matrycy polimerowej na bazie hybrydy polimocznika poliuretanu, o zawartości wody ok. 60%? | Tak, dopuszcza |
| 43 | 13 | Pakiet nr 13 – Pozycja nr 1a - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, dopuszcza |
| 44 | 13 | Pakiet nr 13 – Pozycja nr 1b - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, dopuszcza |
| 45 |  | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy; rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy. | Nie |
| 46 | 31 | do pakietu 31 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusty spełniające wszystkie wymagania SIWZ w rozmiarze 18x39cm +/-2 cm? | Nie dopuszcza |
| 47 | 29 | do pakietu 29 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 9x12cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | Tak, dopuszcza |
| 48 | 24 | do pakietu 24 poz. 2 i 2a Czy Zamawiajacy mógłby wydzielić pozycje z pakietu i otworzyć osobny pakiet, co pozwoli uzyskać konkurencyjną cenowo ofertę na preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 49 | 24 | do pakietu 24 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat przebadany wg normy EN 13704, w której szczepem testowym jest Bacillus Subtilis ATCC 6633, w czasie krótszym niż wymagany w SIWZ, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Nie dopuszcza |
| 50 | 24 | do pakietu 24. Poz. 3 W związku z faktem, że podstawową grupę enzymów rozkładających substancje organiczne, a w szczególności zanieczyszczenia organiczne będące pozostałości tkanek ludzkiego ciała i jego produktów przemian metabolicznych są: lipaza, amylaza i proteaza- czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający enzymy wymienionych wyżej 3 klas? Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jeden produkt firmy Medilab Aniosyme Synergy 5. Właściwościami nieistotnymi, a utrudniającymi uczciwą konkurencję, jest wymaganie enzymu mannazy jako koniecznego. | Nie dopuszcza |
| 51 |  | Pytanie ogólne 1 : Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. | Wyrażamy zgodę |
| 52 |  | Pytanie ogólne 2 : W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? | Prosimy wycenić ułamkową ilość opakowań |
| 53 | 23 | Pakiet 23 pozycja 5 – Czy Zmawiający wymaga zaoferowania produktu zarejestrowanego jako lek? | Tak wymaga |
| 54 | 23 | Pakiet 23 Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o PH ok. 5,5 w 20 °C ? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 55 | 27 | Pakiet 27 –W celu zaoferowana jak najlepszego produktu prosimy o dookreślenie najmniejszego wymaganego rozmiaru chusteczek? | Zamawiający dopuści chusteczki o najmniejszym rozm. tj. 20x16 cm/+-3) |
| 56 |  | Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. | Tak, dopuszcza |
| 57 |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu 2 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | Nie wyraża zgody |
| 58 | 22 | Pakiet 22 pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu myjącego w systemie zamkniętym, uniemożliwiającym zanieczyszczenie preparatu w postaci jednorazowych wkładów, w opakowaniach litrowych, z zastawką zapobiegającą wtórnej kontaminacji. Oferowany produkt do mycia jest dobrze tolerowany przez skórę, posiada syntetyczne środki powierzchniowo czynne, zawiera alantoinę o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry, nie zawiera barwników i substancji zapachowych? | Tak, dopuszcza |

Sprostowanie odpowiedzi

W odpowiedziach z dnia 28.04.2017r. dotyczących pytań nr 1-6 nastąpiła pomyłka, prawidłowa odpowiedz na pytania podano poniżej:

| 13 | 17 | Dot. Pakietu 17 poz. 1,3 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Nie dopuszcza |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 19 | Dot. Pakietu 19 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów wchłanialnych, plecionych, syntetycznych, podtrzymujących tkankę w 8-11 dniu na poziomie 50%? | Nie dopuszcza |
| 15 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Nie dopuszcza |
| 16 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o krzywiźnie ½ koła? | Nie dopuszcza |
| 17 | 20 | Dot. Pakietu 20 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, wykonanych z kwasu glikolowego, o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach. | Tak dopuszcza |
| 18 | 20 | Dot. Pakietu 20poz. 2,4,7,14-16,22 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Tak dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2