Września 06.06.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 6/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku w tym materiałów opatrunkowych,  preparatów dezynfekcyjnych i gazów.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy: pakiet 24 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do osobnego pakietu? | Nie wyraża zgody |
| 3 | Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z buteką? W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. | Tak, dopuszcza nie wymaga |
| 4 | Dotyczy: pakiet 24 pozycje 2, 3 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 1000 ml ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | Dotyczy: pakiet 24 pozycje 2, 3 Czy Zamawiający w pozycji 2dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Dotyczy: pakiet 24 pozycje 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 7 | Czy Zamawiający wymaga podkładów i prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka? | Tak wymaga |
| 8 | Pakiet nr 35, poz. 4 – Prosimy o podanie minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gramatury prześcieradła. | Zamawiający wymaga gramatury prześcieradła co najmniej 38g/1m2 |
| 9 | Pakiet nr 35, poz. 5 – Prosimy o podanie minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gramatury podkładu. | Zamawiający nie określił minimalnej gramatury, oczekuje aby produkt spełniał dwa podstawowe kryteria – był nieprzemakalny i chłonny |
| 10 | Pakiet nr 35, poz.4 – Prosimy o określenie z jakiego rodzaju włókniny mają być wykonane prześcieradła. | Zamawiający nie określa rodzaju włókniny, oczekuje prześcieradeł zgodnie z SIWZ |
| 11 | Pakiet nr 35, poz.5 – Prosimy o określenie z jakiego rodzaju włókniny mają być wykonane podkłady. | Zamawiający nie określa rodzaju włókniny, oczekuje podkładów nieprzemakalnych i chłonnych |
| 12 | Pakiet nr 36, poz.8 – Prosimy o dopuszczenie fartucha sterylnego o długości 160 cm. | Nie dopuszcza |
| 13 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert przetargowej, oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej? | Tak . Należy załączyć do oferty zał. nr 6 SIWZ |
| 14 | Pakiet 48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48 , w pozycji 1 oraz w pozycji 2 , filtrów oddechowych w których zakres objętości oddechowej wynosi 150-1500 ml? Pragniemy zaznaczyć, iż proponujemy filtry o szerszym zakresie objętości oddechowej i wymagany przez Zamawiającego zakres mieści się w proponowanym przez nas. | Tak dopuszcza |
| 15 | Pakiet 48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48, w pozycji 2 filtr oddechowy, sterylny, którego waga wynosi 35,6 g? Pozostałe parametry zgodne z SiWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Pakiet 48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48, w pozycji 3 łącznika karbowanego wykonanego z PE? | Zgodnie z SIWZ |
| Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu serwet, zestawów oraz folii operacyjnej o poniższych parametrach ? |
| 17 | Pakiet 12 poz. 1 Sterylna, samoprzylepna serweta o wymiarach 75 x 90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze min. 57,5 g/m2. | Tak, dopuszcza |
| 18 | Pakiet 12 poz. 2 - Sterylny zestaw do artroskopii kolana o następującym składzie: a) 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 140 cm b) 1 osłona ortopedyczna na kończynę min. 24 x 80cm c) 2 paski samoprzylepne min. 9 x 50cm d) 1 serweta do artroskopii kolana 200 x 300cm z elastycznym, pozbawionym lateksu, samouszczelniającym otworem 7cm e) 1 serweta 75x100cm (owinięcie zestawu); Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min.150kPa. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, kod kreskowy oraz dane producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Wyrób spełnia wymagania normy EN 13795 | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 19 | Pakiet 12 poz. 3 - Zestaw do operacji biodra o następującym składzie zestawu: a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) b) 4x ręczniki min. 30x35cm, c) 1x wzmocniona osłona na stolik Mayo min. 80x140cm d) 1x nogawica min. 33x110cm z materiału 2-warstwowego (gramatura min. 57,5 g/m2): wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa ,na zewnątrz folia polietylenowa. e) 1x serweta samoprzylepna min. 280x200cm z wycięciem "U" 9x105cm, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym (gramatura obszaru wzmocnienia: min.105g/m2). Dodatkowo w serwecie zintegrowane dwa czteropunktowe organizery przewodów i drenów. f) 1x serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) min. 200x290cm z wycięciem "U" min. 20x102 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym ( gramatura wzmocnienia: min. 105g/m2), dwa zintegrowane organizery do przewodów i drenów. g) 1x serweta samoprzylepna o rozmiarze 75x90cm h) 1x serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) 150x180cm i) 1x samoprzylepna taśma włókninowa min. 9x50cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, kod kreskowy oraz nazwę producenta. | Tak, dopuszcza |
| 20 | Pakiet 12 poz. 6 Sterylna folia chirurgiczna poliuretanowa, pokryta klejem akrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry. Stanowiąca barierę dla bakterii, paroprzepuszczalna, oddychająca, przeźroczysta i nie odbijająca światła, nie zawierająca lateksu, kalafonii i jej pochodnych, z paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację. Pakowana pojedynczo. Folia w rozmiarach: 20 x 30cm 45 x 55cm 56 x 84cm | Tak, dopuszcza |
| 21 | Pakiet 12 poz. 7 Sterylna serweta o wymiarach 100 x 150cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze min. 57,5 g/m2. | Tak, dopuszcza |
| 22 | Pakiet 12 poz. 8 Sterylna serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego o wymiarach 75x100cm, wyposażona w samoprzylepny otwór 10x14cm, oraz taśmę samoprzylepną na krótszym boku serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety zawierające: nazwę producenta, LOT, indeks identyfikacyjny, kod kreskowy oraz datę ważności. | Tak, dopuszcza |
| 23 | Pakiet 12 poz. 9 Zestaw do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie: a) 1x serweta 100x75cm b) 2x ręcznik min. 30x35cm c) 1x serweta na stolik Mayo min. 80x140cm d) 1x osłona na kończynę min. 33x55cm z laminatu 2-warstwowego o min. gramaturze 54 g/m2 (wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa, z zewnątrz folia polietylenowa) e) 1x taśma samoprzylepna 10x50cm. f)Serweta główna min. 200x260cm z wycięciem "U" min. 9x105cm i taśmą samoprzylepną wokół wycięcia. Serweta wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, kod kreskowy oraz dane producenta. | Tak, dopuszcza |
| 24 | Pakiet 12 poz. 10 Sterylna serweta do operacji okulistycznych o wymiarach 120x160cm, z otworem o wymiarach 10x10cm wypełniony folią chirurgiczną, oraz zintegrowaną kieszenią do przechwytywania płynów. | Tak, dopuszcza |
| 25 | Pakiet 12 poz. 5 Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x140 cm. Warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g\m2. | Tak, dopuszcza |
| 26 | Pakiet 33, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m ? | Tak, dopuszcza |
| 27 | Pakiet 33, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 25 m z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 sztuki ? | Tak, dopuszcza |
| 28 | Pakiet 33, pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji może obniżyć wartość zamówienia? | Nie wyraża zgody |
| 29 | Pakiet 56, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga worka na wymioty o pojemności 1500, ze skalą pomiarową co 100 ml ? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 30 | Pakiet 56, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga worka na wymioty ze sztywnym plastikowym ustnikiem idealnie obejmującym usta pacjenta? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 31 | Pakiet 56, pozycja 2 Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem bakterjobójczym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki prostokątnej nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm. | Nie dopuszcza zgodnie z SIWZ |
| 32 | Pakiet 56, pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga myjki suchej zawierającej środek myjący o neutralnym pH 5,5, który aktywuje się przy użyciu wody? | Zgodnie z SIWZ bez zawartości środka myjącego |
| 33 | Pakiet 56, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy? | Tak, dopuszcza |
| 34 | Pakiet 56, pozycja 2, 3 Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 35 | Pakiet nr 2 pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga, aby igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point posiadały wbudowany pryzmat zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co ułatwia jego identyfikacje? | Tak wymaga |
| 36 | Pakiet nr 10 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego posiadający w składzie: 11 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 1 x nic do szycia skóry 3.0 dł. 75 cm , 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x igła iniekcyjna 0,5 x 25mm, 1 x kleszczyki proste plastikowe 200 mm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak, dopuszcza |
| 37 | Pakiet nr 21 pozycja 2 A i B oraz pozycja 7 Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożne oraz system wielodrożny stosowany w terapii infuzyjnej wykonane były z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie agresywnych leków, co zapobiega ich pękaniu i przeciekaniu? | Tak, wymaga |
| 38 | Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu 18 Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowy sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot, w skład którego wchodzą takie elementy, jak: 1 x wkład o pojemności 200 ml 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm 1 x złącze szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy „J” 1 x pojemniczek do odpowietrzania każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykieta w języku polskim ? UZASADNIENIE: Zestawy opisane w Pytaniu 1 cechują się pełną, gwarantowaną przez ich producenta kompatybilnością ze wstrzykiwaczami Nemoto Dual Shot Alpha. Uwzględnienie dla każdego pojedynczego zestawu wkładowego etykiety w języku polskim zapewnia ich Użytkownikowi pełne bezpieczeństwo użycia i gwarantuje Personelowi Pracowni TK Zamawiającego możliwość odczytania i weryfikacji danych produktu w języku ojczystym, bez najmniejszych wątpliwości wynikających z bariery językowej. Do każdego opakowania zbiorczego wspominanych tutaj zestawów wkładowych dołączona jest ponadto Instrukcja ich użytkowania w języku polskim. Dodatkowym elementem przemawiającym na rzecz dopuszczenia zestawów opisanych w Pytaniu 1, jest wyposażenie każdego przedmiotowego zestawu w pojemniczek do odpowietrzania/zlewkę nadmiaru kontrastu, jaka może pojawić się podczas napełniania wkładu kontrastem i jego odpowietrzania. Użycie pojemniczka do odpowietrzania zapewni wysoką higienę w pracowni poprzez uniknięcie zabrudzenia kontrastem samego wstrzykiwacza, jak też jego bezpośredniego otoczenia. | Dopuszcza, nie wymaga |
| 39 | Prosimy także o odpowiedź na pytania, dotyczące Rozdziału 3 SIWZ, Istotne dla stron postanowienia umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 3 pkt. 2 o treści (cyt.): 2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świat. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. i nada mu proponowany zapis: 2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świat. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. Dopuszcza się przesłanie faktury VAT mailem lub faksem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą. UZASADNIENIE: W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Naszym zdaniem wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu skanu faktury, na podstawie której możliwe będzie np. przyjęcie towaru do magazynu Zamawiającego. Na potrzeby księgowości – oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 40 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 5 pkt. 1 ppkt. 1 o treści (cyt.): 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, i nada im proponowany zapis: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, UZASADNIENIE: Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienia w realizacji zamówienia czy też rozwiązanie umowy, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. W żadnym razie nie powinny też obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 41 | Pakiet nr 38 poz. nr G: Czy w miejsce rękawa o szerokości 38 cm Zamawiający dopuści rękaw 35 cm lub 40 cm | Zamawiający dopuści rękaw szerokości 40 cm |
| 42 | Dotyczy wzoru umowy §5 ust 1.1)a) ; Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na:” niewykonanie całości lub części zamówiena w terminie – w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 43 | Pakiet 12 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 44 | Pakiet 12 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o gramaturze 83 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 45 | Pakiet 12 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego bez 2 ręczników 30 x 40 cm lub wyrazi zgodę na dostarczanie ich osobno? | Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie 2 ręczników osobno |
| 46 | Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści fartuch endoskopowy wykonany w górnej części (powyżej piersi) z bawełnopodobnej, hydrofobowej, paroprzepuszczalnej włókniny, na rękawach z nieprzemakalnego, chłonnego laminatu dwuwarstwowego od wewnątrz oraz folii PE na zewnątrz, pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE? Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. | Nie dopuszcza |
| 47 | pakiet 64 – gazy medyczne Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 64 – gazy medyczne. W poz. 1 pakietu widnieje informacja „dwutlenek węgla – 6-8 kg”, a w poz. 3 „dzierżawa butli do dwutlenku węgla 3 x 26 kg”. W związku z powyższym prosimy o jasne określenie, czy Zamawiający ma na myśli butle 10-cio litrowe (7,5 kg) czy 40-to litrowe (26,0 kg), czy też może dopuszcza oba rozwiązania? | 40-to litrowe (26,0 kg), |
| 48 | Prosimy o potwierdzenie, czy w kwestii podtlenku azotu (ten sam pakiet) chodzi o butle 10-cio litrowe (7,0 kg) czy może również o 40-to litrowe (28,0 kg), bądź Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania? W poprzednim przetargu Zamawiający wymagał butli 40-to litrowych. | 40-to litrowe (28,0 kg) |
| 49 | Pakiet 24 Hemodializa, ilość pozycji 8, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14 Fr o długości 15 cm, 20cm, 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. | Zgodnie z SIWZ |
| 50 | Pakiet 52 Produkty endowaskularne, ilość pozycji 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości całkowitej- 24cm ( długość od mufy- 19cm ) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. | Zgodnie z SIWZ |
| 51 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu nr 24 oraz pozycji 1 z Pakietu nr 52 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | Nie wyraża zgody |
| 51 | Pytanie dot. Pak. Nr. 49 Czy zamawiający uwzględni, w wymaganej ilości pomp do pakietu nr 49, 5 pomp flocare infinity które już zostały użyczone Zamawiającemu pod przetarg żywieniowy? | Tak, uwzględni |
| 53 | Pytania do pakiet nr 34 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w przetargu pasków testowych iXell wraz z kompatybilnymi glukometrami? Paski pakowane są po 50 sztuk pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami . Paski ważne po otwarciu opakowania ważne 6 miesięcy , temperatura przechowywania pasków 4-40ᵒC, objętość próbki krwi wynosi 0,7µl, z funkcją automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel , kalibrowane do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, paski testowe współpracujące w glukometrem z funkcją automatycznego wyrzutu paska (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD), co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normę ISO 15197:2015 mówiącą o precyzji i dokładności pomiarów. Możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST), zakres pomiarowy 20-600 mg/dl. Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zapewniamy pełny serwis .Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. | Tak dopuszcza |
| 54 | Pytania do pakiet nr 34 : Czy Zamawiający wymaga, aby paski i glukometry posiadały certyfikat na nową normę tzn. EN ISO 15197:2015 mówiącą o precyzji i dokładności pomiarów , obowiązującą od 1 lipca 2017 roku ? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 55 | Pytania do pakiet nr 34 : Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 56 | Pytania do pakiet nr 34 : Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna ? Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się | Dopuszcza, nie wymaga |
| 57 | Pakiet 30 Poz. 1 Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory min. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? Czy Zamawiający wymaga opakowanie folia+papier z napisami w kolorze niebieskim? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC. | Tak, dopuszcza wymaga nadruku różniącego się od opakowania do przetaczania krwi |
| 58 | Pakiet 30 Poz. 2 Czy Zamawiajacy dopuści TS o składzie: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, wykonana z PE, igła biorcza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, typ on/off w kolorze czerwonym, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml;długość komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PCV; pojemność18ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 μm i powierzchni filtracyjnej 14,2cm2, zaciskacz rolkowy, z miejscem na dren dla bezpieczeñstwa po użyciu; regulacja min. 15 mm, dren medyczny o długości 150 cm, wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Czy Zamawiający wymaga opakowanie folia+papier z napisami w kolorze czerwonym? | Tak, dopuszcza wymaga nadruku w kolorze różniącym się od aparatu do przetaczania płynów |
| 59 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 5 dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? | Nie dopuszcza |
| 60 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzona przez producenta dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności 2100ml, posiadający samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie z użyciem rezonansu magnetycznego? | Tak, dopuszcza |
| 61 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 10 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jedną strzykawką Luer Lock 60 ml, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ? | Tak, dopuszcza |
| 62 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? | Tak. Należy załączyć do oferty zał. nr 6 SIWZ |
| 63 | Pakiet 38 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie ma na myśli rękawów papierowo- foliowych płaskich, nie posiadających fałd, które używane są w szpitalu przez ostatnie lata? | Tak Zamawiający ma na myśli rękawy papierowo- foliowe płaskie |
| 64 | Zwracam się do Państwa z pytaniem o wyjaśnienie dotyczące kryterium oceny ofert- termin dostawy. W specyfikacji w punkcie 16.1 wskazujecie Państwo, że termin dostawy jest liczony w dniach roboczych, natomiast w formularzu ofertowym jest mowa o dniach kalendarzowych. Prosimy o wskazanie czy termin dostawy będzie liczony w dniach kalendarzowych czy roboczych? | W pkt. 16.1 nastąpił błąd pisarki. Termin dostawy będzie liczony w dniach kalendarzowych zgodnie z zapisem określonym w formularzu ofertowym. |
| 65 | Dotyczy: Pakiet nr 35 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu celulozowego w rolkach, pozostałe parametry bez zmian? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 66 | Dotyczy: Pakiet 36, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, sterylnego, z rękawami wykończonymi mankietami? | Tak, dopuszcza |
| 67 | Dotyczy: Pakiet 28, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany fartuch chirurgiczny endoskopowy posiadał również „zakryte plecy”, w celu zabezpieczenia operującego oraz zachowania aseptyki podczas zabiegu? | Zamawiający wymaga |
| 68 | Dotyczy SIWZ punkt 10 podpunkt 10.17, oraz punkt 14 pozycja 14.2 Prosimy o doprecyzowanie godziny składania i otwarcie ofert. Zapis wymagany na kopercie z ofertą określa godzinę otwarcia ofert – 10.00 (punkt 10.17 SIWZ), natomiast w punkcie 14.2 SIWZ zamawiający podaje godzinę 10:30. W związku z powyższym prosimy jak na wstępie o doprecyzowanie zapisów. | W punkcie 10.17 siwz powinno być wpisane „Nie otwierać przed dniem 11.07.2017 r., godz. 10:30” |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2