Ogłoszenie nr 500006296-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.

Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555974-N-2017 
Data: 21/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30070614000000, ul. ul. Słowackiego  2, 62300   Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 370 537, e-mail kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl, faks 614 379 730. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwrzesnia.home.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6 
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów: 1. atest higieniczny PZH na oferowane urządzenie filtrujące. 2. Certyfikat DIN 12980 potwierdzający, że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi jest przeznaczona do bezpiecznej pracy z lekami cytostatycznymi, obejmujący wszystkie oferowane funkcjonalności loży, wystawiony przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. 3. Dokument potwierdzający że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi spełnienia normy EN 12469:2002, określający minimalne kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. 4. Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 5. Deklaracji zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej (dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski). 
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów: 1. atest higieniczny PZH na oferowane urządzenie filtrujące. 2. Certyfikat DIN 12980 potwierdzający, że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi jest przeznaczona do bezpiecznej pracy z lekami cytostatycznymi, obejmujący wszystkie oferowane funkcjonalności loży, wystawiony przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. Zamawiający dopuszcza również możliwość przedłożenia deklaracji producenta, że komora wykonana jest zgodnie z normą DIN 3. Dokument potwierdzający że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi spełnienia normy EN 12469:2002, określający minimalne kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. 4. Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 5. Deklaracji zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej (dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-08, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-09, godzina: 10:00,

Informacja została zawieszona na tablicy informacyjnej i stronie internetowej od 31.07.2017 do  …………………...