**Specyfikacja**

**Istotnych Warunków Zamówienia**

 postępowanie o wartości szacunkowej **poniżej** 209.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony** zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

 dotyczy:

**dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków**

**Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

 **Nr sprawy SA-381- 9/17**

Kod CPV:

 42514300-5 (aparatura filtrująca)

45317400-6 (instalowanie urządzeń filtrujących)

1. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować

ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć w formie druku „Oferta” - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w czytelny sposób.
4. Wykonawca składa Ofertę w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie i opatrzonej napisem:

**„Oferta na dostawę urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”**

**Nie otwierać przed dniem 08.09.2017 r. godz. 10:00”**

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki oferty winny mieć ponumerowane strony cyframi arabskimi. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty. Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

1. Oferta musi być opatrzona imienną pieczątką i podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
	1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
	2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, inne niż oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
	3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
	4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
	5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą

i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę**, w której musi być zaoferowana tylko jedna

cena.

1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
	1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że propoowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
	2. Zamawiający żąda (zamówienie na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego), aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
	2. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa musi być ono załączone do oferty w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
	1. Dla ważności udzielonego pełnomocnictwa przez konsorcjum konieczne jest, aby jego treść:

 - identyfikowała Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 - wskazywała jakiego postępowania dotyczy,

 - określała jego zakres (czy upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców

 w postępowaniu czy do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy),

 - zawierała podpisy wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika.

1. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
2. Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
3. **Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp** tj. **nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

**Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
	1. nie podlegają wykluczeniu;
	2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa wg wzoru określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 i nr 8 do SIWZ.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:
	1. **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne **oświadczenie** wg wzoru określonego wZał. Nr 8do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności tj.:

* + 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
	1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne **oświadczenie** wg wzoru określonego w Zał. Nr 8do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności, że:

* + 1. posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

* 1. **Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne **oświadczenie** wg wzoru określonego wZał. Nr 8do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności, że dysponuje:

* + 1. wykazem minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie urządzeń filtrujących o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego czy te dostawa zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

* 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
	2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
	4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
	5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
		1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
		2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
	1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
	2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
		1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
		2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
		3. skarbowe,
		4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
	3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
	4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
	5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
	6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
	9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
	10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
	11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
	12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofertyoświadczenie wg wzoru określonego wZał. Nr 8do SIWZ**,** o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22ustawy Pzp.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
	1. *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*
	2. *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*
	3. *brak podstaw wykluczenia.*
2. Wykluczenie wykonawcy następuje:
	1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
	2. w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
	3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
	4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
	5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
	1. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przedkłada innych dokumentów, gdyż zgodnie z rozdziałem II pkt 3a i 3b SIWZ, wymagane jest tylko oświadczenie wg wzoru określonego w SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
15. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:
	1. atest higieniczny PZH na oferowane urządzenie filtrujące.
	2. Certyfikat DIN 12980 potwierdzający, że komora laminarna jest przeznaczona do bezpiecznej pracy z lekami cytostatycznymi, obejmujący wszystkie oferowane funkcjonalności komory, wystawiony przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu.
	3. Dokument potwierdzający że komora laminarna spełnienia normy EN 12469:2002, określający minimalne kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu.
	4. Deklaracji zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej (dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. . Przedmiotem zamówienia jest:
	1. dostawa urządzenia filtrującego – 1 kpl.
	2. loży laminarnej do pracy z lekami cytostatycznymi – 1 kpl.
	3. wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach adaptowanych pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, wg zakresu określonego w niniejszym rozdziale.
3. Przedmiot zamówienia będzie obejmować:
	1. dostawę urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniających przepływ jałowego powietrza, wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia,
	2. dostawę loży laminarnej do sterylnej produkcji cytostatyków z określonym i kontrolowanym przepływem powietrza spełniającej wymogi dotyczące bezpiecznej pracy z cytostatykami wg norm EN-12469:2000 i DIN 12980 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia.
	3. wykonaniem niezbędnych instalacji i prac budowlanych adaptacyjnych wg opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z właściwymi organami, projektu technologicznego z projektem wentylacji **kompletnej pracowni cytostatyków zlokalizowanej w aptece szpitalnej**. Projekt technologiczny przed skierowaniem do uzgodnień musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,
	4. uzyskanie wszelkich dopuszczeń i odbiorów uprawniających Zamawiającego do użytkowania przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
	5. w przypadku, gdy prace wymagać będą wykonania dodatkowych projektów Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać w ramach obowiązującego wynagrodzenia,
	6. w przypddku, gdy wystąpi konieczność uzyskania pozwoleń i decyzji urzędowych Wykonawca będzie zobowiązany je uzyskać w imieniu Zamawiającego w ramach obowiązującego wynagrodzenia,
	7. instruktaż wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzeń,
	8. serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym wraz z mareriałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi.
	9. wykonanie dwóch ścianek w technologii gk lub murowanej wraz z drzwiami aluminiowymi pełnymi 110 wyposarzonymi w dwa zamki patentowe. Montaż ścianek w miejscach wskazanych w załączniku nr 4. Drzwi od strony apteki muszą być wyposażone w system kontroli dostępu współpracujący (połączony) z systemem ROGER zamontowanym w pomieszczeniach szpitala. Czytnik kart zbliżeniowych musi czytać karty używane przez pracowników szpitala i umożliwiać ustawienia priorytetu dostępu.
4. W skład urządzenia filtrującego wchodzą:

- przestrzeń oddzielona przy pomocy elementów budowlanych tak, że jest odizolowana od zewnętrznego środowiska,

- kompletna jednostka wentylacyjna wyposażona w skuteczną filtrację powietrza (filtry HEPA stałych cząsteczek) oraz zespół przygotowania powietrza (nagrzewnice, chłodnice, itp.)

Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń, a pomieszczenie wykonać należy z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancje używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego urządzenia filtrującego, zakres ewentualnych prac dodatkowych, wymagane warunki gwarancji i serwisu określa Załącznik Nr 3do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1. W skład loży laminarnej wchodzą:

- filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS

- szyba frontowa ustawiona skośnie w stosunku do blatu roboczego

- gniazda elektryczne 230V zlokalizowane na tylnej ścianie

- wentylator zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej

- blat roboczy

Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń, urządzenia musi być wykonane z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancje używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego urządzenia filtrującego, zakres ewentualnych prac dodatkowych, wymagane warunki gwarancji i serwisu określa Załącznik Nr 3do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenie filtrujące i lożę laminarną do siedziby Zamawiającego, dokonać jego instalacji i montażu, przeprowadzić instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w SIWZ a prace instalacyjne i adaptacyjne w pracowni cytostatykówwykonazgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz z najwyższą starannością. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót, aby uwzględnić je w **wynagrodzeniu ryczałtowym**. Wykonawca zobowiązany jest do planowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający ciągłość pracy szpitala i apteki szpitalnej.
3. Rzut pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na pracownię cytostatyków zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca zrealizuje prace instalacyjne i adaptacyjne pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymikające ze specyfiki robot oraz wydanych decyzji urzędowych.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia, niezbędna dokumentacja i wykonane prace instalacyjne i adaptacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności:

- ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

- rozporządzeniem Ministara Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i firmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz 1129),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzeniapodmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19.06.1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 80, poz376 z późn.zm),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U z 2002. nr 171, poz. 1395),

- ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami)

- wytycznymi Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,

- wymaganiami bhp i ppoż. odpowiednimi do realizowanego zadania.

1. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia związane z zaprojektowaniem, uruchomieniem, użytkowaniem dostarczonego urządzenia filtrującego i wykonaną adaptacją pomieszczeń na pracownię cytostatyków, w tym odbiór przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
2. Prace instalacyjne i adaptacyjne zostaną wykonane z materiałów wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Okresy gwarancji:
	1. **Okres gwarancji na oferowane urządzenie filtrujące** – Wykonawca określa w formularzu ofertowym i Załączniku Nr 1 i 3 do SIWZ (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia.)
	2. **Okres gwarancji na lożę laminarną** do pracy z lekami cytostatycznymi– Wykonawca określa w formularzu ofertowym i Załączniku Nr 1 i 3 do SIWZ (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia.)
	3. **Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne i adaptacyjne** – Wykonawca określa w formularzu ofertowym i Załączniku Nr 1 do SIWZ (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia.)
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy – Pzp.
6. **Termin wykonywania zamówienia.**
7. **Termin realizacji zamówienia**: określić w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak niż 140 dni od daty zawarcia umowy.
8. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. **Zamawiający wymaga, żeby przedmiot umowy mógł być w pełni użytkowany najpóźniej w dniu następnym po dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.**
9. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
11. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
12. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną lub faksem i jednocześnie pocztą.
13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje,iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
2. Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem ustawowych terminów.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

Karol Jędraszak - w zakresie procedury przetargowej, tel. 61 4370 537

Grzegorz Jurkiewicz – kierownik sekcji technicznej, tel. 61 4370 730

Joanna Klamecka - kierownik apteki, tel. 61 4370 601

1. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tzn. od 7.30 do 15.05 w dni robocze w Kancelarii Szpitala.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer, którym oznaczona jest SIWZ – SA-381-9/17

1. Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
4. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą.**
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Miejsce i termin składania ofert:

|  |
| --- |
| Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w **Sekretariacie, pokój nr 104** w terminie do dnia **08.09.2017r. do godziny 10:00** |

Miejsce i termin otwarcia ofert:

|  |
| --- |
| „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w **sekretariacie, pokój nr 104**  dnia **08.09.2017 r. do godziny 10:30** |

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu wykonania i okresu gwarancji.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
	1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
	2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
	3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (dane w tym zakresie stosownie do ustalonych kryteriów oceny ofert).
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany te muszą być przygotowane i oznaczone jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy.
6. **Opis sposobu obliczenia ceny.**
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty wykonania projektu technologicznego, dodatkowych projektów, uzyskania decyzji i pozwoleń urzędowych, prac instalacyjnych i adaptacyjnych, dostawy z instalacją urządzenia filtrującego i loży laminarnej, instruktażu pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi oraz serwiu, części elsploatacyjnych i zamiennych użytych w trakcie trawania gwarancji.
	1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
	2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz wpisuje słownie cenę oferty brutto zamówienia ogółem.
	3. Cena podana w ofercie nie będzie podlegać waloryzacji.
8. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
11. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** |  **Ranga** |
| Oferowana cena | 60 % |
| Termin wykonania | 25 % |
| Okres gwarancji na urządzenie filtrujące  | 5 % |
| Okres gwarancji na lożę laminarną | 5% |
| Okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne | 5% |

1. Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny
	1. Przeliczenie kryterium ceny

 Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert

 PKT = ---------------------------------------------------------- x 100 x **60%**

Cena oferty badanej

* 1. Przeliczenie terminu wykonania
1. Najkrótszy zaproponowany termin wykonania
2. spośród nieodrzuconych ofert

 PKT = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x **25**%

Termin wykonania oferty badanej

* 1. Przeliczenie okresu gwarancji na urządzenie filtrujące

 Okres gwarancji oferty badanej

 PKT = ----------------------------------------------------------------------- x 100 x **5%**

Najdłuższy okres gwarancji spośród nie odrzuconych ofert

* 1. Przeliczenie okresu gwarancji na lożę laminarną

 Okres gwarancji oferty badanej

 PKT = ----------------------------------------------------------------------- x 100 x **5%**

Najdłuższy okres gwarancji spośród nie odrzuconych ofert

* 1. Przeliczenie okresu gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne

 Okres gwarancji oferty badanej

 PKT = ----------------------------------------------------------------------- x 100 x **5%**

Najdłuższy okres gwarancji spośród nie odrzuconych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone

w niniejszej specyfikacji.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. Z o.o.
4. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
	1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
	2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
	3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
	4. unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na swojej stronie internetowej.
7. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych.
12. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści**

**zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

1. **Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
	1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
	2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
	3. odrzucenia oferty odwołującego;
	4. opisu przedmiotu zamówienia;
	5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
10. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
12. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.
13. **Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:**
14. Formularz oferty – Załącznik nr 1.
15. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2.
16. Określenie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych zamawianego urządzenia filtrującego i loży laminarnej - Załącznik nr 3.
17. Rzut pomieszczeń do adaptacji Przeznaczonych na pracownię cytostatyków - Załącznik nr 4.
18. Wykaz realizowanych dostaw - Załącznik nr 5.
19. Wzór umowy - Załącznik nr 6.
20. Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego o spełnianiu warunków udziału postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 7.
21. Oświadczenie wg wzoru Zamawiajacego w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 8.
22. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Sporządziła Komisja Przetargowa :** |
| …………..2017r. | 1.J. Klamecka- Cicha……………………………………2.G.Jurkiewicz……………………………………………3.D.Langer………………………………………………...4.K. Jedraszak…………………………………………… |
| **Sprawdził :** | **Zatwierdził :** |

## Załącznik Nr 1

 (pieczątka firmowa) ....................................................

dnia .....................................

**O f e r t a**

**I. Dane wykonawcy:**

1. Pełna nazwa...........................................................................................................................

2. Adres (siedziba).....................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

3. Adres do korespondencji..........................................................................................................

 (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

4. Telefon..........................................

5. Fax................................................

6. E-mail...........................................

7. NIP……………………………….

8. PESEL (dotyczy osób fizycznych) …………………………….

9. REGON…………………………..

**II. Przedmiot oferty:**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. na dostawę urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ….....................................

**III. Cena przedmiotu zamówienia**

Wartość netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Wartość brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z Specyfikacją asortymentowo-ilościowo-cenową (załącznik nr 2)

**IV.** **Okres gwarancji:**

1. na oferowane urządzenie filtrujące – określić w miesiącach (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy)..........................

2. na lożę laminarną do pracy z lekami cytostatycznymi – określić w miesiącach (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy)..........................

3. na wykonane prace instalacyjne i adaptacyjne – określić w miesiącach (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy)..........................

**V.** **Termin wykonania:**

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w **terminie……………….dni** od daty zawarcia umowy.

**VI**. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

**VII**. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VIII**. Oświadczamy,że oferowane przez nas dostawy/~~usługi~~ odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

**IX**. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**X**. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie**⃰ / **nie będzie**⃰ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

**UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

**XI. Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem x lub podobnym)**

|  |  |
| --- | --- |
| Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. |  |
|  Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. |  |
| Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| Żadne z powyższych |  |

**XII**. **Inne informacje Wykonawcy \*:**

(Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców)

……………………………...................…………………………………………………….........…….

**XIII**. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.............................................................................................................................................................

 *(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)*

**XIV**. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…........................................................................................................................................................

 (wymienić załączniki)

**XV**. Zastrzeżenie Wykonawcy: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………..…………………………………

*\* niepotrzebne skreślić*

 ….. ……………………………………………………

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik Nr 2**

 **Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa**

przedmiot zamówienia**: dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Wartość netto**  | Stawka VAT | WartośćVAT | **Wartość** **brutto**  |
| 1. | Dostawa, montaż i instalacja urządzenia filtrującego **– 1 kpl.** |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż i instalacja loży laminarnej do pracy z lekami cytostatycznymi – **1 kpl.** |  |  |  |  |
| 2. | Wykonanie prac projektowych, instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach szpitala  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem**  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.......................................................................................................................................................

 ................................................

 data pieczątka i podpis Wykonawcy

## Załącznik Nr 3

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych urządzeń

Przedmiot zamówienia: **Urządzenie filtrujące – 1 kpl.**

Nazwa i typ/model oferowanego urządzenia: ..………………..………………….………….…………

Producent (pełna nazwa i adres): ………………………………………….………….………………...

Rok produkcji: nie wcześniej niż **2016**

Urządzenie fabrycznie nowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa parametru** | **Parametr****Wymagany /punktacja** | **Parametr****oferowany** |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – nie wcześniej niż 2016 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie, które filtruje i utrzymuje czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, zbudowane i użytkowane w sposób ograniczający wprowadzanie, powstanie i gromadzenie się zanieczyszczeń | TAK |  |
| 3 | Przestrzeń oddzielona przy pomocy elementów budowlanych tak, że jest odizolowana od zewnętrznego środowiska | TAK |  |
| 4 | Jednostka wyposażona w skuteczną filtrację powietrza (filtry HEPA stałych cząstek) | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń | TAK |  |
| 6 | Pomieszczenie należy wykonać z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancje używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące | TAK |  |
| 7 | Tryby pracy roboczy/oszczędny | TAK |  |
| 9 | Pomieszczenie czyste o oświetleniu LED min. 1000 lux | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiadające dwa okna podawcze (wejście/wyjście leku) o wymiarach 50 cm x 50 cm x 50 cm | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada certyfikat higieniczny PZH  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 12 | Gwarancja na urządzenie filtrujące min. 24 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | TAK/ podać okres gwarancji |  |
| 13 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne w terminach przewidzianych przez producenta wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 14 | Wykonanie projektu technologicznego z projektem wentylacji uzgodnionego z właściwymi organami (m.in. WIF, BHP, PPOŻ) | TAK |  |
| 15 | Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urzadzenia na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca przeprowadzii instruktaż personelu z obsługi urządzenia na własny koszt. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: **loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi – 1 kpl.**

Nazwa i typ/model oferowanego urządzenia: ..………………..………………….………….…………

Producent (pełna nazwa i adres): ………………………………………….………….………………...

Rok produkcji: nie wcześniej niż **2016**

Urządzenie fabrycznie nowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa parametru** | **Parametr****Wymagany /punktacja** | **Parametr****oferowany** |
|  | **Sprawdzenie i certyfikacja** |  |  |
| 1 | Komora fabrycznie nowa, certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną, akredytowaną do certyfikacji w zakresie norm DIN 12980, EN 12469, komora bezpieczna do prac z substancjami cytotoksycznymi. Uwaga – certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory | TAK, dołączyć certyfikat  |  |
| 2 | Certyfikowany system mierzenia jakości ISO 9001:2008 dla Producenta | TAK, dołączyć certyfikat |  |
| 3 | Deklaracja zgodności EG zgodnie z aktualną normą Wspólnoty Europejskiej | TAK, dołączyć certyfikat |  |
|  | **Parametry konstrukcyjne** |  |  |
| 4 | Komora laminarna, certyfikowana do pracy z substancjami cytotoksycznymi, fabrycznie gotowa do zewnętrznej instalacji monitora komputerowego na wprost twarzy użytkownika - Zamawiający wymaga dostarczenia loży z zamontowanym monitorem min. 19 cali | TAK |  |
| 5 | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory:szerokość: 1350 mmgłębokość: 900 mmwysokość: 2250 mmMinimalne wymiary przestrzeni roboczej:szerokość: 1100 mmgłębokość: 600 mmwysokość: 650 mm | TAK |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie przystosowane do podłączenia komputera, drukarki oraz innych urządzeń – za pomocą gniazd komputerowych wewnątrz przestrzeni roboczej komory: RS 232, USB, PS/2 | TAK |  |
| 7 | Trwała konstrukcja ze stali,* obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą
* powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A)
 | TAK |  |
| 8 | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego, szyba frontowa bez obramowania ograniczającego widoczność | TAK |  |
| 9 | Szyba frontowa podnoszona/opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do min. 550 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 10 | Blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej, podzielony na segmenty:* wymiar minimum 1250 x 600 mm
* stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤ 5µm)
* zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni roboczej, pojemność rynny min. 5 l
* możliwość dezynfekcji w autoklawie
 | TAK |  |
|  | **Technika filtracji** |  |  |
| 11 | System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego) | TAK |  |
| 12 | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym – w trakcie pracy i wymiany | TAK |  |
| 13 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie normy EN 1822-1 | TAK |  |
|  | **Technika zabezpieczająca** |  |  |
| 14 | Gazoszczelna obudowa | TAK |  |
| 15 | Podciśnienie ochronne | TAK |  |
| 16 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | TAK |  |
|  | **System sterowania i monitorowania** |  |  |
| 17 | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | TAK |  |
| 18 | Włączanie, wyłączanie i przełączanie za pomocą kodu numerycznego | TAK |  |
| 19 | Unikatowy kod numeryczny dla pracowników | TAK |  |
| 20 | Możliwe tryby pracy regulowane automatycznie: pracy, nocny (stand-by) i czyszczenia – tryb czyszczenia rozumiany jako tryb pracy do codziennego mycia i dezynfekcji komory | TAK |  |
| 21 | Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej min. 1 – po lewej i prawej stronie na ścianie tylnej | TAK |  |
| 22 | Elektrycznie sterowana szyba frontowa opuszczana do poziomu blatu roboczego | TAK |  |
| 23 | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania:1. daty
2. godziny
3. czasu pracy komory laminarnej
4. temperatury w przestrzeni roboczej

wilgotności w przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 24 | Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą:1. pozycji szyby frontowej
2. górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego
3. górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego
4. zaopatrzenie w energię elektryczną
 | TAK |  |
| 25 | Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania:1. pozycji szyby frontowej
2. zaopatrzenia w powietrze
3. strumienia powietrza wejściowego
4. przepływu wypierającego
 | TAK |  |
| 26 | 24 – godzinny akumulatorowo - buforowany alarm w razie awarii sieci | TAK |  |
|  | **Ergonomia** | TAK |  |
| 27 | Szyba przednia umożliwiająca pionową, przechyloną do tyłu lub do przodu pozycję siedzącą | TAK |  |
| 28 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora – wolna przestrzeń dla kolan (górny, płaski odcinek C-kształtu) min. 300 mm, na poziomie podłogi min. 600 mm | TAK |  |
| 29 | Podstawa C-kształtna dla maksymalnie dużej przestrzeni po bokach dla nóg | TAK |  |
| 30 | Pochylona o 10º (± 5 %) szyba frotowa | TAK |  |
| 31 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości | TAK |  |
| 32 | Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnej | TAK |  |
| 33 | Wszystkie przyciski znajdują się poza powierzchnią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej | TAK |  |
| 34 | Poziom decybeli poniżej 58 dB | TAK |  |
| 35 | Wibracje RMS nie więcej niż 5 µm na powierzchni roboczej | TAK |  |
| 36 | Moc oświetlenia nie mniej niż 1200 lx w przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 37 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – wymagany komplet gniazd komputerowych – min. złączę USB i dwa gniazda elektryczne, oraz złączę RS232, PS/2  | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 38 | Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urzadzenia na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 39 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczynastępujące dokumenty w języku polskim:- kartę gwarancyjną-folder producenta- instrukcję obsługi urządzenia- instrukcję konserwacji, mycia elementów,sterylizacji dla poszczególnych elementówoferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie- informacje na temat serwisowania urządzenia powygaśnięciu gwarancji w tym wykaz podmiotówupoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanegoprzedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych | TAK |  |
| 40 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu z obsługi urządzenia na własny koszt. | TAK |  |
| 41 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 42 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie którekgokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

**Załącznik Nr 4**

**RZUTY POMIESZCZEŃ**

**Załącznik Nr 5**

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Zamawiającego** | **Przedmiot dostawy** | **Okres realizacji** | **Wartość brutto dostawy** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |

**W załączeniu:**

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ............ szt.

.................................... ......................................

 data podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 6**

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

*(pełna nazwa zamawiającego)*

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

 *(imię i nazwisko) (stanowisko)*

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

....................................................................................................................................................

*(pełna nazwa wykonawcy)*

....................................................................................................................................................

*(adres siedziby wykonawcy)*

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

 *(imię i nazwisko) (stanowisko)*

........................................................... – .........................................................

 *(imię i nazwisko) (stanowisko)*

REGON : ........................................................................ NIP : ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

 **1**

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

zwanego w dalszej treści **przedmiotem umowy**.

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

 **2**

1. . Przedmiotem umowy jest:
	1. dostawa urządzenia filtrującego – 1 kpl.
	2. loży laminarnej do pracy z lekami cytostatycznymi – 1 kpl.
	3. wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach adaptowanych pod potrzeby Pracowni Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, wg zakresu określonego w niniejszym rozdziale.
2. Przedmiot umowy będzie obejmować:
	1. dostawę urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniających przepływ jałowego powietrza, wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia,
	2. dostawę loży laminarnej do sterylnej produkcji cytostatyków z określonym i kontrolowanym przepływem powietrza spełniającej wymogi dotyczące bezpiecznej pracy z cytostatykami wg norm EN-12469:2000 i DIN 12980 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia.
	3. wykonaniem niezbędnych instalacji i prac budowlanych adaptacyjnych wg opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z właściwymi organami, projektu technologicznego z projektem wentylacji **kompletnej pracowni cytostatyków zlokalizowanej w aptece szpitalnej**. Projekt technologiczny przed skierowaniem do uzgodnień musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,
	4. uzyskanie wszelkich dopuszczeń i odbiorów uprawniających Zamawiającego do użytkowania przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
	5. w przypadku, gdy prace wymagać będą wykonania dodatkowych projektów Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać w ramach obowiązującego wynagrodzenia,
	6. w przypddku, gdy wystąpi konieczność uzyskania pozwoleń i decyzji urzędowych Wykonawca będzie zobowiązany je uzyskać w imieniu Zamawiającego w ramach obowiązującego wynagrodzenia,
	7. instruktaż wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzeń,
	8. serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym wraz z mareriałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi.
	9. wykonanie dwóch ścianek w technologii gk lub murowanej wraz z drzwiami aluminiowymi pełnymi 110 wyposarzonymi w dwa zamki patentowe. Montaż ścianek w miejscach wskazanych w załączniku nr 4. Drzwi od strony apteki muszą być wyposażone w system kontroli dostępu współpracujący (połączony) z systemem ROGER zamontowanym w pomieszczeniach szpitala. Czytnik kart zbliżeniowych musi czytać karty używane przez pracowników szpitala i umożliwiać ustawienia priorytetu dostępu.
3. W skład urządzenia filtrującego wchodzą:

- przestrzeń oddzielona przy pomocy elementów budowlanych tak, że jest odizolowana od zewnętrznego środowiska,

- kompletna jednostka wentylacyjna wyposażona w skuteczną filtrację powietrza (filtry HEPA stałych cząsteczek) oraz zespół przygotowania powietrza (nagrzewnice, chłodnice, itp.)

Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń, a pomieszczenie wykonać należy z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancje używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego urządzenia filtrującego, zakres ewentualnych prac dodatkowych, wymagane warunki gwarancji i serwisu określa Załącznik Nr 3do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1. W skład loży laminarnej wchodzą:

- filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS

- szyba frontowa ustawiona skośnie w stosunku do blatu roboczego

- gniazda elektryczne 230V zlokalizowane na tylnej ścianie

- wentylator zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej

- blat roboczy

Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń, urządzenia musi być wykonane z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancje używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego urządzenia filtrującego, zakres ewentualnych prac dodatkowych, wymagane warunki gwarancji i serwisu określa Załącznik Nr 3do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenie filtrujące i lożę laminarną do siedziby Zamawiającego, dokonać jego instalacji i montażu, przeprowadzić instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w SIWZ a prace instalacyjne i adaptacyjne w pracowni cytostatykówwykonazgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz z najwyższą starannością. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót, aby uwzględnić je w **wynagrodzeniu ryczałtowym**. Wykonawca zobowiązany jest do planowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający ciągłość pracy szpitala i apteki szpitalnej.
3. Rzut pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na pracownię cytostatyków zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca zrealizuje prace instalacyjne i adaptacyjne pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymikające ze specyfiki robot oraz wydanych decyzji urzędowych.
5. Dostawa przedmiotu umowy, niezbędna dokumentacja i wykonane prace instalacyjne i adaptacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności:

- ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

- rozporządzeniem Ministara Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i firmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz 1129),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzeniapodmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19.06.1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 80, poz376 z późn.zm),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U z 2002. nr 171, poz. 1395),

- ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami)

- wytycznymi Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,

- wymaganiami bhp i ppoż. odpowiednimi do realizowanego zadania.

1. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia związane z zaprojektowaniem, uruchomieniem, użytkowaniem dostarczonego urządzenia filtrującego i wykonaną adaptacją pomieszczeń na pracownię cytostatyków, w tym odbiór przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
2. Prace instalacyjne i adaptacyjne zostaną wykonane z materiałów wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

**§ 3**

1. Do kierowania i koordynacji spraw związanych z realizacją prac instalacyjnych i adaptacyjnych, Strony wyznaczają następujące osoby:

ze strony Zamawiającego – …………………..

ze strony Wykonawcy – …………………...

1. Kierownikiem prac instalacyjnych i adaptacyjnych ze strony Wykonawcy będzie:

………………………….

 **4**

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy oraz jego protokolarnego przekazania wraz z dokumentacją powykonawczą, w terminie **… dni** od daty zawarcia umowy tj. do ………….2017r.
2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin, podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

**§ 5**

Dostarczanie mediów (woda, energia elektryczna) na potrzeby realizacji robót przez Wykonawcę będą rozliczone między Stronami ryczałtem w wysokości 200 zł brutto, płatnym na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

**§ 6**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na dostarczone urządzenie filtrujące na okres … miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na lożę laminarną do pracy z lekami cytostatycznymi na okres … miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na wykonane prace instalacyjne i adaptacyjne na okres …… miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki urządzenia filtrującego i loży laminarnej do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy urządzenia filtrującego i loży laminarnej licząc od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 5 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku naprawy urządzenia filtrującego i loży laminarnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy, o ile usterka urządzenia skutkuje brakiem możliwości jego eksploatacji.
7. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwaracyjnych
dostaczonego urządzenia filtrującego i loży laminarnej z materiałami zużywalnymi i częściami zamiennymi w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.
8. Gwarancją w odniesieniu do urządzenia filtrującego i loży laminarnej nie są objęte w szczególności:
	1. uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek:
		1. eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem,
		2. niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
		3. mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
		4. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
	2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.).
9. Wszelkie wady/usterki stwierdzone w okresie trwania gwarancji w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych usuwane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.
10. Wszelkie wady/usterki stwierdzone w okresie trwania gwarancji zgłaszane będą Wykonawcy faksem na nr faksu: ………… lub e-mailem na adres ………………………….. lub telefonicznie pod nr tel..............................
11. Okres do korzystania z uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynoszą:
	1. są takie same jak okres udzielonej gwarancji na urządzenie filtrujące i lożę laminarną.
	2. 2 lata na prace instalacyjne i adaptacyjne.

 **7**

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający

może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

* 1. 0,3 % wartości za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu trwającego do 7 dni,
	2. 0,5 % wartości za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu trwającego powyżej 7 dni.
1. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem opóźnienia określonego w ust. 1 pkt 11.1 i 11.2 Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 10% wartości umowy.

1. Za nie usunięcie wad i usterek w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w czasie trwania gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej tych robót za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy należność za wszelkie prace instalacyjne i adaptacyjne wykonane do dnia odstąpienia w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu umowy wad w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni, a w przypadku tzw. wad nienaprawialnych do wymiany elementu dotkniętego wadą.
4. Na okoliczność stwierdzonych wad w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych Strony umowy sporządzą stosowny protokół.
5. Jeżeli wady nie dające się usunąć w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych są nieistotne Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych zlecić ich wykonanie osobie trzeciej w całości na koszt Wykonawcy będącego Stroną niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.
7. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Zamawiającego o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu prac instalacyjnych i adaptacyjnych oznacza niewłaściwe wykonanie umowy i może być podstawą do obciążenia Wykonawcy odszkodowaniem za szkody poniesione wskutek tego przez Zamawiającego.

**§ 8**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości…………………..zł netto

(słownie:………………………………netto), powiększone o obowiązującą stawkę VAT tj. 23%.

1. **Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto** ………………………. zł brutto (słownie:……………………………złotych). Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę za zrealizowany zakres prac określony w umowie.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy, przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.
4. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego,
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

**§ 9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, które nastąpiło do dnia odstąpienia od umowy
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
	1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
	2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
	3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 **10**

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

**§ 11**

W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

**§ 13**

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

**§ 14**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§ 15**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

 **16**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

 **17**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

**Załącznik Nr 7**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych** (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Wykonawca:**

**……………………………………………….………………………**

**……………………………………………….………………………**

**……………………………………………………………………….**

(*pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

reprezentowany przez:

**……………………………………………**

**……………………………………………**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków**

**Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

 *(nazwa postępowania),*

**prowadzonego przez**

**Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o**

**ul. Słowackiego 2**

**62-300 Września**

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 2 ppkt. 1), 2), 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

………………………………………………..………..

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w : ...................................................................................................................................................

*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*

*tj.* ***Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia****)*

1) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..…………………………………………………………………………………………………………………………,
 *(wskazać podmiot)*

w następującym zakresie: ………………………….…………………………………………………..…………..….

 *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

(…)

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

**Załącznik Nr 8**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych** (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca:**

**……………………………………………….………………………**

**……………………………………………….………………………**

 (*pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

**……………………………………………**

**……………………………………………**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków**

**Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

**prowadzonego przez**

**Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.**

**ul. Słowackiego 2**

**62-300 Września**

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………………………………………………….………. ustawy Pzp

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ~~lub art. 24 ust. 5~~ ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data: ………………..……………,

 Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

*(***OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

*(stosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp –* ***Zamawiający takiej możliwości nie przewidział, a tym samym brak obowiązku wypełnienia oświadczenia w tej części)***

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………..……………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data: ………………..……………,

Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..……………,

Podpis(-y) osób uprawnionych:

……………………………………………..………..

**Załącznik Nr 9**

# OŚWIADCZENIE\*

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,**

**o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**

**(\*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

 **dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków**

**Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**

oświadczamy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy**\* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(*tekst jedn.* *Dz. U. z 2017 r. poz. 229*)

2. **należymy**\* do grupy kapitałowej i ***przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*tekst jedn.* *Dz. U. z 2017 r. poz. 229).*

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

\* *niepotrzebne skreślić*

............................. .................................

 data podpis Wykonawcy