Września 07-12-2017r.

Znak sprawy: S.A.-381- 15/17

……………………………………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jedno i wielorazowego użytku w tym materiałów okulistycznych i medykamentów informuję:

| Lp. | Pakiet | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 5 w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? | Zamawiający dopuszcza. |
| 2 | 3 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści stosowany już przez Zamawiającego zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, z możliwością odłączenia? | Zamawiający dopuszcza. |
| 3 | 3 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 10 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach? | Zamawiający dopuszcza. |
| 4 | 9 | 9 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi? | Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt jest sterylny, wolny od lateksu i pcv oraz ftalanów. |
| 5 | 9 | 9 pozycja 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 6 | 9 | 9 pozycja 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2