SA-381-4/18

Września 09.05.2018r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  implantów do ortopedii.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Pytania dla pakietu nr 7 |
| 1 | POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,0 mm, L = 6 - 20 | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,7 mm, L = 6- 30 | Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø3,5 mm , L=10-50mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 4,5 mm, L=12-80mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 4,0 mm, L=10-60mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, pełny gwint, L=25-120mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 -120 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, gwint 32, 27, 32 mm, L = 40-120 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | POZ. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, L = 10 -60 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 10 | POZ.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące kostkowe,Ø 4,5 mm, L = 25 -100 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska, 3,0x10mm, 2-16otworowa, L=39-263mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 12 | POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska samodociskowa, gruba 4,0 x 12 mm 4 – 18 otworowa, L = 71– 295 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 13 | POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa, cienka 3,0 x 10 mm 2 – 16 otworowa, L = 26 – 146 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 14 | POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa, gruba 4,0x12mm, 5-17otworowa, L=87-279mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 15 | POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 2,0x8,0mm, 2-10 otworowa, L=20-100mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 16 | POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 3,5x8,0mm, L=26-146mm 2-12 otworowa pod wkręty Ø 3,5, | Zamawiający nie dopuszcza |
| 17 | POZ. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna samodociskowa grubość 3,5x10mm, 2-14 otworowa, L=26-170mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 18 | POZ. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna samodociskowa grubość 3,5x10mm, 2-14 otworowa, L=26-170mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 19 | POZ. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 14-50 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 20 | POZ. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12 - 48 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 21 | POZ. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, gruba, grubość 1,5 mm x 5 mm 2-16 otworowa, L = 17 – 87 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 22 | POZ. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka 1/2 rurka, 1x11mm, 4-12 otworowa, L=71-199mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 23 | POZ. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka 1/3 rurka, 1 x 9 mm 2-12 otworowa pod wkręty Ø 3,5 / Ø 4,0 mm, L = 28-148 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 24 | POZ. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka 1/3 rurka, 1 x 7 mm 3-10 otworowa pod wkręty Ø 2,7 mm, L = 26-82 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 25 | POZ. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut KIRCHNERA Ø 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,0 mm; L = 150 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 27 | POZ. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź RUSHA Ø 3,5 mm , L = 200 mm, 220 mm, 240 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 28 | POZ. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklażu, L = 10 m Ø 1,0 mm; 1,25 mm; 1,4 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 29 | Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7.3 mm | Zamawiający dopuszcza |
| 30 | Pakiet nr 9 Czy Zamawiający wydzieli osobny pakiet na ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej do napędów S6 firmy Stryker do wyboru wg katalogu? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 31 | Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o długości L = 210 mm zamiast L = 200 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 32 | Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania drutów do cerklażu o średnicy Ø 1,5 mm zamiast 1,4 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 33 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm, wąska. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; długości płyt od 59 mm do163 mm. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 34 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5 mm, wąska. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Ilość otworów: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 70 mm do 286 mm. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 35 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna 4,5 mm prosta, szeroka. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Ilość otworów: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; długości płyt od 103 mm do 350 mm. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 36 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3 mm, szeroka. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; długości płyt od 56 mm do 303 mm. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 37 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta ukształtowana blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Długości płyty: 90, 114 i 160 mm. Ilość otworów w części dalszej: 3, 5 i 6. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 38 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz.8 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane fi 5,0 mm i 1 otwory gwintowany pod śrubę kaniulowaną fi 7,3 mm. W trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Długość płyty od 170 mm do 350 mm. Ilość otworów w trzonie: 6,8,10,12,14 i 16. Możliwość zastosowania celownika. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 39 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej, prawa/lewa. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Długości płyty od 81 mm do 211 mm. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 40 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Płytka zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Długość płyty od 117 mm do 252 mm. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 41 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 3,5 mm o długości od 14 mm do 90 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 42 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej 3,5 mm o długości od 14 mm do 90 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 43 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki 3,5 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 44 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania śruby gąbczastej 4,0 mm o długości od 10 mm do 70 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 45 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej kaniulowanej 7,9 mm o długości od 60 mm do 95 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 46 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania: System płytek o zmniejszonym nacisku do zaopatrzenia złamań nasady dalszej kości ramieniowej: płytki ukształtowane anatomicznie. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. W skład systemu wchodzą: W skład systemu wchodzą: a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe); b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe); c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe); d) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Materiał tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 47 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej o śr. 2,7 mm i dł. 10 do 60 mm, tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 48 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej o śr. 3,5 mm i dł. 10 do 70 mm, tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 49 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka do złamań nasady dalszej kości promieniowej, w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewe kończyny, na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Materiał tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 50 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka do złamań nasady dalszej kości promieniowej, w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewe kończyny, na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Materiał tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 51 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej 2,4 mm od 10 do 38 mm, tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 52 | Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 2,4 mm od 10 do 38 mm, tytan? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 53 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1). UMOWA PRZECHOWANIA zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w Nowym Tomyślu pomiędzy: ………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP………………., REGON………………, reprezentowanym przez: 1)........................................................................................................................ zwanym dalej Przechowawcą a ……………., z siedzibą w ………, przy ul. …….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………, ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, NIP: ……………, REGON……, reprezentowanym przez: 1)........................................................................................................................ zwanym dalej Składającym. §1 Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________ Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________ §2 Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. §3 Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym. §4 Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania. §5 Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. §6 Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu. §7 Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy. §8 Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą. §9 1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do …………… 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy. §10 Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. §11 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. §12 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu. §13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załącznik nr 3 RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA : Data zabiegu:.............................................................................................. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) A) B) Zużyte elementy Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis Załącznik nr 2 Protokół przejęcia towaru Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej: 1……. Data i podpis osoby przyjmującej | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 54 | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 55 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: - niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto należnej Wykonawcy za niewykonaną część zamówienia, - rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1. | Zamawiający nie wyraża zgody |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2