Września 28.06.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 8/18

………………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów Szewnych, gazów, medykamentów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Sprawa nr: SA-381- 8/18.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Z uwagi na niewłaściwe praktyki niektórych wykonawców czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 8 przedłożenia z ofertą ważnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu tj. znak CE ? | Tak |
| 2 | Pakiet 1, poz. 1 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej lub radiacyjnie i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 3 | Pakiet 4, poz. 3,6 Prosimy o wydzielenie poz.3,6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 4 | Pakiet 4, poz.3 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej oraz radiacyjnie i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 5 | Pakiet 4, poz.3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | Tak dopuszcza |
| 6 | Pakiet 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak dopuszcza |
| 7 | Pakiet 6, poz.1 Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm? | Nie |
| 8 | Pakiet 7, poz.2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych? | Nie |
| 9 | Pakiet 47, poz. 2,5,26,22 Prosimy o wydzielenie poz.2,5,26,22 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 10 | Pakiet 47, poz.5 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak dopuszcza |
| 11 | Pakiet 47, poz.22 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak dopuszcza |
| 12 | Pakiet 47, poz.22 Czy zamawiający w poz. 22 ma na myśli sztuki czy opakowania? | sztuki |
| 13 | Pakiet 47, poz.22 Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk czy prostą typu cytobraszka? | Zamawiający dopuszcza oba typy szczoteczek |
| 14 | Pakiet 47, poz.26 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań | Tak dopuszcza |
| 15 | Czy zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści: w pakiecie 29 w pozycji 3 igłę o długości 16mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. w pakiecie 31 w pozycji 1 igłę o grubości 1? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 16 | Czy zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści: W pakiecie 31 w pozycji 3 igłę o grubości 0? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 17 | Czy zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści: w pakiecie 32 w pozycji 1 igłę o grubości 8-0? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 18 | Pakiety 28-35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie opakowań zawierających 10, 24 lub 36 saszetek z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając „w górę” do pełnych opakowań? | Nie |
| 19a | Pakiet 4, poz. 10 , Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe w opakowaniu zawierającym 500 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak dopuszcza |
| 19 | Pakiet 4, poz. 5a , Czy Zamawiający dopuści kompres opatrunkowy wysokochłonny jałowy w rozmiarze 10 x 15 cm?\ | Tak |
| 20 | Pakiet 5, poz. 2 , Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną po 5 kg? | Nie |
| 21 | Pakiet 6, poz. 1 , Czy Zamawiający dopuści przylepiec nieposiadający podkładki wsuwanej pod skrzydełka kaniuli w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 22 | Wzór umowy, Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego? | Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. |
| 23 | Wzór umowy, Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? | Nie |
| 24 | Wzór umowy, Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? | Nie |
| 25 | Wzór umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? | Nie |
| 26 | Wzór umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części umowy? | Nie |
| 27 | do pakietu 17: Prosimy o opisanie jakiego programu do monitorowania czystości powierzchni Zamawiający wymaga w ramach umowy. | Zamawiający w ramach umowy wymaga programu do monitorowania powierzchni umożliwiającego wprowadzenie informacji z kontroli UV, kontroli wzrokowej, a także audytów oraz wyników wymazów na poszczególnych oddziałach szpitala z podziałem na miejsce monitorowanej powierzchni. |
| 28 | do pakietu 17 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut opakowaniu a 750ml z głowicą spieniającą z przeliczeniem ilości opakowań ? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 29 | do pakietu 17 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje czynne: etanol i n-propanol, o szerszym spektrum działania niż opisane w SIWZ: B, F (C. albicans), , V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund, Tbc (M. terrae) do 1 minuty przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 13697, 13624, 14348, 14476, ulegający biodegradacji, do dezynfekcji, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, spełniający wymagania SIWZ? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 30 | do pakietu 22 poz. 2 Czy ze względu na zastosowanie opisanego preparatu do dezynfekcji połączeń luer w linii infuzyjnej Zamawiający wymaga działania preparatu na wirusy krwiopochodne HIV HBV HCV? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 31 | do pakietu 22. Poz. 2 Czy zamawiający dopuści preparat spełniajacy wymagania SIWZ o spektrum bójczym: B, F ( C. albicans) V (HIV, HBV, HCV) TBC do 1 min będące wyrobem medycznym klasy IIa? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 32 | do pakietu 22 poz. 2 Czy Zamawiający oczekując dostarczenia gazików do dezynfekcji powierzchni potwierdza, że wymaga wyrobu medycznego klasy IIa? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 33 | pakiet 46 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 34 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 46 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? | Nie |
| 35 | Pakiet 46, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm lub 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. | Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ |
| 36 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu nr 46 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | Nie |
| 37 | Pakiet 15 pozycja 6a – Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu w opakowaniu A 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. | Zamawiający dopuszcza |
| 38 | Pakiet nr 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnego włókninowego przylepca do mocowania kaniuli z wycięciem pionowym pod kaniulę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 39 | Pakiet nr 22 poz. 1 Prosimy Zmawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Nie |
| 40 | Pakiet nr 22 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w rozmiarze 10 cm x 16 cm po rozłożeniu | Zamawiający dopuszcza |
| 41 | Pakiet nr 22 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że każdy gazik jest pojedynczo pakowany. |
| 42 | Pakiet 12, pozycja 2b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5x12 cm pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ | Zamawiający dopuszcza |
| 43 | Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga opatrunku alginianowego wapniowo-sodowego. | Zgodnie z SIWZ |
| 44 | Pytanie ogólne : Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. | Tak |
| 45 | Pytanie ogólne : W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? | zgodnie z zasadami matematyki |
| 46 | Pytanie ogólne - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”. | Tak |
| 47 | Pakiet 18 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek do higienicznej dezynfekcji skóry i rąk. Oferowany produkt jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Skład: Propan-2ol, propan-1ol. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, HIV,HBV, HCV) – 30 s, możliwość rozszerzenia spektrum działania o prątki gruźlicy, adeno. Produkt Kodan Wipes, zarejestrowany jako produkt biobójczy, A 90 szt. chusteczek. | Zamawiający dopuszcza |
| 48 | Pakiet 24 - Prosimy o dopuszczenie do oceny suchych chusteczek w rozmiarze 30 x 30 szt. pakowane po 100 szt. | Zamawiający nie dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2