Września 09.07.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 9/18

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów” - Nr sprawy SA-381- 9/18

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | dot. Pakiet nr 18 - Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 18 będzie odbywała się wg załączonego do oferty harmonogramu na dany rok, uwzględniającego technologię produkcji asortymentu, a kryterium "Termin dostawy" dla pakietu nr 18 będzie dotyczył dostaw pilnych odczynników - "na cito", zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie nie więcej niż 5 dni roboczych? | Tak - Zamawiający dopuszcza |
| 2 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o informację, czy wymóg posiadania Certyfikatów CE (pkt 13 tabeli parametrów jakościowo technicznych) odnosi się do oferowanych produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ? Zgodnie z w/w ustawą nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi. | Tak dla wyrobów medycznych |
| 3 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg, o którym mowa w pkt 10 tabeli parametrów jakościowo technicznych „Wymagany jest termin ważności odczynników– minimum 9 miesięcy od daty dostawy” dotyczy wszystkich wymaganych odczynników, z wyłączeniem produktów krwinkowych (pkt 6 - krwinki wzorcowe, pkt 7 – zewnętrzna międzynarodowa kontrola jakości), dla których termin ważności zwyczajowo wynosi min. 4 tygodnie od daty dostawy? | Tak |
| 4 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, wymaga aby oferowane karty do mikrometody żelowej zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych były przewidziane do użycia w instrukcjach użycia posiadanego przez Zamawiającego systemu DiaMed, do którego prowadzone jest postępowanie w zakresie pakietu nr 18? | Tak wymaga |
| 5 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o potwierdzenie, że wymóg o którym mowa w pkt 5 parametrów jakościowo-technicznych „Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta (…)”, dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 1-7 opisu przedmiotu zamówienia – rozdział 4 SIWZ, Pakiet nr 18? | Tak |
| 6 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o potwierdzenie czy w opisie przedmiotu zamówienia – rozdział 4 SIWZ dla Pakietu nr 18 w poz. 3 „Karta do oznaczeń grup krwi AB0/Rh dla noworodka DVI-DVI+”, omyłkowo znalazł się drugi antygen DVI-, gdyż zgodnie z pkt 2 parametrów jakościowo-technicznych Zamawiający wymaga karty dla noworodka z jednym antygenem D wykrywającym kategorię DVI+, tj. kartę z BTA o profilu A-B-AB-D(VI+)-ctl-BTA? | Tak DVI+ omyłkowo znalazł się drugi antygen DVI- |
| 7 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach poz. 7 „Zewnętrzna międzynarodowa kontrola jakości – zestaw podstawowy”, Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu odczynników do przeprowadzenia opisanej kontroli wraz z usługą opracowania wyników przez zewnętrzny podmiot oraz wystawieniem stosownego certyfikatu uczestnictwa (zgodnie z pkt 9 parametrów jakościowo-technicznych)? | Tak - Zamawiający wymaga |
| 8 | Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 7 – Odczynnika standard anty-D w buteleczkach o pojemności 2 ml? | Tak wyraża zgodę |
| 9 | Prosimy o doprecyzowanie jaki odczynnik ma zaoferować wykonawca w pakiecie nr 17 poz. 6. | Odczynnik anty D |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2