## Pakiety
Pakiet	Nazwa
1	Gąbki
2	Hemodializa
3	Żele
4	Elementy do urządzeń medycznych
5	Żele nawilżające
6	Proszek hemostatyczny
7	Respi flo

## 1
1	PAKIET
	Gąbki

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Hemostatyczna gąbka kolagenowa pokryta fibrynowym klejem tkankowym o wymiarach :
a	9,5cm x 4,5cm x 0,5cm	szt.	25
b	4,8cm x 4,8 cm x 0,5 cm	szt	5
c	3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm	szt	40

## 2
2	PAKIET
	Hemodializa

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, hemodiafiltracji i hemodializy bez zawartości mleczanów o składzie: – potas 0, 2 lub 4 mmol/l; – sód 173 mmol/l; – wapń 2,33 mmol/l; – wodorowęglany 160 mmol/l. Opakowanie – 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii. Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Worek otwierany przez złożenie dwóch skrzydełek uruchamiających igłę/spike przekłuwający membranę. Płyn o zawartości potasu 0, 2 lub 4 w ilościach do wyboru przez zamawiającego.	1 worek 5000 ml	650
2	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw. do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową w ilościach do wyboru przez zamawiającego. Linie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Aquarius.	op.	30
3	Roztwór ACDA do antykoagulacji cytrynianowej. Worek o pojemności 750 ml.	szt	50
4	Worek drenażowy	szt	160
5	Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków z cytrynianem/filtratem/substytutem z portem lub bez portu luer, do wyboru przez zamawiającego	szt	10
6	Rozdzielacz 3 drożny do podłączenia 3 worków z filtratem/substytutem, do wyboru przez zamawiającego	szt	40
7	Spike z filtrem typu P41V lub bez filtra do podłączenia plastikowej butelki z roztworem wapnia, do wyboru przez zamawiającego	szt	10
8	Cewnik naczyniowy do czasowego dostępu dożylnego do prowadzenia terapii nerkozastępczej wykonany z silikonu o długości 15, 20 lub 24 cm, posiadający dwa kanały ( side – by – side) o średnicy 13,5 Fr. z zestawem do implantacji techniką Seldingera.	szt	20

## 3
3	PAKIET
	Żele

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Żel do EEG a 500 ml	szt.	10
2	Plastikowa końcówka do strzykawki	szt	1
3	Żel do USG, pakowany w opakowania od 0,5 litra	Op.	450
4	Żel zabezpieczający skórę przed oparzeniami i zapewniający prawidłowe przewodnictwo w trakcie kardiowersji i defibrylacji, opakowania ok.250ml	op.	30

## 4
4	PAKIET
	Elementy do urządzeń medycznych

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Elementy do respiratora Evita XL
a	Zastawka wydechowa z portem, jednorazowa do respiratora Evita XL ASBD-0370	Szt	20
b	Czujnik przepływu do respiratora Evita XL ASBD-0370	Szt	10
c	Czujnik tlenu O2 do respiratorów Evita XL i aparatów do znieczulania Fabius GS Premium, Fabius Tiro, kompatybilny z aparatami firmy drager	Szt	10
2	Czujnik tlenowy do inkubatora C2000 firmy Dreger	Szt	4
3	Czujnik saturacji (SpO2) -czoło, kciuk z łącznikiem dostosowanym do kardiomonitorów INFINITY DELTA Drager r.prod.2013	Szt	2
4	Układ oddechowy do respiratora MU10841-09	szt	10
5	Filtry do cieplarek Drager Isolette 8000	Szt	3

## 5
5	PAKIET

	Żele nawilżające

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Sterylny żel nawilżający, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy, bezbarwny, nie powodujący podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheosotmijnych oraz zabiegów endoskopowych, pakowany pojedynczo w saszetki, ok.3 g
a	ok.3 g	Szt.	350
b	ok.5 g	Szt.	700
2	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignocainą zapewniający optymalne smarowanie, skład chemiczny żelu podany na sterylnej strzykawce, pakowany pojedynczo, op. ok 6 g	Szt.	200

## 6
6	PAKIET
	Proszek hemostatyczny

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Proszek hemostatyczny typu 4 DRYFIELD, 3 g, o właściwościach p/zrostowych	szt	6

## 7
7	PAKIET
	Respi flo

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Uniwersalne pojemniki typu Respi-Flo do nawilżania tlenu z głowicą do zimnego nawilżania gazu w procesie tlenoterapii biernej o pojemności 500ml, jałowe	Szt	560