Września 04.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 12 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 2 | Pakiet 12 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o gramaturze 83 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 3 | Pakiet 12 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego bez 2 ręczników 30 x 40 cm lub wyrazi zgodę na dostarczanie ich osobno? | Tak dopuszcza |
| 4 | Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, z mankietami o długości min. 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 5 | Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, średnica klatki piersiowej ok. 138 cm, z mankietami o długości min. 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ | Zamawiający nie dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2