Września 10.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 9/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakupi i dostawę  elementów do osteosyntezy

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zwracam się z zapytaniem, czy zgodzą się Państwo na wydzielenie z zamówienia nr SA-381-9/19 z pakietu nr 4 osobnego pakietu składającego się z pozycji 29-33? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 2 | Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o długości L = 210 mm zamiast L = 200 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania drutów do cerklażu o średnicy Ø 1,5 mm zamiast 1,4 mm? | Zamawiający dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2