Września 31.05.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 6/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów szewnych.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakietu nr 15 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 plastry do mocowania wkłuć, w rozmiarze 5 x 6 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekręcają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie sklejają się przy aplikacji, dzięki przeźroczystej foli umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny. | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” | Tak |
| 3 | Dot. Pakietu 24, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igła 26 mm, pozostałe parametry bez zmian? | Nie |
| 4 | Dot. Pakietu 24, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm ½ koła, pozostałe parametry bez zmian? | Nie |
| 5 | Dot. Pakietu 24 Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 6 | Dot. Pakietu 25 Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 7 | Dot. Pakietu 25 Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 8 | Dot. Pakietu 26 Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70%, po 43 dniach 60% i czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 9 | Dot. Pakietu 31, poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 10 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 7 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2 lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2 W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | Nie |
| 11 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2 lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2 W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | Nie |
| 12 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 6 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? | Nie |
| 13 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 8 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, 0,5% chlorheksydyną i olejkiem nawilżającym, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba? lub Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, 0,5% chlorheksydyną i olejkiem nawilżającym, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | Nie |
| 14 | Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści: Chusteczki suche do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonne, wytrzymałe na rozdarcie, o wymiarach 18 x 25 cm, gramatura 70 g/m2, posiadające perforacje pozwalające na ich łatwe odrywanie; pakowane po 300 sztuk; ilość sztuk chusteczek w odpowiednim przeliczeniu na opakowania; wkłady pasujące do wiaderek, które dostarczymy przy pierwszym zamówieniu w ilości 15 szt. lub ilości podanej w odpowiedzi na nasze zapytanie? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA - czy mamy wystartować z 92sztukami opakowań zawierających każde po 300 chusteczek i czy mamy zaproponować 15 czy mniej/więcej pustych wiaderek? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 15 | Pakiet 11 pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na podłożu jedwabnym? Jest on przylepcem traktowanym jako zamiennik do przylepca na tkaninie bawełnianej, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Tak |
| 16 | Pakiet 11 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul i cewników centralnych z wycięciem na port w postaci dziurki od klucza i jednym szerokim, laminowanym paskiem mocującym i laminowaną metką? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Tak |
| 17 | Pakiet 15 Czy Zamawiający oczekuje przylepca do mocowania kaniul sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób klasy IIa? | Zamawiający dopuszcza produkt sklasyfikowany zgodnie z regułą 4 |
| 18 | Pakiet 18 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku zawierającego jony srebra oraz alginiany charakteryzującego się wysoką chłonnością i właściwościami oczyszczającymi w rozmiarach dla poz. A) 10cm x 10cm dla poz. B) 10cm x 20cm | Tak |
| 19 | Pakiet nr 12 Pozycja 4a - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa o szerokości 5 cm? | Tak |
| 20 | Pakiet nr 12 Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o średniej rozciągliwości 125% | Nie |
| 21 | Pakiet nr 15 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do mocowania kaniul w opakowaniu a’50 sztuk/ | Tak |
| 22 | Pakiet nr 16 Pozycja 2b - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski z dwiema zapinkami? | Tak |
| 23 | WZÓR UMOWY Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. 1b) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty netto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy netto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 24 | Pakiet 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy w pakiecie nr 9 dopusci do oceny preparat w postaci pianki, bez zawartości emolientów, kwasu mlekowego i alkoholi. W opakowaniu 400 ml, spełniającego pozostałe warunki SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 25 | Czy w pakiecie nr 24 Zamawiający wymaga szwów jednowłókninowych, syntetycznych, wchłanialnych, podtrzymujących tkankę na poziomie 50% po okresie 13-14 dni, 0% po dniach 28 od zaimplantowania. Termin wchłaniania 60-90 dni. w związku z konfekcjonowaniem asortymentu w opakowaniach handlowych po 36 saszetek proszę o uwzględnienie tego faktu i zaakceptowanie wyliczeń w załączniku cenowym zgodnie z odpowiednim przeliczeniem opakowań 12szt. na 36 szt. | Tak |
| 26 | Czy w pakiecie nr 26 Zamawiający wyraża zgodę na asortyment o niżej przedstawionych parametrach? Syntetyczne, wchłanialne szwy, monofilament niepowlekany o gładkiej powierzchni, atraumatyczny dla tkanek. Zdolność podtrzymania tkankowego wynosi: po 14 dniach -70-90% wartości początkowej od wszczepienia; po 28 dniach -50-70%; proces wchłaniania zostaje ukończony po około 200 dniach od wszczepienia. | Tak |
| 27 | Czy w pakiecie nr 26 Zamawiający wyraża zgodę na asortyment o niżej przedstawionych parametrach? czy w pozycji nr 1 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie „pętli” z uwzględnieniem tolerancji dł. 150- 240 cm? | Tak |
| 28 | Czy w pakiecie nr 26 Zamawiający wyraża zgodę na asortyment o niżej przedstawionych parametrach? w związku z konfekcjonowaniem asortymentu w opakowaniach handlowych po 24 saszetki (poz. nr 1) oraz 36 saszetek (poz. nr 2) proszę o zgodę na przedstawienie oferty w odniesieniu do pojedynczej sztuki z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości | Tak |
| 29 | Dotyczy Pakietu 18 poz. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 30 opakowania a’10 sztuk tj. 300 sztuk opatrunków? | Tak |
| 30 | Dotyczy Pakietu 18 poz. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 116 opakowania a’10 sztuk tj. 1160 sztuk opatrunków? | Tak |
| 31 | Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2a Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 38 opakowania a’10 sztuk tj. 380 sztuk opatrunków? | Tak |
| 32 | Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2b Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 28 opakowania a’5 sztuk tj. 140 sztuk opatrunków? | Tak |
| 33 | Pytanie do Umowy Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? | Tak – zapis zostanie wprowadzony do umowy |
|  | Pytanie do Umowy Dotyczy §5 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy: „a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie – w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy” w sposób następujący: „a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie – w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 34 | Pakiet 5 poz. 6 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 35 | Pakiet 5 poz. 6 Czy Zamawiający wymaga, aby gazik był sterylny? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Tak |
| 36 | Pakiet 11, poz. 5a-5b Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. | Nie |
| 37 | Pakiet 11, poz. 7 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. | Nie |
| 38 | Pakiet 11 poz. 9 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. | Nie |
| 39 | Pakiet 11 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiar opatrunku 9x11cm? | Tak |
| 40 | WZÓR UMOWY Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części określonej w § 4 ust. 2 umowy, | Zamawiający nie wyraża zgody |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2