Września 03.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 6/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów szewnych.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 12, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm impregnowany parafiną? | Nie |
| 2 | Pakiet 12, poz. 4 - Czy Zamawiający ma na myśli dł. 25m w stanie rozciągniętym? | Nie |
| 3 | Pakiet 13, pozycja 3 D – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12-warstwowych? | Tak |
| 4 | Pakiet 13, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 5 | Pakiet 13, pozycja 8-10 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8, 9, 10 z pakietu 13 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert. | Nie |
| 6 | Pakiet 13, pozycja 8, 9 – Czy jednostką miary w tych pozycjach jest opakowanie? | Tak |
| 7 | Pakiet 13, pozycja 8, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów konfekcjonowanych w inny sposób i podanie ceny za 1 szt.? | Tak |
| 8 | Pakiet 13, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w opakowaniu a’500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak |
| 9 | Pakiet 13, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres włókninowy pakowany a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Nie |
| 10 | Pakiet 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści watę pakowaną a’5 kg? | Nie |
| 11 | Pakiet 24-33 - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., dopuści aby oferowane szwy posiadały oznakowania graficzne i opisy w języku angielskim zarówno na opakowaniu jak i na saszetce, w opakowaniu dołączona instrukcja użycia w języku polskim, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ? | Tak |
| 12 | Pakiet 24, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła o długości 30mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. | /Nie; Zamawiający nie dzieli pakietu. |
| 13 | Pakiet 24, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. | /Nie; Zamawiający nie dzieli pakietu. |
| 14 | Pakiet 25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce? | Tak |
| 15 | Pakiet 25, pozycja 6-9, 12-16, 22-23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłami pogrubionymi, jak dotychczas dostarczane? | Nie |
| 16 | Pakiet 25, pozycja nr 2, 4, 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? | Tak |
| 17 | Pakiet 25, pozycja nr 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm? | Tak |
| 18 | Pakiet 25, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 22 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu. | Nie |
| 19 | Pakiet 25, pozycja 22 – Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej długości igły? | Igła min.70 mm+/- 3mm, 1/2 koła, okrągła |
| 20 | Pakiet 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm? | Nie |
| 21 | Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? | Tak |
| 22 | Pakiet 29, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 23 | Pakiet 29, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 24 | Pakiet 29, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 25 | Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek z opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? | Zamawiający dopuszcza opakowania a 10 sztuk w ilości podanej w SIWZ z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku. |
| 26 | Pytanie ogólne 1 : Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 27 | Pytanie ogólne 2 : W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? | Zgodnie z zasadami mateematyki |
| 28 | Pytanie ogólne 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”. | Tak |
| 29 | Pakiet 2 pozycja 6a – W związku z brakiem dostępności produktu w opakowaniu o pojemności 5 L - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu o pojemności 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. | Zamawiający dopuszcza |
| 30 | Pakiet 6 - Prosimy o dopuszczenie do oceny suchych chusteczek w rozmiarze 30 x 24 cm pakowanych po 111 szt. | Zgodnie z SIWZ |
| 31 | Pakiet nr 5 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści gaziki pakowane jednostkowo w torebkę metalowo-papierową (opak. po 2szt z perforacją umożliwiającą dzielenie) –opakowanie zbiorcze w kartonik po 100szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 32 | Pakiet nr 5 poz. 8 Czy w Pakiecie nr 5 poz. 8 Zamawiający dopuści chusteczki o tym samym przeznaczeniu z możliwością zastosowania również do dezynfekcji powierzchni, chusteczki nasączone 60% izopropanolem i 0,5% kwasem d-glukonowym, związek z N,N’’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)], działające na: B, Tbc, F, V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Sars, Herpes, wirus grypy A, Ebola) do 30 sek., wirus Rota do 45 sek., w opakowaniach zgodnych z SIWZ ? | Zamawiający dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2