Września 10.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 8/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakupi i dostawę implantów ortopedycznych

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 i 5 Czy w opisie przedmiotu zamówienia, w pakiecie 1 w poz. 2 i 5 nie doszło do omyłki przy określeniu ilości sztuk? | Tak nastąpił błąd pisarski winno być: w poz. 2 – 3 szt. w poz. 5 – 3 szt. |

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- pkt. 151, 15.2, 15.4 i 15.5 – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

- parametrów/ opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 poz.2 i 5

#### Po zmianie pkt.15 uzyskuje brzmienie

15.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w „Szpitalu Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 .

Oferta: „Oferta na zakup i dostawę implantów do ortopedii – SA-381- 8/19”, oraz “ nie otwierać przed 13.06.2019r. godz. 10.30 ”

  - Kopertę należy opisać następująco:

Oferta: „Oferta na zakup i dostawę implantów do ortopedii – SA-381- 8/19”, oraz “ nie otwierać przed 13.06.2019r. godz. 10.30

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10:30

Po poprawieniu Pakiet nr 1 uzyskuje brzmienie:

| 1 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Element udowy CoCr - Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° | szt. | 53 |
| 2 | Element udowy ze stopu ZrNb | szt. | 3 |
| 3 | Element piszczelowy - Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. | szt. | 53 |
| 4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. | szt. | 53 |
| 5 | Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami | szt. | 3 |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 53 |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2