## Pakiety
	Zestawienie pakietów:

Lp.	Nazwa
1	Balon do tamowania krwawień
2	Żele nawilżające
3	Rękawice jałowe
4	Testy ureazowe
5	Klipsy laparoskopowe
6	Zestaw do odsysania
7	Proszek hemostatyczny
8	Wentylacja 2
9	Przygotowanie pola operacyjnego
10	Materiały zużywalne do VAPOTHERM
11	Hemodializa
12	Materiały zużywalne- monitorowanie
13	Testy diagnostyczne
14	FACTOR VII
15	Leki I
16	CLOXACILLIN
17	LEKI DLA CHEMIOTERAPII I
18	SZCZEPIONKI II
19	RECEPTURA
20	Immunoglobulina ludzka anty D
21	Woda do receptury
22	LEKI DLA CHEMIOTERAPII II
23	NaCl a 5 ml
24	Płyny
25	IMMUNOGLOBULINY
26	Receptura II
27	Leki II
28	Neulasta

## 1
1	PAKIET

	Balon do tamowania krwawień

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Balon do tamponady poporodowej Bakri. Długość narzędzia wynosi 54 cm, średnica 24 FR, pojemność balonu 500 ml. Balon wykonany z silikonu. W zestawie z 60 ml strzykawką z Luer lock.	Szt.	1

## 2
2	PAKIET

	Żele nawilżające

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Sterylny żel nawilżający, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy, bezbarwny, nie powodujący podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheosotmijnych oraz zabiegów endoskopowych, pakowany pojedynczo w saszetki, ok.3 g
a	ok.3 g	Szt.	1150
b	ok.5 g	Szt.	900
2	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignocainą zapewniający optymalne smarowanie, skład chemiczny żelu podany na sterylnej strzykawce, pakowany pojedynczo, op. ok 6 g	Szt.	380

## 3
3	PAKIET
	Rękawice jałowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Rękawice lateksowe chirurgiczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane – długość rękawicy min. 280, grubość ścianki na palcach min 0,22mm i na dłoni min 0,20 mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami – rozm od 6,5 – 8,5
A	Nr 6,0	para	250
A	Nr.6,5	para	850
B	Nr 7,0	para	1650
C	Nr 7,5	para	1000
D	Nr 8,0	para	1000
E	Nr 8,5	para	750
2	Rękawice lateksowe ortopedyczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane – długość rękawicy min. 280 mm, grubość ścianki na palcach min. 033 i na dłoniach 0,24, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami lub komplet dwóch par
	Nr 6,0	para	100
	Nr 6,5	para	100
B	Nr 7	para	300
A	Nr 7,5	para	100
C	Nr 8	para	850
D	Nr 8,5	para	250

## 4
4	PAKIET
	Testy ureazowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori ( na wycinki) suche lub mokre	zestaw	400

## 5
5	PAKIET
	Klipsy laparoskopowe

	Do poniższego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest wstawić/wydzierżawić Zamawiającemu na czas trwania umowy min.po 2 klipsownice laparoskopowe do każdego rodzaju klipsów (cechy klipsownic: obrót końcówki o 360 stopni za pomocą jednego palca; oznakowanie-łatwa identyfikacja co do rozmiarów i rodzajów klipsów) kompatybilne z poniższym asortymentem; naprawy i serwisowanie należy do Wykonawcy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Klipsy tytanowe (20 ładunków po 6 klipsów)
a	rozmiar ML	Op/6 szt.	50
b	rozmiar L	Op/6 szt.	50
2	Klipsy polimerowe (20 ładunków po 6 klipsów)
a	rozmiar XL	Op/6 szt.	50
b	rozmiar L	Op/6 szt.	50
3	Dzierżawa

## 6
6	PAKIET
	Zestaw do odsysania

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Zestaw do odsysania wydzieliny u chorych na respiratorze; do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Podwójnie obrotowy łącznik kątowy 22 F, z portem do bronchofiberoskopu PENTAX TYP-EB 1970TK rok prod.2013
A	do rurek intubacyjnych 14CH	szt	60
B	do rurek intubacyjnych 16CH	szt	50
C	do rurek tracheostomijnych 14CH	szt	30
D	do rurek tracheostomijnych 16CH	szt	50

## 7
7	PAKIET
	Proszek hemostatyczny

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Proszek hemostatyczny typu 4 DRYFIELD, 3 g, o właściwościach p/zrostowych	szt	12

## 8
8	PAKIET
	Wentylacja 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, sterylna, jednorazowa. Rozmiar:
a	7,5	Szt.	1
b	8	Szt.	1
c	8,5	Szt.	1
2	Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym „Profile”, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, z niebieską linią widoczną w Rtg. Posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz balonik kontrolny (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki i rodzaju mankietu, posiadający zawór samouszczelniający z kapturkiem, łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylna, w sztywnym opakowaniu typu blister. rozmiary: 7, 7.5, 8, 9, 10
a	7	Szt.	1
b	7,5	Szt.	1
c	8	Szt.	1
d	9	Szt.	1
e	10	Szt.	1
3	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiar:
a	7	Szt.	1
b	7,5	Szt.	1
c	8	Szt.	5
d	8,5	Szt.	1
4	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiar:
a	6	Szt.	1
b	7	Szt.	1
c	8	Szt.	1
d	9	Szt.	1
e	10	Szt.	1
5	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna, rozmiar:
a	2	Szt.	1
b	2,5	Szt.	1
c	3	Szt.	1
d	4	Szt.	1
e	5	Szt.	1
6	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar:
a	7	Szt.	3
b	8	Szt.	20
c	9	Szt.	5
7	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny.	Szt.	5
8	Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga 31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaokrąglonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356). Sterylny, na 24 godziny.	Szt.	5
9	Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.	Szt.	1
10	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego. Rozmiar:
a	9 ch	op.	3
b	12 ch	op.	1

## 9
9	PAKIET

	Przygotowanie pola operacyjnego

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. £adowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie.	Szt.	3
a	Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk.	op.	30
b	Ostrza do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych, szerokość cięcia około 25 mm, wysokość około 0,23 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 20 sztuk.	op.	12

## 10
10	PAKIET

	Materiały zużywalne do VAPOTHERM

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów, zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową	szt	3
2	Kaniula donosowa
a	dla wcześniaków fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min	szt	3
b	noworodkowa fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min	szt	3
c	niemowlęca fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min	szt	3
d	pojedyncza fi 1,5 mm, przepływ max.8l/min	szt	3

## 11
11	PAKIET
	Hemodializa

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, hemodiafiltracji i hemodializy bez zawartości mleczanów o składzie: – potas 0, 2 lub 4 mmol/l; – sód 173 mmol/l; – wapń 2,33 mmol/l; – wodorowęglany 160 mmol/l. Opakowanie – 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii. Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Worek otwierany przez złożenie dwóch skrzydełek uruchamiających igłę/spike przekłuwający membranę. Płyn o zawartości potasu 0, 2 lub 4 w ilościach do wyboru przez zamawiającego.	1 worek 5000 ml	650
2	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw. do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową w ilościach do wyboru przez zamawiającego. Linie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Aquarius.	op.	30
3	Roztwór ACDA do antykoagulacji cytrynianowej. Worek o pojemności 750 ml.	szt	50
4	Worek drenażowy	szt	160
5	Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków z cytrynianem/filtratem/substytutem z portem lub bez portu luer, do wyboru przez zamawiającego	szt	10
6	Rozdzielacz 3 drożny do podłączenia 3 worków z filtratem/substytutem, do wyboru przez zamawiającego	szt	40
7	Spike z filtrem typu P41V lub bez filtra do podłączenia plastikowej butelki z roztworem wapnia, do wyboru przez zamawiającego	szt	10
8	Cewnik naczyniowy do czasowego dostępu dożylnego do prowadzenia terapii nerkozastępczej wykonany z silikonu o długości 15, 20 lub 24 cm, posiadający dwa kanały ( side – by – side) o średnicy 13,5 Fr. z zestawem do implantacji techniką Seldingera.	szt	20

## 12
12	PAKIET
	Materiały zużywalne- monitorowanie

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Wymazówki, zakończone wacikiem ze sztucznego materiału typu: dakron, sztuczny jedwab czy wiskoza:
A	z pojemnikiem transportowym, sterylne	Szt.	2785
B	z żelem do pojemników transportowych z podłożem Amys bez węgla, sterylne	Szt.	2000
C	sterylne, bez pojemników transportowych, pakowane pojedynczo w folię lub papier	Szt.
2	Szpatułki drewniane a 100 szt.	op.	130
3	Tuby do rektoskopu
A	dł.ok.25cm	szt.	125
B	dł.ok.9cm	Szt.	1
C	dł.ok.13cm	Szt.	1
4	Wzierniki Cusko jednorazowego użytku
A	S	Szt.	300
B	M	Szt.	910
C	L	Szt.	300
5	Elektrody do monitorowania EKG
A	Dla noworodków – komplet składający się z 3 sztuk – kompatybilny z posiadanym przez nas sprzętem COMPACT9	Komplet	15
B	Dla dzieci	Szt.	80
6	Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Life-pack; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora Life-pak-12 (kardiowersja); wyposażone w przewód przyłączeniowy długości ok.60cm, o piankowym podłożu zawierającym hydrożel zmniejszający podrażnienie skóry, zapewniające równomierne przyleganie na całej wielkości elektrody i przewodnictwo; komplet 2 szt	op	10
7	Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Zoll R Series ALS; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora (kardiowersja);	Szt.	2
8	Elektrody do kardiostymulacji do defibrylatora Corpuls 08/16 rok.prod.2005
A	Dla dorosłych (pakowane po 2 elektrody)	komplety	1
B	Dla dzieci (pakowane po 2 elektrody)	komplety	1
9	Zestaw do diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej dla dorosłych metodą jednostopniową, jałowy, zawierający: 1.kateter prosty o rozmiarze 14F i długości 26cm, z końcówką z żeńskim łączem luer, umożliwiającym podłączenie zestawu do płukania 2.igłę (trokar) o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi i długości katetera 3.opaskę zaciskową i kołnierz umożliwiający umocowanie kateteru przy skórze brzucha, w sposób uniemożliwiający przesunięcie
A	20	zestaw	1
B	24	zestaw	1
C	28	zestaw	1
10	Zestaw do nakłucia /celem drenażu/ jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, zawierający: 1.dren miękki kontrastujący w RTG, z oznakowaną skalą głębokości wprowadzenia 2.kaniulę (trokar) punkcyjną o rozmiarze dopasowanym do rozmiaru drenu
A	Rozmiar 20F	Szt.	1
B	Rozmiar 22F	Szt.	1
C	Rozmiar 24F – 8,00mm	Szt.	1
D	Rozmiar 26F	Szt.	2
E	Rozmiar 28F – 9,3mm	Szt.	1
G	Rozmiar 32 F	Szt.	1
11	Zestaw do ssania opłucnowego z wymienną komorą o pojemności 2000-2500ml, trzykomorowy – umożliwiający bierne lub czynne ssanie z regulacją siły ssania do 30cm H2O, z zastawką wodną odporną na wywrócenie zestawu, z zaworem bezpieczeństwa, z możliwością postawienia i zawieszenia, jałowy.	Szt.	20
12	Łączniki stożkowe do drenów opłucnowych
A	„Y” z przezroczystego tworzywa pakowane pojedynczo, jałowe	Szt.	5
B	Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 5mm	Szt.	1
C	Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 8mm	Szt.	1
13	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem balonowym zawierający: 1.rozszerzadło z rozrywalną kaniulą plastikową 2.cewnik balonowy, ok.40cm, wykonany z silikonu (pojemność balonu 5ml, otwór centralny w cewniku, 2 otwory boczne) 3..zatyczkę do cewnika
A	cewnik w rozm.Ch 12	Szt	4
B	cewnik w rozm.Ch 14	Szt	1
14	Igły do nakłuć tkankowych – igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego typu I, jednorazowa, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, długość igły bez rękojeści 40-50 mm	Szt.	1
15	Igła do nakłuć prostaty 18G/20 cm (różowa półautomat)	Szt.	1
16	Dreny z trokarem o średnicy do nakłuć jamy brzusznej	szt
A	20 F		25
B	24 F		15
C	28 F		2
17	Szczoteczki do cytologii	szt	12
18	Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, sterylny	szt	260
19	Ustnik jednorazowy do spirometru Easy One typ 64775/208	szt	25
20	Spireta do spirometru Easy One (wkład)	szt	25
21	Osłona do głowic USG lateksowa, pudrowana, pakowana pojedyńczo	Szt.	1550
22	Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x -88- 90 jednorazowego uzytku z żółtą końcówką	Szt	10
23	Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego	zestaw	3
24	Czujnik do pulsoksymetru : Novomatrix – czujnik miękki typuY, wersja OxySnap	Szt	1
25	Opaska na rzep do pulsoksymetru novomatrix mocowana na stopy lub dłonie noworodka	Szt	30
26	Filtry do cieplarek ATOM V 2100G	Szt	1
27	Igły typu Steri can 21 G 0,8 x 120 mm	szt	100
28	Dren łączący z medycznego PCV, drożny do podciśnienia 560 mmHG, jednorazowego użytku, strylny, o średnicy wewnętrznej 7 mm, długości 300 cm, z małym łącznikiem żeńskim i łącznikiem do cewnika	Szt	200

## 13
13	PAKIET
	Testy diagnostyczne

Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt
1	Testy do identyfikacji paciorkowców op=50test	op.	22
2	Testy lateksowe do identyfikacji gronkowców(koagulaza,białko A,otoczka polisacharydowa ) op=100test	op.	73
3	Testy do wykrywania Rota i Adenowirusów op=20test.	op.	22
4	Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów op=10 test.	op.	1
5	Podłoże transportowe do posiewu moczu- typu Uromedium op=10testów	op.	65
6	Kligler Agar probówka	szt.	50
7	Ezy 1ul, jednorazowe, pakowane po 20 szt; certyfikat kalibracji opakowanie=1000szt.	op.	1
8	Ezy 10ul, jednorazowe, pakowane po 20 sztuk, certyfikat kalibracji opakowanie=1000szt.	op.	1

## 14
14	PAKIET	FACTOR VII

Lp.	Przedmiot zamówienia	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Eptakog alfa aktywowany	2 mg /100 000 j.m. X 1 fiol. Z rozpuszczalnikiem	2
2	Zestaw do podawania	1 szt	1

## 15
15	PAKIET
	Leki doustne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Gliclazide	60 mg x 60 tabl.o przedłużonym uwalnianiu	15
2	Indapamidum	1,5 mg x 30 tabl.o przedłużonym uwalnianiu	155
3	Perindoprilum	5 mg x 30 tabl.	110
4	Perindoprilum	10 mg x 30 tabl.	5
5	Tianeptinum	12,5 mg x 30 tabl.	6
6	Trimetazidinum	35 mg x 30 tabl.o przedłużonym uwalnianiu	20

## 16
16	PAKIET	Coloxacillin

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Coloxacillin	1 g x 1 fiol i.v.	30
2	Coloxacillin	0,5 g x 16 tabl.	30

## 17
17	PAKIET	LEKI DLA CHEMIOTERAPII I

Wykonawca może zaoferować leki w opakowaniach o wielkości innej niż sugerowana, pod warunkiem, że proponowany preparat w oferowanym opakowaniu znajduje się w aktualnym obwieszczeniu MZ i jest refundowany przez NFZ.
Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego co do trwałości, przechowywania i ochrony przed światłem muszą znajdować potwierdzenie w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego).
Preparaty zawierające tę samą substancje czynną oraz będące w tej samej postaci farmaceutycznej muszą pochodzić od jednego producenta.
Zakup poszczególnych dawek będzie uzależniony od zapotrzebowania.

Lp.	Nazwa międzynarodowa, postać	Dawka, opakowanie	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilność fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C	50 mg / 10 ml x 1 szt	65
2	Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilność fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C	100 mg / 20 ml x 1 szt	35
3	Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilność fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C	200 mg / 40 ml x 1 szt	30
4	Fluorouracil - injekcja wielodawkowa, nie zmieniający barwy po rozcieńczeniu z rozpuszczalnikiem, trwałość po otwarciu w warunkach aseptycznych minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp pokojowej, stabilność fizyko-chemiczna po rozcieńczeniu minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp. pokojowej, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem lewofolianu 50 mg/ ml w jednym wlewie	1000 mg / 20 ml x 1 szt	135
5	Fluorouracil - injekcja wielodawkowa, nie zmieniający barwy po rozcieńczeniu z rozpuszczalnikiem, trwałość po otwarciu w warunkach aseptycznych minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp pokojowej, stabilność fizyko-chemiczna po rozcieńczeniu minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp. pokojowej, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem lewofolianu 50 mg/ ml w jednym wlewie	5000 mg / 100 ml x 1 szt	150
6	1-folinian disodu - roztwór do wstrzykiwań, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki minimum 24 godziny w temp. 2-8°C, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem 5-fluorouracil w jednym wlewie	50 mg / ml x 1 szt po 4 ml	75
7	1-folinian disodu - roztwór do wstrzykiwań, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki minimum 24 godziny w temp. 2-8°C, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem 5-fluorouracil w jednym wlewie	50 mg / ml x 1 szt po 9 ml	180
8	Doxorubicinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po nakłuciu fiolki min. 28 dni w temperaturze 2-8°C lub w temp. pokojowej, niezależnie od dostępu światła	10 mg / 5 ml x 1 szt	95
9	Doxorubicinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po nakłuciu fiolki min. 28 dni w temperaturze 2-8°C lub w temp. pokojowej, niezależnie od dostępu światła	50 mg / 50 ml x 1 szt	30
10	Docetaxelum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu minimum 28 dni, po rozcieńczeniu stabilność fiz.-chem. minimum 4h. Wymagana pełna rejestracja.	20 mg / 1 ml x 1 szt	10
11	Docetaxelum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu minimum 28 dni, po rozcieńczeniu stabilność fiz.-chem. minimum 4h. Wymagana pełna rejestracja.	80 mg / 4 ml x 1 szt	40
12	Gemcitabinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu min. 15 dni w temp. 2-25°C, bez etanolu jako substancji pomocniczej.	200 mg / 5 ml x 1 szt	15
13	Gemcitabinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu min. 15 dni w temp. 2-25°C, bez etanolu jako substancji pomocniczej.	2000 mg / 50 ml x 1 szt	45
14	Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej.	30 mg / 5 ml x 1 szt	85
15	Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej.	100 mg / 16.7 ml x 1 szt	85
16	Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej.	150 mg / 25 ml x 1 szt	30
17	Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej.	300 mg / 50 ml x 1 szt	5
18	Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu)	40 mg / 2 ml x 1 szt	80
19	Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu)	100 mg / 5 ml x 1 szt	125
20	Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu)	300 mg / 15 ml x 1 szt	60
21	Cyclophosphamide - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	200 mg x 1 szt	15
22	Cyclophosphamide - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	1000 mg x 1 szt	25
23	Capecitabine - tabl. powl. w blistrach	500 mg x 120 szt.	120
24	Methotrexat -roztw.do wstrzyknięć	10 mg/ml a 5 ml x 5 amp.	10
25	Cisplatyna – koncentrat do przygotowywania roztworu do wlewu dożylnego 1 mg/ ml, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu)	1 mg / 1 ml x 50 ml x 1 szt	10
26	Calcium folinate – roztwór do wstrzykiwań i infuzji	10 mg/ml a 50 ml x 1 szt	10

## 18
18	PAKIET	SZCZEPIONKI II

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Gama antyHBs	180 j.m./ml x 1 amp.	2
2	Antytoksyna jadu żmij 500 j./5 ml x 1 amp.	500 j./5 ml x 1 amp.	2
3	Tetanus vaccinum	Inj. 40 j.m. X 3 amp.	20

## 19
19	PAKIET	RECEPTURA I

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Wielkość opakowania, postać	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Acidum salicylicum	X 10 g	40
2	Amonium Bromatum	Subst. 25 g	1
3	Argentum nitricum	x 1 g	13
4	Benzinum	1l	15
5	Cytrynian sodu	X 100 g	4
6	Dimeticon 350	Płyn 100 ml	7
7	Eucerium anhydrium	x 1kg	4
8	Glicerolum	86% x 1 kg	5
9	Glucosum	75 g	35
10	Iod	X 1 g	1
11	Kalium bromatum	Subst. 50 g	1
12	Kalium iodatum	X 50 g	1
13	Lanolinum anhydricum	1 kg	10
14	Natrium biboricum	x 1 kg	2
15	Natrium bromatum	Subst. 25 g	1
16	Neospasmini	Syrop 1250 g	1
17	Paraffinum liquidum	800 g	6
18	Paraffinum solidum	X 5 kg granulat	8
19	Saccharum lactis = laktuloza monohydricum	x 50 g	1
20	Urea	x10 g	1
21	Vaselinum album	1 kg	3

## 20
20	PAKIET	Immunoglobulina ludzka anty D

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Immunoglobulina ludzka anty D
a		50 mcg/ml roztw.do wstrzykiwań, x 1 amp.	24
b		150 mcg/ml roztw.do wstrzykiwań, x 1 amp.	100

## 21
21	PAKIET

	Woda do receptury

Lp.	Nazwa materiału	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Aqua pro usu officinale, woda przeznaczona do sporządzania leków recepturowych, jałowa, posiadająca hermetyczne zamknięcie, wygodne otwieranie, musi spełniać wymagania FPX.Każdy pojemnik musi być opatrzony etykietą “Produkt jałowy; nie stosować do leków pozajelitowych. Po otwarciu pojemnika wodę zużyć w ciągu 16 h”. Ponadto na etykiecie powinno znaleźć się miejsce do wpisania daty i godziny otwarcia pojemnika.	500 ML	50

## 22
22	PAKIET	LEKI DLA CHEMIOTERAPII II

	Wykonawca może zaoferować leki w opakowaniach o wielkości innej niż sugerowana, pod warunkiem, że proponowany preparat w ofeorwanym opakowaniu znajduje się w aktualnym obwieszczeniu MZ i jest refundowany przez NFZ.

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	ZOLEDRINIC ACID	4mg / 5 ml x 1 fiol. Dla pacjentów kotynujących terapię lekiem Zomikos	120
2	ZOLEDRINIC ACID	4 mg/100 ml x 1 fiol.Dla pacjentów kotynujących terapię lekiem Osporil	60

## 23
23	PAKIET	NaCl a 5 ml

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Natrium chloratum	0,9% 5 ml, I.V.	10500

## 24
24	PAKIET	Płyny

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Natrium chloratum	10% a 10 ml, I.V., koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	3500
2	Dekstran o średniej masie cząsteczkowej ok. 40 000	40 000 10% 0,1 g/ml a 500 ml, I.V., butelka z portami zapewniającymi szczelne połączenie / każdego z portów z zestawem do przetoczeń	5

## 25
25	PAKIET

	IMMUNOGLOBULINA

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Immunoglobulina ludzka normalna o czystości nie mniejszej niż 95% IgG i maksymalnej zawartości IgA 22 mcg/ml	roztw.do infuzji	150 g

## 26
26	PAKIET
	RECEPTURA II

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	3% Roztwór kwasu bornego
a	100 g	op	20
b	200 g	op	15
c	500 g	op.	60
d	1000 g	op.	30
2	Formalinum 10%	1 kg	110
3	Formalinum 4%	1 kg	95

## 27
27	PAKIET

	Leki II

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	Suksametonium	0,2 g x 10 fiol., inj	5

## 28
28	PAKIET	PEGFILGRASTIM – NEULASTA

	– PRZEZNACZONY DLA PACJENTÓW KONTYNUJĄCYCH LECZENIE LEKIEM NEULASTA

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt	Kod EAN
1	PEGFILGRASTIM	6mg/0,6 ml x 1 ampułkostrzykawka	20