Września, dn. 07.08.2019r.

Znak sprawy : SA-381-12 /19

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy pakietu nr 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3-7 szczepów w postaci liofilizowanych krążków pochodzących z pierwszego pasażu? | Zamawiający wyraża zgodę z pierwszego pasażu lecz pozostaje przy wymazówkach |
| 2. | Dotyczy pakietu nr 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z I pasażu w postaci liofilizowanych krążków , w opakowaniu 1x10 szt. i wycenę po 1 op.? | Zamawiający wyraża zgodę z pierwszego pasażu lecz pozostaje przy wymazówkach |
| 3. | Dotyczy pakietu nr 10- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu testów diagnostycznych ? Pozwoli to na udział w postępowaniu przetargowym większej liczbie Oferentów a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie lepszych cenowo ofert. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 4. | Dotyczy pakietu nr 12 – czy Zamawiający dopuści w poz. 3 test o wyższej czułości niż w SIWZ, w porównaniu do metody EIA? | Zamawiający dopuszcza test o wyższej czułości lecz do metody TPHA |
| 5. | Dotycz pakietu nr 12 – czy Zamawiający dopuści w poz.4 test o czułości 25ng/ml? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 6. | Dotyczy pakietu nr 12 – czy Zamawiający dopuści w poz. 6 test o wyższej czułości niż w SIWZ, w porównaniu do metody RT-PCR? | Zamawiający dopuszcza |
| 7. | Dotyczy pakietu nr 12 – czy Zamawiający dopuści w poz. 8 test z dwoma polami testowymi, gdzie na jednym można odczytać wyniki dla rotawirusa i adenowirusa- 2 osobne linie testowe a na drugim polu można odczytać wynik dla norowirusa ? | Zamawiający dopuszcza |
| 8. | Dotyczy pakietu nr 5 – Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ wydajności analizatora immunochemicznego są wydajnościami podanymi zgodnie z materiałami marketingowymi producentów analizatora. | Zamawiający potwierdza |
| 9. | Dotyczy pakietu nr 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden spośród oferowanych kalibratorów nie była płynny, gotowy do użycia, a wymagał jedynie rozpuszczenia liofilizatu w wodzie destylowanej? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 10. | Dotyczy pakietu nr 8 – Prosimy o potwierdzenie , że podane w SIWZ wydajności analizatora biochemicznego są wydajnościami podanymi zgodnie z materiałami marketingowymi producentów analizatora. | Zamawiający potwierdza |
| 11. | Dotyczy pakietu nr 8 – Prosimy o podanie , jakie badania Zamawiający będzie wykonywał w moczu i czy wymaga zaoferowania materiału kontrolnego do badań wykonywanych w moczu. | Mocznik , kreatynina, kwas moczowy, amylaza. Zamawiający wymaga |
| 12. | Dotyczy pakietu nr 12 - czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 6 dopuści test o czułości 86% i swoistości 94% w stosunku do IFA i hodowli komórkowej , umożliwiający oznaczenie w wymazach lub aspiratach z nosogardzieli ? | Zamawiający dopuszcza |
| 13. | Dotyczy pakietu Nr 12 – czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 7 dopuści test o czułości 99% dla genotypu I i II i swoistości > 99% dla genotypu I i II ? | Zamawiający dopuszcza |
| 14. | Czy Zamawiający dopuści zapis : „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: - niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia , nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust.2” | Zamawiający nie dopuszcza |
| 15. | Czy Zamawiający dopuści możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 16. | Dotycz pakietu nr 12 – czy w pozycji 4 pakietu 12 Zamawiający dopuści test o czułości 10 lub 40ng/mi? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 17. | Dotyczy pakietu nr 12 – czy w pozycji 5 pakietu 12 Zamawiający dopuści test o czułości : 95,1% i swoistości 97,7% ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 18. | Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści test o następujących parametrach : czułość 92,7% i specyficzność 98 dla wymazu z nosogardzieli względem metody RT-PCR oraz czułośc 92,6% i specyficzność 98,5% dla aspiratu z nosa względem metody RT-PCR? | Zamawiający dopuszcza |
| 19. | Dotyczy pakietu nr 12 – czy w pozycji 7 pakietu 12 Zamawiający dopuści test do oznaczania noro wirusów którego czułość wynosi 95,65%, a specyficzność 91,67% w porównaniu z metodą RT-PCR? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 20. | Dotyczy pakietu nr 12 – Czy w pozycji 8 pakietu 12 Zamawiający dopuści test który ma dwa osobne pola testowe dla norowirusa i Adenowirusa / Rotawirusa , o parametrach: dla noro wirusów czułość 99,9% a swoistość 98,1%, dla rotawirusa czułość 97,3% a swoistość 97,1% , dla adenowirusa czułość 95,2% a swoistość 97,7%? | Zamawiający dopuszcza |
| 21. | Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenów wirusa Grypy A i B o parametrach : Próbka wymazu z nosogardzieli Typ A Typ B Czułość względna 99,0% 97,7% Specyficzność względna 98,9% 99,0% Precyzja 98,9% 98,6% Wymaz z gardła Typ A Typ B Czułość względna 95,1% 94,2% Specyficzność względna 99,3% 99,4% Precyzja 98,1% 97,8% Aspirat do nosa Typ A Typ B Czułość względna 100% 97,9% Specyficzność względna 99,2% 99,4% Precyzja 99,3% 98,8% | Zamawiający nie dopuszcza |
| 22. | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 23. | SIWZ 9.1.1 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację : „Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych(Dz.U.2019, poz.175 z póź. Zm) – o ile dotyczy..”? Uzasadnienie : niecały oferowany przedmiot zamówienia jest podlega ww. ustawie – nie dotyczy to np. materiałów zużywalnych. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 24. | SIWZ 9.1.3 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania dla produktów nie będące wyrobami medycznymi deklaracja zgodności lub Certyfikat CE ? Dla takich produktów jak materiały zużywalne nie ma wymogu ( przepisów w polskim i unijnym prawie) aby posiadały one deklaracje zgodności lub Certyfikat CE. | TAK |
| 25. | SIWZ 9.1.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę , na potwierdzenie wymagań, wykonawcy załączyli tylko deklaracje CE do tych produktów, do których jest to wymagane zgodnie z ustawą z 20 maja2010 o wyrobach medycznych oraz oświadczenie, że wymagane zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. zostały złożone w przewidzianym ustawowo terminie ? | Tak , pod warunkiem, że zostanie przedłożony dokument zgłoszenia |
| 26. | Dotyczy pakiet nr 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice , a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania ? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością ? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 27. | Dotyczy pakietu nr 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistą, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora ? Takie założenie zakłada , że testy będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosownie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 28. | Prosimy o potwierdzenie czy zapis „odczynniki konfekcjonowane max 50 testów” oznacza, że opakowanie umieszczane w analizatorze zawiera odczynniki na maksymalnie 50 oznaczeń? | Zamawiający potwierdza |
| 29. | Dotyczy pakietu nr 8 – Prosimy o potwierdzenie czy w ilości zamawianych oznaczeń na rok zostały wliczone oznaczenia na kalibracje i kontrole. | Zamawiający potwierdza |
| 30. | Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane , wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby. | Zamawiający potwierdza |
| 31. | Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 32. | § 3 ust.1 Umowy - dotyczy dołączania deklaracji CE - czy Zamawiający uzna spełnienie tego wymogu (odstąpi od dostarczania dokumentacji papierowej) jeżeli dostarczone produkty będące wyrobami medycznymi będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. na ich opakowaniach/ tabliczkach znamionowych będzie oznakowanie , że wyrób posiada CE ? | NIE |
| 33. | § 12 ust.17 (1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 10: „Zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych ( lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie” | Zamawiający wyraża zgodę |
| 34. | Dotyczy pakietu nr 5 § 5 ust.1 lit.b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części umowy brutto wskazane w § 12 ust.2,” ? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90% , kara ta winna być liczona od części , której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 35. | §5 ust.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na : „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części umowy brutto wskazanej w § 12 ust.2,” ? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 36. | §19 ust.18 (1) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt.16 (11): „ Zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 37. | Dotyczy zał. 3 istotne dla stron postanowienia umowy rozdział 3 §5.11a – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w istotnych dla stron postanowieniach umowy §5.11a z: „ w wysokości 0,02% kwoty netto, określonej w §4 ust.2umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (…)” na zapis : „ w wysokości 0,02% kwoty netto niezrealizowanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 38. | Dot. Zał. 3 istotne dla stron postanowienia umowy §3.1 – prosimy o modyfikację pkt. 1 i dopisanie : (…) dostarczyć i wyładować przedmiot zamówienia na własny koszt, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 39. | Dotyczy pakietu nr 7 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty. | Zamawiający dopuszcza |
| 40. | Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 1.a): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisana : „niewykonania całości lub części zamówienia w terminie – w wysokości 0,02% wartości brutto zamówienia” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 41. | Dotyczy wzoru umowy – w nawiązaniu do § 5 ust.1 a, który w obecnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę kary naliczane od całkowitej wartości umowy. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie następujących zmian: §5 ust. 1a - niewykonania całości lub części zamówienia w terminie – w wysokości 0,2% kwoty brutto spóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% brutto tejże dostawy. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 42. | Dotyczy wzoru umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 1b poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 43. | I. Dotyczy SIWZ, Rozdz .III, Istotne dla stron postanowienia umowy, Pakiet 1: §4: czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www…..” | Zamawiający nie dopuszcza |
| 44. | §5 ust.1pkt.1 ppkt. a) Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 45. | § 5ust. 1 pkt1 ppkt. b): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §12 ust. 2 umowy. Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie od umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 46. | §6 ust. 2 : czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń?. Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).” | Zamawiający nie wyraża zgody (Wartość potrzebna do zaksięgowania na koncie pozabilansowym) |
| 47. | II. Dotyczy SIWZ, Rozdz. III, Istotne dla stron postanowienia umowy, Pakiet 1: Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta. | Załącznik zostanie dołączony z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą |
| 48. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 4: Czy Zamawiający dopuści analizator z dedykowanymi odczynnikami innego producenta nie wymagającymi przygotowania przed wstawieniem na pokład analizatora, spełniającymi wszelkie wymagania pracy z oferowanym analizatorem? | Zamawiający dopuszcza |
| 49. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punku 7: czy Zamawiający wymaga aby analizator wyposażony był w system kontroli kuwet, zapewniający pracę na czystych kuwetach i eliminujący w czasie rzeczywistym podczas pracy analizatora kuwety zanieczyszczone nie spełniające warunków oznaczenia? | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
| 50. | Dotyczy pakiet nr 8 Pytanie do punktu 7: czy Zamawiający wymaga aby analizator wyposażony był w kuwety wielorazowego użytku z systemem mycia kuwet oraz możliwością wymiany pojedynczej kuwety? | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
| 51. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 9: czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w statywy zróżnicowane kolorystycznie co do próbek rutynowych, citowych, kalibratorów oraz kontroli jakości? | Zamawiający dopuszcza |
| 52. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 10: Biorąc pod uwagę ilość parametrów wymienionych w Pakiecie 8, czy zamawiający wymaga aby na pokładzie analizatora istniała możliwość skonfigurowania min. 26 parametrów badanych jednocześnie? | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
| 53. | Dotyczy pakiet nr 8 Pytanie do punktu 10: czy Zamawiający wymaga aby zarówno odczynniki R1 i R2znajdowały się na tej samej karuzeli lub tym samym rotorze odczynnikowm? | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
| 54. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 11: czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z dowolnie przypisanymi pozycjami dla kalibratorów i kontroli jakości – 25 pozycji? | Zamawiający dopuszcza |
| 55. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 13: czy Zamawiający wymaga aby analizator wyposażony był w detektor skrzepu, poziomu odczynnika, pęcherzy powietrza oraz czujniki antykolizyjne? | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
| 56. | Dotyczy pakietu nr 8 Pytanie do punktu 18: czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w 2 placówkach szpitalnych całodobowych oraz 4 laboratoriach prywatnych? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 57. | Dotyczy pakietu nr 4 Czy zamawiający dopuszcza aparat kompensujący zabarwienie moczu na podstawie przesunięcia koloru wszystkich pól testowych, a nie jednego pola kompensacyjnego oraz pola referencyjnego wbudowanego w aparat? | Zamawiający dopuszcza |
| 58. | Dotyczy pakietu nr 1, Parametry oceniane , pkt. 1 – czy Zamawiający używając sformułowania „opakowania z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie” ma na myśli kody RF oraz inne kody działające na tej samej zasadzie, np. kody kreskowe? | TAK |
| 59. | Dotyczy pakietu nr 1, Parametry minimalne wymagane, pkt. 1- czy zapis : „Aparaty oznakowane znakiem CE, zabezpieczone oddzielnymi UPS’ami” jest omyłką pisarską i Zamawiający ma na myśli jeden aparat , zabezpieczony jedny UPS’em? | TAK, jest omyłką pisarską |
| 60. | Dotyczy pakietu nr , Formularz cenowy – cyz Zamawiający wyrazi zgodę , aby Wykonawca dostarczył krew kontrolną w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 61. | Dotyczy pakietu nr 1, Formularz cenowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego poprzez powielenie ilości wierszy, w celu uwzględnienia wszystkich pozycji? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 62. | Dotyczy pakietu nr 2 – prosimy o informację , czy w podanej ilości badań Zamawiający uwzględnił badania kontrolne? Prosimy również o informację, z jaką częstotliwością Zamawiający wykonuje badania kontrolne(ile poziomów, ile dni w tygodniu). | TAK, zamawiający uwzględnił kontrole codziennie na 1 poziomie |
| 63. | Dotycz pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczna metodą Claussa? Metoda Claussa jest jedyną wiarygodną i porównywalną metodą. Wyliczenie wartości stężenia fibrynogenu na podstawie pomiaru PT jest obarczone bardzo dużym błędem. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, jaką ilośc oznaczeń Fibrynogenu należy doliczyć do podanej ilości przez Zamawiającego ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 64. | Dotycz pakietu nr 2 Prosimy o dopuszczenie odczynnika do D-dimerów opartego o przeciwciało monoklonalne, stabilność odczynnika roboczego min.14 dni, odczynnik z wskazanymi w oficjalnej, oryginalnej ulotce producenta wartościami czułości klinicznej i negatywnej wartości predykcyjnej do wykluczenia żylnej choroby zakrzepowo- za torowej nie mniejszymi niż 95% | Zamawiający nie dopuszcza |
| 65. | Dotyczy pakiet nr 2 Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań dotyczących 2 sztuk wirówek, jakie Wykonawca ma dostarczyć dla Zamawiającego, od dnia podpisania umowy. | Wirówka min. 8 miejsc o wirniku kątowym |
| 66. | Dotyczy pakietu nr 2 Prosimy wskazanie terminu na dostarczenie analizatora wraz z wirówkami do Laboratorium Zamawiającego , od dnia podpisania umowy. | Termin zostanie wskazany w umowie max. 7 dni |
| 67. | Dotyczy pakietu nr 2 Prosimy o dopuszczenie materiału kontrolnego do podstawowych metod krzepnięciowych, o trwałości min. 4h na pokładzie analizatora. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 68. | Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kreatyniny, wykonywanej metodą Jaffe czy metodą enzymatyczną? | Metodą enzymatyczną |
| 69. | Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga doliczenia oznaczeń wykonywanych na codzienną kontrolę/kalibrację do ilości badań dla wszystkich oznaczeń? | Zamawiający nie wymaga |
| 70. | Czy Zamawiający dopuści analizator nowy, nie demonstracyjny z 2016roku? | Zamawiający dopuszcza |
| 71. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o łącznej przepustowości( fotometria + ISE) 480 oznaczeń na godzinę? Oferowany analizator całkowicie zabezpieczy zapotrzebowanie Zamawiającego uwzględniając codzienną ilość oznaczeń. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 72. | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania stacji uzdatniania wody w przypadku , gdy analizator zużywa do 2 litrów na godzinę pracy przy pełnym obciążeniu? | Zamawiający nie odstępuje |
| 73. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykorzystującego potencjometrię bezpośrednią z częstotliwością kalibracji raz na 30dni | Zamawiający wyraża zgodę |
| 74. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 odczynników obcego producenta z aplikacją na oferowany analizator? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwościami analitycznymi substraty, enzymy , białka specyficzne co całkowicie zabezpieczy zapotrzebowanie Zamawiającego ? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 75. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z kuwetami jednorazowymi, które będą wycenione w ofercie przetargowej ? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 76. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym próbki wkładane są przez operatora w dedykowanych statywach? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 77. | Czy Zamawiający wymaga analizatora, który umożliwia wstawianie odczynników bez przerywania pracy aparatu? | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga |
| 78. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym próbki cito wstawiane są w dedykowanych pozycjach? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 79. | Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym kalibratory i kontrole wstawiane są w kubeczkach technicon 0,5ml w rotorze próbkowym bez kodów kreskowych i nie wymagają przechowywania ich na pokładzie analizatora? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 80. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Oferent przedstawił certyfikaty ze szkolenia minimum 2 serwisantów, którzy ukończyli szkolenie u producenta analizatorów? Oferent jest dystrybutorem analizatorów i siedzibę serwisu ma w Poznaniu, tym samym gwarantuje szybką reakcje serwisową. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 81. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie minimum 10miejsc placówek pracujących całodobowo, w których pracują analizatory z jednej linii aparaturowej o różnej przepustowości, dzięki temu zamawiający będzie miał grupę porównawczą w COBJ w DL? | Zamawiający wyraża zgodę |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2