Września 27.03.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 3/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1, poz. 2, 18 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2,18 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. | Nie |
| 2 | Pakiet 1, poz. 18 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza przeliczenie opakowań po 144 sztuki z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. |
| 3 | Pakiet 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że komora kroplowa posiada mechanizm zapobiegający przedostaniu się powietrza do drenu, możliwe jest całkowite opróżnienie butelki, a kolor nadruku na opakowaniu różni się od opakowania aparatu do przetaczania krwi. |
| 4 | Pakiet 4, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ. |
| 5 | Pakiet 4,poz. 2 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że mozliwe jest całkowite opróżnienie butelki, a kolor nadruku na opakowaniu różni się od opakowania aparatu do przetaczania krwi. |
| 6 | Pakiet 4, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ. |
| 7 | Pakiet 4, poz. 3 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt nie zawiera ftalanow i jest to potwierdzone oznaczeniem na każdym jednostkowym opakowaniu, a kolor nadruku na opakowaniu różni się od opakowania aparatu do przetaczania płynów. |
| 8 | Pakiet 4, poz. 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ. |
| 9 | Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy zamawiający oczekuje aby zaoferowany przyrząd posiadał filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wypływowi płynu podczas jego wypełniania ? | Dopuszcza, nie wymaga. |
| 10 | Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje aby regulator przepływu posiadała zaczep na dren oraz otwór - miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu? | Dopuszcza, nie wymaga. |
| 11 | Pakiet nr 4 pozycja 2 Czy zamawiający oczekuje aby zaoferowany przyrząd wyposażony był w skrzydełka ułatwiające wbicie igły do butelki? | Dopuszcza, nie wymaga. |
| 12 | Pakiet 4 pozycja 2, 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ. |
| 13 | Pakiet nr 4 pozycja 3 Czy Zamawiający oczekuje aby regulator przepływu posiadał zaczep na dren? | Dopuszcza, nie wymaga. |
| 14 | Pakiet nr 4 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd, który posiada odpowietrznik umiejscowiony jak na rys. poniżej, tak jak w przyrządzie obecnie dostarczanym do Państwa placówki: | Tak |
| 15 | Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24/11 i 25/11 z Pakietu 1 i stworzy osobny pakiet Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie. | Nie |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2