## Spis
Pakiet | Nazwa
1 | Materiały zużywalne- monitorowanie
2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca
3 | Wentylacja i tlenoterapia – maski
4 | Zestawy do przetaczania
5 | Wentylacja 2
6 | Przygotowanie pola operacyjnego
7 | Materiały zużywalne do Vapotherm
8 | Ginekologiczne taśmy
9 | Siatki propylenowe
10 | Hemodializa
11 | Żele
12 | Akcesoria endoskopowe

## 1
1 | PAKIET
Materiały zużywalne- monitorowanie
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Wymazówki, zakończone wacikiem ze sztucznego materiału typu: dakron, sztuczny jedwab lub wiskoza:
A | z pojemnikiem transportowym, sterylne | Szt. | 2785
B | z żelem do pojemników transportowych z podłożem Amys bez węgla, sterylne | Szt. | 2000
2 | Szpatułki drewniane a 100 szt. | op. | 130
3 | Tuby do rektoskopu
A | dł.ok.25cm | szt. | 125
B | dł.ok.9cm | Szt. | 1
C | dł.ok.13cm | Szt. | 1
4 | Wzierniki Cusko jednorazowego użytku
A | S | Szt. | 300
B | M | Szt. | 910
C | L | Szt. | 300
5 | Elektrody do monitorowania EKG
A | Dla noworodków – komplet składający się z 3 sztuk – kompatybilny z posiadanym przez nas sprzętem COMPACT9 | Komplet | 15
B | Dla dzieci | Szt. | 80
6 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Life-pack; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora Life-pak-12 (kardiowersja); wyposażone w przewód przyłączeniowy długości ok.60cm, o piankowym podłożu zawierającym hydrożel zmniejszający podrażnienie skóry, zapewniające równomierne przyleganie na całej wielkości elektrody i przewodnictwo; komplet 2 szt | op | 10
7 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Zoll R Series ALS; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora (kardiowersja); | Szt. | 2
8 | Zestaw do nakłucia /celem drenażu/ jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, zawierający: 1.dren miękki kontrastujący w RTG, z oznakowaną skalą głębokości wprowadzenia 2.kaniulę (trokar) punkcyjną o rozmiarze dopasowanym do rozmiaru drenu
A | Rozmiar 20F | Szt. | 1
B | Rozmiar 22F | Szt. | 1
C | Rozmiar 24F – 8,00mm | Szt. | 1
D | Rozmiar 26F | Szt. | 2
E | Rozmiar 28F – 9,3mm | Szt. | 1
G | Rozmiar 32 F | Szt. | 1
9 | Zestaw do ssania opłucnowego z wymienną komorą o pojemności 2000-2500ml, trzykomorowy – umożliwiający bierne lub czynne ssanie z regulacją siły ssania do 30cm H2O, z zastawką wodną odporną na wywrócenie zestawu, z zaworem bezpieczeństwa, z możliwością postawienia i zawieszenia, jałowy. | Szt. | 20
10 | Łączniki stożkowe do drenów opłucnowych
A | „Y” z przezroczystego tworzywa pakowane pojedynczo, jałowe | Szt. | 5
B | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 5mm | Szt. | 1
C | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 8mm | Szt. | 1
11 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem balonowym zawierający: 1.rozszerzadło z rozrywalną kaniulą plastikową 2.cewnik balonowy, ok.40cm, wykonany z silikonu (pojemność balonu 5ml, otwór centralny w cewniku, 2 otwory boczne) 3..zatyczkę do cewnika
A | cewnik w rozm.Ch 12 | Szt | 4
B | cewnik w rozm.Ch 14 | Szt | 1
12 | Igły do nakłuć tkankowych – igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego typu I, jednorazowa, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, długość igły bez rękojeści 40-50 mm | Szt. | 1
13 | Igła do nakłuć prostaty 18G/20 cm (różowa półautomat) | Szt. | 1
14 | Dreny z trokarem o średnicy do nakłuć jamy brzusznej | szt
A | 20 F |  | 25
B | 24 F |  | 15
C | 28 F |  | 2
15 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, sterylny | szt | 260
16 | Ustnik jednorazowy do spirometru Easy One typ 64775/208 | szt | 25
17 | Spireta do spirometru Easy One (wkład) | szt | 25
18 | Osłona do głowic USG lateksowa, pudrowana, pakowana pojedyńczo | Szt. | 1550
19 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x -88- 90 jednorazowego uzytku z żółtą końcówką | Szt | 10
20 | Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego | zestaw | 3
21 | Czujnik do pulsoksymetru : Novomatrix – czujnik miękki typuY, wersja OxySnap | Szt | 1
22 | Opaska na rzep do pulsoksymetru novomatrix mocowana na stopy lub dłonie noworodka | Szt | 30
23 | Filtry do cieplarek ATOM V 2100G | Szt | 1
24 | Igła do portu zagieta pod kątem prostym o szlifie atraumatycznym 20 g x 25mm | Szt | 100

## Arkusz16 (hidden)
| PAKIET XV | CANREOATE POTASSIUM
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!

## Arkusz26 (hidden)
| PAKIET XXV | ŻYWIENIE POZAJELITOWE II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Arkusz27 (hidden)
| PAKIET XXVI | ŻYWIENIE I
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7

## 2
2 | PAKIET
Elektroda do czasowej stymulacji serca
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca ( 7F-7, 5F ) | Szt. | 14

## 3
3 | PAKIET
Wentylacja i tlenoterapia – maski
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Jednorazowa maska twarzowa typu CLASSIC STAR do wentylacji nieinwazyjnej (NV) ze standardowym połączeniem kolankowym (SE). Maskę stosuje się jako wyposażenie dodatkowe respiratorów wyposażonych w odpowiednie alarmy i systemy bezpieczeństwa na wypadek awarii, przeznaczonych do wentylacji w trybie CPAP lub ciśnieniem dodatnim, w celu leczenia niewydolności oddechowej, do stosowania u pacjentów dorosłych, w rozmiarach:
a | M | szt | 1
b | L | szt | 1
2 | Maski twarzowe silikonowe anestezjologiczne niemowlęce, wielokrotnego użytku
A | Nr0 | Szt. | 1
B | Nr1 | Szt. | 5

## 4
4 | PAKIET
Zestawy do przetaczania
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu (rozwiązanie Air Stop), długości min.60 mm, wolną od PCV, dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umozliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi | Szt. | 12000
2 | Aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, dł.min. 60 mm, wolną od PCV, dren bez toksycznych ftalanów, wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umozliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi | Szt. | 36860
3 | Aparaty do przetaczania krwi i preparatów krwi – jałowe,wolne od PCV, zawierające: 1.kolec bez odpowietrznika 2.specjalne umiejscowienie filtru, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza 3.precyzyjny regulator przepływu 4.dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów | Szt. | 2460

## 5
5 | PAKIET
Wentylacja 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, sterylna, jednorazowa. Rozmiar:
a | 7.5 | Szt. | 1
b | 8 | Szt. | 1
c | 8.5 | Szt. | 1
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym „Profile”, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, z niebieską linią widoczną w Rtg. Posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz balonik kontrolny (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki i rodzaju mankietu, posiadający zawór samouszczelniający z kapturkiem, łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylna, w sztywnym opakowaniu typu blister. rozmiary: 7, 7.5, 8, 9, 10
a | 7 | Szt. | 1
b | 7.5 | Szt. | 1
c | 8 | Szt. | 1
d | 9 | Szt. | 1
e | 10 | Szt. | 1
3 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiar:
a | 7 | Szt. | 1
b | 7.5 | Szt. | 1
c | 8 | Szt. | 5
d | 8.5 | Szt. | 1
4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiar:
a | 6 | Szt. | 1
b | 7 | Szt. | 1
c | 8 | Szt. | 1
d | 9 | Szt. | 1
e | 10 | Szt. | 1
5 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna, rozmiar:
a | 2 | Szt. | 1
b | 2.5 | Szt. | 1
c | 3 | Szt. | 1
d | 4 | Szt. | 1
e | 5 | Szt. | 1
6 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar:
a | 7 | Szt. | 3
b | 8 | Szt. | 20
c | 9 | Szt. | 5
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny. | Szt. | 5
8 | Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga 31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaokrąglonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356). Sterylny, na 24 godziny. | Szt. | 5
9 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | Szt. | 1
10 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego. Rozmiar:
a | 9 ch | op. | 3
b | 12 ch | op. | 1

## 6
6 | PAKIET
Przygotowanie pola operacyjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. £adowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie. | Szt. | 3
a | Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk. | op. | 30
b | Ostrza do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych, szerokość cięcia około 25 mm, wysokość około 0,23 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 12

## Arkusz36 (hidden)
| PAKIET XXXV | OSŁONKA DO GŁOWIC USG
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1

## Arkusz37 (hidden)
| PAKIET XXXVI | HIV
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Arkusz38 (hidden)
| PAKIET XXXVII | ANIDULAFUNGIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Anidulafungin | 100 mg x 1 fiol. | 3 | 1659 | 4977 |  |  | 1379.32
4977

## Arkusz56 (hidden)
| PAKIET LV | PŁYNY II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 7
7 | PAKIET
Materiały zużywalne do VAPOTHERM
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów, zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową | szt | 3
2 | Kaniula donosowa
a | dla wcześniaków fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 3
b | noworodkowa fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 3
c | niemowlęca fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min | szt | 3
d | pojedyncza fi 1,5 mm, przepływ max.8l/min | szt | 3

## 8
8 | PAKIET
Ginekologiczne taśmy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia przedniej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania siatki. | Szt. | 1
2 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie dwa jednorazowe narzędzia do zakładania siatki. | Szt. | 2
3 | Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, taśma bez koszulki, makroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, szerokość taśmy 12mm, długość 500mm i porowatości 80% w zestawie dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania taśmy drogą przezzasłonową. | Szt. | 2

## 9
9 | PAKIET
Siatki propylenowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Niewchłanialne,polipropylenowe siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzuszneji pachwin.Gramatura implantu127g/m2(+/-10%); całkowita grubość implantu 0,62 mm (+/-10%); porowatość 77% (+/-5%); wielkość porów 0,55 mm; bezbarwna nić o grubości 180 μm = 0,18mm.
A | 6 x 11 cm | szt | 150
B | 15 x 15 cm | szt | 80
C | 30 x 30 cm | szt | 10
2 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 -4mm.Grubośćsiatki 0,55mm . Rozmiar 6 x 11 cm. | szt
3 | Siatki 2D Implantsdo naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 50g/m2i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. Wytrzymałość na rozerwanie 95 N. Sprzedawane w opakowaniu Tyvek, w pudełku kartonowym zabezpieczonym dodatkowo folią.
A | 15 x 15 cm | szt | 1
B | 9 x 13 cm | szt | 1
4 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznieo gramaturze 70 g/m2, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita –antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. Rozmiar 20 x 30 cm. | szt | 1

## 10
10 | PAKIET
Hemodializa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, hemodiafiltracji i hemodializy bez zawartości mleczanów o składzie: – potas 0, 2 lub 4 mmol/l; – sód 173 mmol/l; – wapń 2,33 mmol/l; – wodorowęglany 160 mmol/l. Opakowanie – 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii. Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Worek otwierany przez złożenie dwóch skrzydełek uruchamiających igłę/spike przekłuwający membranę. Płyn o zawartości potasu 0, 2 lub 4 w ilościach do wyboru przez zamawiającego. | 1 worek 5000 ml | 650
2 | Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw. do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową w ilościach do wyboru przez zamawiającego. Linie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Aquarius. | op. | 30
3 | Roztwór ACDA do antykoagulacji cytrynianowej. Worek o pojemności 750 ml. | szt | 50
4 | Worek drenażowy | szt | 160
5 | Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków z cytrynianem/filtratem/substytutem z portem lub bez portu luer, do wyboru przez zamawiającego | szt | 10
6 | Rozdzielacz 3 drożny do podłączenia 3 worków z filtratem/substytutem, do wyboru przez zamawiającego | szt | 40
7 | Spike z filtrem typu P41V lub bez filtra do podłączenia plastikowej butelki z roztworem wapnia, do wyboru przez zamawiającego | szt | 10
8 | Cewnik naczyniowy do czasowego dostępu dożylnego do prowadzenia terapii nerkozastępczej wykonany z silikonu o długości 15, 20 lub 24 cm, posiadający dwa kanały ( side – by – side) o średnicy 13,5 Fr. z zestawem do implantacji techniką Seldingera. | szt | 20

## 11
11 | PAKIET
Żele
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Żel do EEG a 500 ml | szt. | 10
2 | Plastikowa końcówka do strzykawki | szt | 1
3 | Żel do USG, pakowany w opakowania od 0,5 litra | Op. | 450
4 | Żel zabezpieczający skórę przed oparzeniami i zapewniający prawidłowe przewodnictwo w trakcie kardiowersji i defibrylacji, opakowania ok.250ml | op. | 30

## 12
12 | PAKIET
Akcesoria endoskopowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł.cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8 mm, dł.noska ok.6 mm, dla kanału o śr.min.2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035'' | Szt. | 96
2 | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu 6 mm, średica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Akceptujący prowadnik 0,035'' | Szt. | 48
3 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy, do której pompuje balon. Średnice balonu: 9 mm, 13 mm, 16 mmm; śr.cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200 cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035''. | Szt. | 4
4 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, skłądający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5 Fr; 10 Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | Szt. | 1
5 | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego uzytku, 75 x 90 cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia. | Szt. | 48
6 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr.10 Fr. Długości: 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego. | Szt. | 72
7 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku: łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca; śr.cewnika 2,3 mm, dł.narzędzia 230 cm; spiralna osłonka pokryta teflonem | Szt. | 60
8 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku; plecionka; pętla owalna, śr.pętli 25 mm, śr.cewnika 2,3 mm, dł.narzędzia 230 cm; funkcja płynnej rotacji; rękojeść skalowana co 5 mm. | Szt. | 96
9 | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł.stentów: 60 mm; 80 mm. Śr.10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180 cm, śr.9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max.0,035''. | Szt. | 4
10 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagieta 5 cm, średnica 0,035'', długość 450 cm. | Szt. | 60
11 | Pułapka na polipy; zakładana na przewód ssaka; 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. | Szt. | 12
12 | Klipsownica jednorazowego uzytku | szt. | 12
Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utrzymania stanu zapasów ( pakiet 13) na terenie Zamawiającego. Stan zapasów musi uwzględniać ilość i rozmiary niezbędne do wykonania zabiegów. Uzupełnienie stanu zapasów nastąpi w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty zużycia na podstawie przesłanej faxem/emailem informacji.

## Arkusz66 (hidden)
| PAKIET 58 | ENOXAPARIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Enoxaparin | 300mg/3ml x 1 fiol. (wraz zestawem umożliwiającym podanie: strzykawka, przyrząd do aspiracji) | 25 | 43.2 | 1080 |  |  | 58.6
1080

## Arkusz79 (hidden)
| PAKIET LXXVIII | NARKOTYKI II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0