Września 16.10.2020r.

SA-381-16/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawa wyrobów medycznych

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 5 Punkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody monopolarne wielorazowe, typ nóż prosty, wtyk śr. 4 mm, dł. całkowita 57 mm, część robocza 25x3,5 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Pakiet 5 Punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną wielorazową , typ igła prosta, wtyk śr. 4 mm, dł. całkowita 54 mm, część robocza nieizolowana 28 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Pakiet 5 Punkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne wielokrotnego użycia, dla dorosłych, o wymiarach 30 x 17 cm silikonowe z nierozłącznym kablem dł. 4m? | Zamawiający dopuszcza |
| 4 | Pakiet 5 Punkt 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę do aplikacji elektrod silikonowych dł. 1500 mm x 45 mm ? | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Pakiet 5 Punkt 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, kablem 4 m, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk elektrod śr. 4 mm, przeznaczony do 300 cykli sterylizacji w autoklawie? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Pakiet 5 Punkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, dzielone, jednorazowe, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, powierzchnia ogólna 170cm2, powierzchnia aktywna 110cm2, grubości 1 mm, pakowana po 50 szt., z systemem ścisłego przylegania? | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Pakiet 5 Punkt 16 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną wielorazową, typ szpatuła, wtyk śr 4 mm, długość całkowita 67 mm, część robocza 16x2 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 8 | Pakiet 5 Punkt 17- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną bagnetową, końce proste, dł całkowita 16 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Pakiet 5 Punkt 18 - Prosimy o wyłączenie punktu 18 z pakietu 5, ponieważ produkt ten nie jest akcesorium elektrochirurgicznym i uniemożliwia złożenie oferty w postępowaniu. | Zamawiający nie wyraża zgody |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2