Września 21.12.2020r.

SA-381-23/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na przebudowę oddziału noworodkowo – położniczego na oddział dziecięcy w istniejącym budynku (stara część) „Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.”

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Z uwagi na bardzo duży zakres robót i materiałów do wyceny, i zbliżający się okres świąteczny, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 05.01.2020r. W obecnym czasie dostawcy materiałów i urządzeń mają bardzo duże problemy z terminowym przygotowaniem ofert. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z zm) Zamawiający modyfikuje zapis siwz strona nr 1, Rozdział X pkt. 11 i Rozdział XI, pkt.1 i 2 Rozdział X pkt. 11 uzyskuje brzmienie: 11.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września – w sekretariacie pok. 104 do dn. 30.12.2020 r. do godz. 10.00 Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Przetarg nieograniczony na „Przebudowę oddziału noworodkowo – położniczego na oddział dziecięcy w istniejącym budynku (stara część) Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.” „Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 r. przed godz. 10.30”. Rozdział XI pkt. 1 i 2 uzyskuje brzmienie: Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2 we Wrześni – w sekretariacie pok. 104 lub za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, nie później niż do 30.12.2020 r. do godz. 10.00” Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 30.12.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pokoju nr 107A. |
| 2 | Prosimy o informacje, jak ma być zakończona instalacja gazów medycznych w zaznaczonym kółkiem fragmencie? | Zakończenie instalacji gazów medycznych w zaznaczonym fragmencie j.n. |
| 3 | Prosimy o informacje, czy panele nadłóżkowe instalacji gazów medycznych są częścią postępowania. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej Pozycje te znajdują się w opisie technicznym, natomiast nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. | Tak, panele nadłóżkowe instalacji gazów medycznych są częścią postępowania. W przedmiarze należy je uwzględnić, dodając pozycję 42 – panele przyłóżkowe 15szt. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2