Września 08.01.2021r.

SA-381-25/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i dezynfekcję oraz wyroby medyczne.

| Lp |  | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. pakiet 12 poz. 1 i 2 Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej, bez aldehydów i fenoli, poliaminy, kwasu nadoctowego do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych, o szerokim spektrum działania: B wg 13727, F (C. albicans) wg EN 13624 oraz EN16615 (test czterech pól) w czasie 1 min, Tbc (Mycobacterium terrae i M. avium), V w tym Noro do 30 sek. Adeno i Polio do 5 minut, przebadany dermatologicznie, posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych oraz atest PZH w zakresie powierzchni kontaktujących się z żywnością w opakowaniach dla poz. 1 5L i dla poz. 2 1 litr ze spryskiwaczem? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dopuszczenia do stosowania w oddziałach neonatologicznych |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2