Września 05.05.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 6/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników,  podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz dostawę nakłuwaczy.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 2 - Nakłuwacze jednorazowe Czy Zamawiający dopuści Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o równoważnej konstrukcji, aktywowane poprzez dociśnięcie od góry, igła o śr. 0,8mm, ostrze trzypłaszczyznowe głębokość nakłucia 2,4 mm, wielkość kropli od 20-70 ul dla dorosłych 22 000sztuk oraz nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o równoważnej konstrukcji, aktywowane poprzez dociśnięcie od góry , igła 25 G, głębokość nakłucia 1,5 mm – dedykowane dla noworodków w ilości 2000 szt. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Pakiet nr 2 - Nakłuwacze jednorazowe Czy Zamawiający dopuści Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o równoważnej konstrukcji, aktywowane poprzez dociśnięcie od góry, igła o śr. 0,8mm, ostrze trzypłaszczyznowe głębokość nakłucia 2,4 mm, wielkość kropli od 20-70 ul dla dorosłych 22 000sztuk oraz nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o równoważnej konstrukcji, aktywowane poprzez dociśnięcie od góry , igła o śr.0,8 mm, ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowane dla dzieci i dorosłych w ilości 2000 szt. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | Pytanie do umowy Czy Zamawiający dopuści poniższy zapis. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 4 | Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za jedno opakowanie a’200 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Pakiet 2 Ze względu na ułamkową wartość 1szt nakłuwacza, prosimy Zamawiającego o zgodę na przedstawienie ceny jednostkowej za 1szt nakłuwacza z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. | Zamawiający wyraża zgodę |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2