Września 18.06.2020r.

SA-381-7/20

Dotyczy: zapytania cenowego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów szewnych

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy SIWZ Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 2 | Pakiet nr 15 Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 3 | Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 4 | Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 5 | Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 6 i 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? | Tak |
| 6 | Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej. | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 7 | Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów. | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 8 | Pakiet nr 10 Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o średniej rozciągliwości 125% - pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | Pakiet nr 13 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do mocowania kaniul w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 740 opakowań % - pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Pakiet nr 14 Pozycja 2b - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski z dwiema zapinkami? | Zamawiający dopuszcza |
| 11 | WZÓR UMOWY Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. 1b) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty netto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy netto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 12 | WZÓR UMOWY Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: Siła Wyższa Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 13 | Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak |
| 14 | Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści jednowłókninowe, syntetyczne szwy wchłanialne, podtrzymujące tkankę na poziomie 40% po 14 dniach od zaimplantowania, termin wchłaniania 90-120 dni? | Nie |
| 15 | Pakiet 23, poz. 4-7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 16 | Pakiet 23, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 17 | Pakiet 24 Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach na poziomie 80%, a po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? | Nie |
| 18 | Pakiet 24, poz. 2, 4, 7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 19 | Pakiet 25 Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70%, po 43 dniach 60% i czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 20 | Pakiet 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm (pętla), pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 21 | Pakiet 30, poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 22 | Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu stanu epidemii, a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 23 | Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 24 | Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi? Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 10 wzoru ust. 2 umowy Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 25 | Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 13 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? | Zamawiający nie wyraża zgody. Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 26 | Czy biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy elektronicznej, lub przesłanie oferty na adres mailowy Zamawiającego jako plik zip opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 27 | Czy w pakiecie nr 6 – Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m², zarejestrowane jako wyrób medyczny? | Zamawiający dopuszcza |
| 28 | Czy w pakiecie nr 6 – Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 29 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 6 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 30 | Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści: gramaturę 70g/m2?, pakowane po 300szt? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA ILOŚCI WKŁADÓW I PUSTYCH WIADEREK. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 31 | Dotyczy Pakietu nr 24, Pozycja nr 1-16 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycjach nr 1-16 opakowanie handlowe zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 32 | Dotyczy Pakietu nr 24, Pozycja nr 17-21 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycjach nr 17-21 opakowanie handlowe zawierające 24 saszetki, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 33 | Dotyczy Pakietu nr 24, Pozycja nr 2,4 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycjach nr 2 i 4 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 34 | Dotyczy Pakietu nr 24, Pozycja nr 7,8,12,13 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycjach nr 7,8,12,13 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 35 | Dotyczy Pakietu nr 28 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 opakowanie handlowe zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 36 | Dotyczy Pakietu nr 28, Pozycja nr 2-7 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycjach nr 2-7 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 37 | Dotyczy Pakietu nr 28, Pozycja nr 9 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, Pozycji nr 9 igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 38 | Pakiet 8, poz. 1(a-c) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? | Zamawiający dopuszcza |
| 39 | Pakiet 10, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 40 | Pakiet 10, poz. 4 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. | Zamawiający nie wymaga |
| 41 | Pakiet 10, poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ? | Tak |
| 42 | Pakiet 10, poz. 5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 43 | Pakiet 11, poz. jałowe Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? | Zamawiający dopuszcza |
| 44 | Pakiet 11, poz. niejałowe Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. | Zamawiający dopuszcza |
| 45 | Pakiet 11, poz. 1 Czy zamawiający dopuści kompresy 8 lub 12 warstwowe, 17 nitkowe? | Zgodnie z SIWZ |
| 46 | Pakiet 11, poz. 2,4 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? | Zgodnie z SIWZ |
| 47 | Pakiet 11, poz. 3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | Zamawiający dopuszcza |
| 48 | Pakiet 11, poz. 2-4 Czy zamawiający wydzieli poz.2-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 49 | Pakiet 11, poz. 7 Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 50 | Pakiet 13 Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO? | Zgodnie z SIWZ |
| 51 | Pakiet 14, poz.2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? | Zgodnie z SIWZ |
| 52 | Czy w pakiecie nr 3 pozycja 4 zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat posiada w swoim składzie aminy i czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum działania: B, F, V – 60sekund, Tbc – 5min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Z możliwością stosowania na oddziałach pediatrycznych ? | Zgodnie z SIWZ |
| 53 | Czy w pakiecie nr 3 pozycja 5 zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia, nasączone preparatem na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, możliwość stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, bloku operacyjnym oraz oddziałach pediatrycznych, do dezynfekcji m.in. aparatury medycznej, inkubatorów, głowic USG i lamp. Spektrum działania: B, F, V – 60sek (EN 16615, EN 14476)), Tbc – 5min (EN 14348). Nie zawiera aldehydów i fosforanów, przez co nie odbarwia powierzchni. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię Famed – w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Rozmiar: 13 x 20 cm, 23g/m2, opakowanie: puszka 100szt ? | Zgodnie z SIWZ |
| 54 | Czy w pakiecie nr 3 pozycja 5 zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia, nasączone preparatem na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, możliwość stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, bloku operacyjnym oraz oddziałach pediatrycznych, do dezynfekcji m.in. aparatury medycznej, inkubatorów, głowic USG i lamp. Spektrum działania: B, F, V – 60sek (EN 16615, EN 14476)), Tbc – 5min (EN 14348). Nie zawiera aldehydów i fosforanów, przez co nie odbarwia powierzchni. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię Famed – w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Rozmiar: 13 x 20 cm, 23g/m2, opakowanie: puszka 100szt ? | Zgodnie z SIWZ |
| 55 | Czy w pakiecie nr 6 pozycja 1 Zamawiający dopuści preparat w postaci suchych chusteczek do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonne, o wymiarach 20x40cm, gramatura 50g/m2, pakowane po 200sztuk, posiadają perforacje pozwalające na ich łatwe odrywanie ? | Tak |
| 56 | Pakiet 9 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu, ze względu na wycofanie produktu z produkcji? Umożliwi to złożenie oferty na pozostałe produkty z pakietu nr 9. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 57 | Pakiet 9 pozycja 3 Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec na podłożu jedwabnym łatwy do dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek w rozmiarze 9,1m x 2,5cm.? Opatrunek z takimi parametrami znany jest użytkownikom w Państwa placówce. | Tak |
| 58 | Pakiet 9 pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego z rozciągliwej włókniny poliestrowej w rozmiarach: W pozycji 4a 9,1m x 20,3cm? W pozycji 4b 9,1m x 15,2cm? W pozycji 4c 9,1m x 10,1cm? Przylepce z takimi parametrami znane są użytkownikom w Państwa placówce. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 59 | 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. b: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 60 | Pakiet 5 POZ.4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 61 | Pakiet 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca do mocowania kaniuli z wycięciem pionowym bez podkładki pod skrzydełka. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 62 | Pakiet 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca do mocowania kaniuli bez podkładki pod skrzydełka. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 63 | Pakiet 10 poz. 1b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3x15 cm, pozostałe zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 64 | Pakiet 10 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku gazowego z impregnowanym roztworem hydrofobowej neutralnej maści w rozmiarze 10x20 cm. | Tak |
| 65 | Pakiet 10 poz. 4a Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatko opatrunkowej o szerokości 5-6,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ. | Tak |
| 66 | Pakiet 10 poz. 4b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatko opatrunkowej o szerokości 7-9,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ. | Tak |
| 67 | Pakiet 14 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej o długości 4m. | Zgodnie z SIWZ |
| 68 | Pakiet 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m? | Zamawiający dopuszcza |
| 69 | Pakiet 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o składzie 50% miazgi drzewnej i 50% poliester? | Zgodnie z SIWZ |
| 70 | Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m? | Zgodnie z SIWZ |
| 71 | Pakiet 9, pozycja 4, 7, 8, 9 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 72 | Pakiet 9, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia brzegów ran wzmocniony nylonową włókniną typu spunbond? | Zgodnie z SIWZ |
| 73 | Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut? | Tak |
| 74 | Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm? | Tak |
| 75 | Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowany białą parafiną? | Tak |
| 76 | Pakiet 10, pozycja 4 Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym? | Tak |
| 77 | Pakiet 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 78 | Pakiet 10, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jaką cześć ciała ma być przeznaczony wymagany rękaw opatrunkowy? | Zgodnie z SIWZ |
| 79 | Pakiet 10, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości min. 150%? | Zamawiający dopuszcza |
| 80 | Pakiet 11, pozycja 3d Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe? | Zamawiający dopuszcza |
| 81 | Pakiet 11, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak |
| 82 | Pakiet 11, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści tupfery kule? | Nie |
| 83 | Pakiet 11, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Nie |
| 84 | Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 85 | Pakiet 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 3 tygodniach? | Nie |
| 86 | Pakiet 24, pozycja 2, 4, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? | Tak |
| 87 | Pakiet 24, pozycja 7 – 9, 12 – 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych? | Nie |
| 88 | Pakiet 24, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? | Nie |
| 89 | Pakiet 24, pozycja 13 i 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm? | Tak |
| 90 | Pakiet 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym: po 28 dniach ok. 70%, po 42 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 180-210 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 91 | Pakiet 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici pętli o długości 150cm? | Tak |
| 92 | Pakiet 25, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrąglej pogrubionej? | Tak |
| 93 | Pakiet 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym: po 28 dniach ok. 70%, po 42 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 180-210 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Nie |
| 94 | Pakiet 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? | Tak |
| 95 | Pakiet 28, pozycja 1 – 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? | Tak |
| 96 | Pakiet 28, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm? | Tak |
| 97 | Pakiet 28, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła? | Tak |
| 99 | Pakiet nr 1 Pytanie ogólne: do poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego dozownika łokciowego, posiadający specjalną konstrukcję pompki i zintegrowany z nią docisk do butelki, który zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatu oraz z specjalną zastawką, która zapobiega zasysaniu się preparatu do środka butelki. W przypadku dopuszczenia ww. dozownika, prosimy o podanie jaką ilość dozowników należy wycenić? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 100 | Pakiet nr 1 poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 5,0, kosmetyk, w opakowaniach 1l? | Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że preparat jest w systemie zamkniętym i dostosowany do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego |
| 101 | Pakiet nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (78,2 g / 100g preparatu), propan-2-ol (10g / 100g preparatu) i bifenyl-2-ol (0,1g / 100g preparatu), czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sek.., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, produkt biobójczy, w opakowaniach a 1 L? | Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że preparat jest w systemie zamkniętym i dostosowany do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego |
| 102 | Pakiet nr 1 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, produkt biobójczy, w opakowaniach a 1l? | Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że preparat jest w systemie zamkniętym i dostosowany do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego |
| 103 | Pakiet nr 1 Poz.4,5,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 104 | Pakiet nr 4 Poz.1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfekatorach wiodących producentów np.: Belimed. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-10 ml/l), w czasie dzialania 5-10 min. ., w zakresie temperatur 35°C - 55°C, wyrób medyczny, opakowania 5 L | Zgodnie z SIWZ |
| 105 | Pakiet nr 4 Poz.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty świni, Helicobacter pyroli) w stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, o pH koncentratu ok. 3,6, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l? | Zgodnie z SIWZ |
| 106 | Pakiet 4 Poz.3a. 3b Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobecterium Avium (przebadany zgodnie z EN 14563), F (przebadany zgodnie z EN 14562), V (Polio i Adeno -przebadany zgodnie z EN 14476), S (Bacillus subtilis - przebadany zgodnie z EN 13704 i Bacillus cereus przebadany zgodnie z EN 14347). Czas działania 5min. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). W przypadku wyrażenia zgody na powyżej proponowany produkt, prosimy o odstąpienie od wymogu wyceny poz. b | Zgodnie z SIWZ |
| 107 | Pakiet 4 Poz.3 c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? | Zgodnie z SIWZ |
| 108 | Pakiet 4 Poz.4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu na bazie medycznego białego oleju, przeznaczony do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, połączeń oraz zawiasów, posiadającego doskonałe właściwości smarujące, zapewnia długotrwałe zapobieganie korozji, nie wpływa na skuteczność sterylizacji. Nie klei się, nie rozmazuje, nie pozostawia plam. Wyrób medyczny w opakowaniach 400 ml? | Zgodnie z SIWZ |
| 109 | Pakiet 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek do nasączania środkami dezynfekcyjnymi o wymiarach chusteczki 24 cm x 30 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 110 | Dotyczy Pakietu nr 6 Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, przeznaczonych do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowych, chłonnych, wytrzymałych na rozdarcie, o wymiarach 16x39 cm, gramatura 50 g/m2, posiadających perforacje pozwalające na ich łatwe odrywanie; pakowanych po 150 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 111 | Dot. SIWZ: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 112 | Pakiet 10 poz. 1: czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 113 | Pakiet 11 poz. 5a: Czy Zamawiający dopuści kompres opatrunkowy wysokochłonny jałowy w rozmiarze 10 x 15 cm? | Nie |
| 114 | Pakiet 11 poz. 7: czy Zamawiający wymaga serwety jałowej? | Nie |
| 115 | Pakiet 11 poz. 10: czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe w opakowaniu zawierającym 500 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 116 | Pakiet 12 poz. 3: czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą? | Tak |
| 117 | Pakiet 12 poz. 2: czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną po 5 kg? | Nie |
| 118 | Pakiet 13 poz. 1: czy Zamawiający dopuści przylepiec nieposiadający podkładki wsuwanej pod skrzydełka kaniuli? | Zgodnie z SIWZ |
| 119 | Pakiet 13 poz. 1: czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 120 | Dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 ust. 1 pkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 121 | Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 1a wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z §5 ust. 1 pkt 1a wzoru umowy? | Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 122 | Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1b wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% kwoty netto niezrealizowanej wartości umowy”? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 123 | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? | Zamawiający wyraża zgodę. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2