Września 1510.2020r.

0014Z/2020

Dotyczy: zapytanie ofertowe na przegląd serwisowy – agregatu prądotwórczego stacjonarnego

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie producenta oraz typu agregatu prądotwórczego, którego dotyczy postępowanie 0014Z/2020. | Producent Doosan Typ GPW510DSZ Nr seryjny 001383/2014 Moc 510 KVA |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2