Września 05.07.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 6/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku w tym materiałów opatrunkowych,  preparatów dezynfekcyjnych i gazów.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosimy o wydzielenie z pakietu 58 pozycji 3 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 2 | Pakiet 35, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o długości 65 m z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak, Zamawiający wyraża zgodę |
| 3 | Pakiet 35, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł z trójwarstwowego laminatu celulozowo-foliowego, dodatkowo wzmocnionych 48 nitkami z poliestru? | Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. |
| Pakiet 20 – Ginekologiczne taśmy. W przypadku wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem komplet igieł do metody przezzasłonowej, helikalne, lewa i prawa oraz 1 igłę uniwersalną do TOT, a w przypadku zamówienia zestawów do plastyki przedniej i tylnej, również narzędzia do implantacji tych systemów. |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 1 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego). | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z polipropylenu monofilamentowego, siatka z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką; o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, porowatości max 1950 µm; o gramaturze 45 g/m², wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar siatki: wysokość – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach: szerokość 6,3 cm, wysokość 4 cm, długość każdego ramienia 17,5 cm, szerokość 10 mm (± 1,0 mm). | Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 3 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 3 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części podcewkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 – elektrody radioprzezierne: |
| 8 | Pozycja nr 1: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 9 | Pozycja nr 1: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 10 | Pozycja nr 1: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 11 | Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem ciekłym, radioprzezierne o średnicy 50mm, bez skrobaka do przygotowywania skóry? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania. | Nie dopuszcza |
| 12 | Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem stałym, radioprzezierne o średnicy 50mm, bez skrobaka do przygotowywania skóry? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania. | Tak, dopuszcza |
| 13 | Pakiet nr 40. poz. 1A: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu regulowanych końcówek? | Zamawiający nie odstąpi od wymogu regulowanych końcówek |
| 14 | Pakiet nr 40, poz. 1B, C: Czy Zamawiający dopuści długość cewników 230cm? | Tak dopuszcza |
| 15 | Pakiet nr 40, poz. 1A,B,C: Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 16 | Pakiet nr 40, poz. 2A,B,C: Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku od 1 do 3 mikronów (średnia 2,7 mikrona)? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 17 | Pakiet nr 40, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 wtopionych podłużnych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu? Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 18 | Pakiet nr 40, poz. 2B, 2C, 3,4,5: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 19 | Pakiet nr 40, poz. 2,3,4,5: Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne? | Dopuszcza. Wymaga mikrobiologicznych czystych produktów |
| 20 | Pakiet nr 43, poz. A: Czy Zamawiający wymaga igieł 0,4x19? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 21 | Pakiet nr 43, poz. 1A-1I: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości? Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO? | Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta |
| 22 | Pakiet nr 43, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w komplecie z igłą 0,5x16 mm i osobno dołożoną igłą 0,45x13 mm? | Tak, dopuszcza |
| 23 | Pakiet nr 43, poz. 4A: Czy Zamawiający wymaga, aby opisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru igły zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO? Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO? | Tak, wymaga |
| 24 | Pakiet nr 45, poz. 1,2,3: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były wewnętrznie w opakowanie foliowe, a zewnętrznie w opakowanie folia – papier? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 25 | Pakiet nr 45, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO w celu łatwiejszej identyfikacji? Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar oraz pojemność balonu na jednym z ujść cewnika? | Tak, wymaga |
| 26 | Pakiet nr 45, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał znacznik RTG na całej długości? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 27 | Pakiet nr 45, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, półprzezroczystych, kolorowych konektorów oraz nadrukowanej skróconej nazwy producenta i rozmiaru tuż pod konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 28 | Pakiet nr 45, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zamiast oświadczenia odnośnie czasu stosowania worka informację taką nadrukowaną na pojedynczym opakowaniu? | Tak, dopuszcza |
| 29 | Pakiet nr 45, poz. 7A: Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komora o pojemności 400ml i workiem o pojemności 2600ml, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? | Tak, dopuszcza |
| 30 | Dotyczy: pakiet 52 pozycja 1 1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości mufka-koniec cewnika (Cuff to tip) 23 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? | Tak, dopuszcza |
| 31 | Dotyczy: pakiet 52 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2