Września 31.07.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 8/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej

z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków  Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie do treści SIWZ 2. Warunki udziału w postępowaniu - punkt 2 podpunkt 2.2.1. - czy zamawiający dopuszcza możliwość powołania się na ubezpieczenie podwykonawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000,00 zł? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Pytanie do treści SIWZ 2. Warunki udziału w postępowaniu - punkt 20. podpunkt 20.2 - certyfikat DIN 12980 to certyfikat niemiecki, który posiadają tylko loże laminarne określonej marki, czy zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia deklaracji producenta, że komora wykonana jest zgodnie z normą DIN? | Zamawiający dopuszcza Zapis po modyfikacji uzyskuje brzmienie: Certyfikat DIN 12980 potwierdzający, że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi jest przeznaczona do bezpiecznej pracy z lekami cytostatycznymi, obejmujący wszystkie oferowane funkcjonalności loży, wystawiony przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. Zamawiający dopuszcza również możliwość przedłożenia deklaracji producenta, że komora wykonana jest zgodnie z normą DIN |
| 3 | Pytanie do treści SIWZ 3. Opis przedmiotu zamówienia - punkt 10. - wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia (…), w tym odbiór przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - z uwagi na brak procedury w prawie farmaceutycznym odnośnie uzyskania opinii o pracowniach cytostatyków w ramach istniejącej apteki przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, czy zamawiający odstępuje od zapisu wykonania odbioru przez WIF? | zamawiający nie odstępuje od zapisu wykonania odbioru przez WIF |
| 4 | Pytanie do Załącznika nr 3. Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych urządzeń - loża laminarna punkt 5. Wymiary loży - czy zamawiający dopuszcza wymiary komory o parametrach wewnętrznych: szerokość 1250 mm, głębokość 645 mm oraz wysokość 660 mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | Pytanie do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 6 punkt 5. - czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu skutecznej naprawy urządzenia filtrującego i loży laminarnej do 14 dni roboczych? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Pytanie do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 2 punkt 3 podpunkt 3.4, z uwagi na bardzo ogólny zapis o obowiązku uzyskania wszelkich dopuszczeń i odbiorów prosimy zamawiającego o sprecyzowanie jakich konkretnie dopuszczeń i odbiorów wymaga od wykonawcy uprawniających do użytkowania przedmiotu umowy. | W sytuacji, gdy Wykonawca w wyniku wykonania projektu technologicznego z projektem wentylacji oraz w trakcie wykonywania niezbędnych instalacji i prac budowlanych zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na budowę lub inne wymagane prawem decyzje zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich odbiorów i dopuszczeń wynikających z tych decyzji Odbiór: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna |
| 7 | Pytanie do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 2 punkt 8, z uwagi na bardzo ogólny zapis o obowiązku uzyskania przez wykonawcę wszelkich wymaganych prawem uzgodnień związanych z zaprojektowaniem, uruchomieniem i użytkowaniem dostarczonego urządzenia filtrującego i adaptacją pomieszczeń na pracownię cytostatyków prosimy o sprecyzowanie jakie konkretnie uzgodnienia wymaga zamawiający. | Uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutyczny, Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną |
| 8 | Pytania do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 7 punkt 1. - czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych na: - 0,2% wartości za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu trwającego do 7 dni, - 0,3% wartości za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu trwającego powyżej 7 dni? W punkcie 2 tego samego paragrafu - czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na 6% jeżeli wykonawca po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania umowy tego nie wykona? W punkcie 3 tego samego paragrafu - czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na 0,05% za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w odniesieniu do prac instalacyjnych i adaptacyjnych? W punkcie 5 tego samego paragrafu - czy zamawiający dopuszcza zmianę ilości dni w terminie usunięcia ewentualnych wad na zapis „w terminie ustalonym podczas spisywania protokołu z ujawnienia wady”? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | Pytanie do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 8 punkt 2, z uwagi na fakt, iż zamawiane urządzenia wentylacyjne wykonywane są na wymiar pod konkretnego klienta czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia po 7 dniach od momentu rozpoczęcia prac instalacyjno-adaptacyjnych? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 10 | Pytanie do treści załącznika nr 6 - wzór umowy, paragraf 9 punkt 4, czy zamawiający oprócz rozliczenia części wykonanych robót przewiduje również zwrot pieniędzy za zamówione na jego rzecz sprzęty (loża laminarna, centrala wentylacyjna itd.)? | Zgodnie z paragraf 9 ust. 4 wynagrodzenie przsługuje tylko za wykonaną część robót będących przedmiotem umowy nie zaś za zakupione towary, które nie wykorzystał w czasie robót, które wykonał. |

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

pkt. 1  ppkt 6 - Opis sposobu przygotowania oferty.

pkt. 8            – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Po modyfikacji pkt. 1.6 –  uzyskuje brzmienie:

Wykonawca składa Ofertę w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie i opatrzonej napisem:

„Oferta na dostawę urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni  Cytostatyków Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”

Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r.  godz. 10:00”

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki oferty winny mieć ponumerowane strony cyframi arabskimi. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty.   Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

Po modyfikacji pkt.8 –  uzyskuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 09.08.2017r. do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 dnia 09.08.2017 r. do godziny 10:30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu wykonania i okresu gwarancji.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (dane w tym zakresie stosownie do ustalonych kryteriów oceny ofert).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany te muszą być przygotowane i oznaczone jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy.

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2