Września 04.08.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 8/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej

z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków  Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 31.07.2017

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pytanie do treści SIWZ 2. Warunki udziału w postępowaniu - punkt 20. podpunkt 20.2 - certyfikat DIN 12980 to certyfikat niemiecki, który posiadają tylko loże laminarne określonej marki, czy zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia deklaracji producenta, że komora wykonana jest zgodnie z normą DIN? | BYŁO: Zamawiający dopuszcza Zapis po modyfikacji uzyskuje brzmienie: Certyfikat DIN 12980 potwierdzający, że loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi jest przeznaczona do bezpiecznej pracy z lekami cytostatycznymi, obejmujący wszystkie oferowane funkcjonalności loży, wystawiony przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną. Dokumenty w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie na język polski i oświadczenie producenta sprzętu o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności, jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu. Zamawiający dopuszcza również możliwość przedłożenia deklaracji producenta, że komora wykonana jest zgodnie z normą DIN WINNO BYĆ: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2