Września 11-12-2017r.

Znak sprawy: S.A.-381- 15/17

……………………………………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jedno i wielorazowego użytku w tym materiałów okulistycznych i medykamentów informuję:

| Lp. | Pakiet | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? | Tak |
| 2 | 6 | Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga, aby torba na wymioty posiadała skalę? | Zamawiając wymaga, aby torba na wymiociny posiadała skalę |
| 3 | 6 | Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem bakteriobójczym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. | Zamawiający dopuszcza myjki nasączone środkiem myjącym |
| 4 | 6 | Pakiet 6, pozycja 2 Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ? | Nie wymaga, dopuszcza myjki wykonane z włókniny 100g/m2 |
| 5 | 11 | Dotyczy Pakietu nr 11- rękaw z fałdą Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN EN 868-2 w przypadku rękawów foliowo-papierowych, gdyż norma ta dotyczy papieru krepowanego i włókniny, a nie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji | Zamawiający wymaga spełnienia normy PN EN 868-2 "Materiały i systemy opakowaniowe przeznaczone dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Wymagania i metody badań" lub dopuszcza spełnienie normy PN EN 868-5 |
| 6 |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? | Tak |
| 7 |  | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2; rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2. | Nie |
| 8 | 1 | Pakiet 1, pozycje 1 - 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 9 | 2 | Pakiet 2, pozycja 1D Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w rolce 209mm x 40m? | Zamawiający dopuszcza. |
| 10 | 2 | Pakiet 2, pozycja 4A Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce 106mm x 25m? | Zamawiający dopuszcza. |
| 11 | 2 | Pakiet 2, pozycja 4B Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce 50mm x 30m z nadrukiem? | Zamawiający dopuszcza. |
| 12 | 2 | Pakiet 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x 200 kartek? | Zamawiający dopuszcza. |
| 13 | 5 | Pakiet 5, pozycja 9A – 9F Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny T-Kehr o długości ramion 45cm / 18cm? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 14 | 5 | Pakiet 5, pozycja 10A – 10G Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej o długości 50cm? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 15 | 5 | Pakiet 5, pozycja 10C Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 21? | Zamawiający dopuszcza. |
| 16 | 5 | Pakiet 5, pozycja 10F Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27? | Zamawiający dopuszcza. |
| 17 | 5 | Pakiet 5, pozycja 11A – 11E Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 40 cm? | Zamawiający dopuszcza. |
| 18 | 6 | Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny z zastawką jednokierunkową, uniemożliwiającą wydostanie siętreści i zapachu z wnętrza torby, zamiast higienicznego zamknięcia? | Zamawiający dopuszcza. |
| 19 |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ? | Nie |
| 20 |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. | Nie |
| 21 |  | Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie” | Zamawiający wyraża zgodę |
| 22 |  | Dotyczy Wzoru Umowy § 5, pkt. 1 ust. 1, lit. a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 1%? | Nie |
| 23 |  | Dotyczy Wzoru Umowy § 5, pkt. 1 ust. 1, lit. b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5%? | Nie |
| 24 | 12 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycji nr 1 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową jednoczęściową tylnokomorową zwijalną akrylową hydrofilną o średnicy całkowitej 13,00 mm, zakresie mocy od -10,0D do +40,0D (od -10,0D do +10,0D co 1,0D; od +10,0D do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D), angulacji 9°? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 25 | 12 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji nr 1 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 26 | 12 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycji nr 2 dopuści soczewkę wewnatzrgałkową z injectorem i kartridżem jednorazowego użytku zapakowanym oddzielnie (nie w jednym opakowaniu z soczewką) umożliwiającą implantacje przez cięcie do 2,2 m, posiadające dwa hapteny, każdy z jedną przestrzenią otwartą w haptenie, średnica optyczna soczewki: 6,5 mm od -10,0D do +9,0D 6,0 mm od +10,0D do +40,0D Średnica całkowita: 12,5 mm od -10,0D do +9,0D Lub 12,0mm od +10,0D do +40,0D O zakresie mocy od -10,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0D do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D, angulacji 10°? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 27 | 12 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycji nr 2 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową jednoczęściową tylnokomorową zwijalną akrylową hydrofilną z injectorem i kartridżem jednorazowego użytku zapakowanym oddzielnie (nie w jednym opakowaniu z soczewką) o średnicy całkowitej 13,00 mm, zakresie mocy od -10,0D do +40,0D (od -10,0D do +10,0D co 1,0D; od +10,0D do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D), angulacji 9°, do cięcia 2,2mm? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 28 | 14 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 1 dopuści kwas hialuronowy o stężeniu 1,4%? | Zamawiający dopuszcza. |
| 29 | 14 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści 2% hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2,5ml? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 30 | 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 14 pozycji nr 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 31 | 12 | pakiet 12 Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 12 pozycji 3 i 4 w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 32 | 14 | pakiet 14 Czy zamawiający dopuści : Preparat wiskoelastyczny kohezyjny o zawartości: 16000 mg hialuronianu sodu, 8500 mg chlorku sodu, 0,563 mg wodorofosforanu disodowego, 0,045 mg wodorofosforanu sodowego, uzupełniony do 1,1 ml aqua pro injectione. masa cząsteczkowa 3.0M Da lepkość 400 000 MPas osmolarność 300-350 mOsm/kg pH 6,8-7,6 fermentacja bakteryjna temperatura przechowywania 2-25°C pojemność 1,1 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą o rozmiarze 27G | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 33 | 15 | pakiet 15 Czy zamawiający dopuści – Roztwór do irygacji wewnątrz gałkowej sterylny w szklanej butelce, do stosowania w zabiegach okulistycznych, o objętości 500 ml skład: Chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, octan sodu, cytrynian sodu, woda do iniekcji. PH 7,0-7,5 | Zamawiający dopuszcza, jeżeli przeznaczeniem jest stosowanie podczas operacji oka. |
| 34 | 7 | Dotyczy pakietu 7 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jaki port mają na myśli przy zastawce jednorazowej do Evity XL? Czy może oczekują Państwo zastawki jednorazowej z pułapką wodną ? | Zamawiający stosuje produkt o nr REF 8414777. |
| 35 | 6 | Pakiet 6, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści myjkę w postaci ściereczki nasączonej środkiem bakteriobójczym używaną bez użycia wody o wymiarach 23 x33? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 36 | 6 | Pakiet 6, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy ? | Zamawiający dopuszcza. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2