Września 27.06.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 8/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów Szewnych, gazów, medykamentów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Sprawa nr: SA-381- 8/18.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakietu nr 34 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 igłę okrągłą bez określenia „gruba”? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku odpowiedzi odmownej uprzejmie prosimy o dopuszczenie próbki z igłą okrągłą. Przygotowanie próbek sterylnych zgodnych z wymogami Zamawiającego wymaga minimum 14 dni. | Tak |
| 2 | Dotyczy pakietu nr 35 Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopusci nić 60cm , pozostałe parametry bez zmian. | Tak |
| 3 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 6 i dopuści: Gaziki włókninowe niejałowe 70g 9-warstwowe 12cm x 12,5cm x 100szt., wyrób medyczny klasy I? | Nie |
| 4 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 17 poz. 3 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? | Nie |
| 5 | Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści: Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach 17cm x23 cm. Nasączane środkiem dezynfekcyjnym zawierającym alkohol izopropylowy, chlorheksydynę i olejek nawilżający Spektrum działania: B, F konfekcjonowane w opakowaniach typu tuba po 100 szt. Produkt biobójczy? lub Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach 12cm x18 cm. Nasączane środkiem dezynfekcyjnym zawierającym alkohol izopropylowy, chlorheksydynę i olejek nawilżający Spektrum działania: B, F konfekcjonowane w opakowaniach typu tuba po 200 szt. Produkt biobójczy? | Nie |
| 6 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakiety produkt z Pakietu 22 poz. 1 dopuści: Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gazik pojedynczo pakowany o wielkości 90 X 120mm? | Nie |
| 7 | Czy Zamawiający w Pakiecie 24 dopuści: Chusteczki suche do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonne, wytrzymałe na rozdarcie, o wymiarach 18 x 25cm, gramatura 70 g/m2, posiadające perforacje pozwalające na ich łatwe odrywanie; pakowane po 300 sztuk? Prosimy w razie zgody o określenie, czy Zamawiający potrzebuje chusteczki włożone już do wiaderka czy może same suche chusteczki i 15 wiaderek osobno, nie wiem jak rozumieć opis w SIWZ? Proszę też o wskazanie sposobu przeliczenia. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Czy w pakiecie nr 24 – Zamawiający mógłby dopuścić chusty o wymiarach 32 x 30 cm? lub Czy w pakiecie nr 24 – Zamawiający mógłby dopuścić chusty o wymiarach 17 x 36 cm? | Zamawiający dopuszcza wymiar 17x36 cm |
| 9 | Czy w pakiecie nr 25 poz. 1a – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niepieniący preparat do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów, posiadający w swoim składzie kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące oraz inhibitory korozji, ułatwiający suszenie materiałów, o pH koncentratu ok. 2,0, preparat stosowany w dozowaniu 1-3 ml/l jako neutralizator oraz 0,1-0,5 ml/l jako myjąco-płuczący? | Zgodnie z SIWZ |
| 10 | Czy w pakiecie nr 25 poz. 1b – Zamawiający mógłby dopuścić płynny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji termicznej wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne, guma, elastomery do użytku maszynowego, zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji, niskopieniący, o stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7%? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Pakiet 4 poz.1-4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji kompresów do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, co | Nie |
| 12 | Pakiet 6 poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców do mocowania kaniul pakowanych jednostkowo, następnie w opakowanie zbiorcze po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. | Tak |
| 13 | Pakiet nr 3 Pozycja 4a - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa o szerokości 5 cm? | Tak |
| 14 | Pakiet nr 3 Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o poniższych parametrach: | Tak |
| 15 | Pakiet nr 3 Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o poniższych parametrach | Tak |
| 16 | Pakiet nr 7 Pozycja 2b - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski z dwiema zapinkami? | Tak |
| 17 | Pakiet nr 11 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego gdzie opatrunek z pianki ma wymiary 10x7,5x3,3cm oraz 3 folie poliuretanowe? | Tak |
| 18 | Pakiet nr 11 Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego gdzie opatrunek z pianki ma wymiary 18x12,5x3,3cm? | Tak |
| 19 | Pakiet nr 11 Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego gdzie opatrunek z pianki ma wymiary 25x15x3,3cm oraz 3 folie poliuretanowe? | Tak |
| 20 | Pakiet nr 13 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku składającego się m.in. z matrycy polimerowej na bazie hybrydy polimocznika poliuretanu, o zawartości wody ok. 60%? | Tak jeżeli zaoferowany produkty może być stosowany w leczeniu oparzeń |
| 21 | Pakiet nr 13 Pozycja 1a - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x10cm? | Tak |
| 22 | Pakiet nr 13 Pozycja 1b - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20x20cm? | Tak |
| 23 | Pakiet 4, pozycja 3 D – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12-warstwowych? | Tak |
| 24 | Pakiet 4, pozycja 5 A, B – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 25 | Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 26 | Pakiet 4, pozycja 8-10 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8, 9, 10 z pakietu 4 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert. | Nie |
| 27 | Pakiet 4, pozycja 8, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów konfekcjonowanych w inny sposób i podanie ceny za 1 szt.? | Tak, o ile ilość w opakowaniu nie przekracza 100 szt. |
| 28 | Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w opakowaniu a’500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak |
| 29 | Pakiet 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres włókninowy pakowany a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Nie |
| 30 | Pakiet 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres jałowy pakowany a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak |
| 31 | Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Nie |
| 32 | Pakiet 22, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. | Nie |
| 33 | Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gaziki pakowane jednostkowo w torebkę metalowo-papierową (opak. po 2szt z perforacją umożliwiającą dzielenie) –opakowanie zbiorcze w kartonik po 100szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 34 | Pakiet 28-35 - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., dopuści aby oferowane szwy posiadały oznakowania graficzne i opisy w języku angielskim zarówno na opakowaniu jak i na saszetce, w opakowaniu dołączona instrukcja użycia w języku polskim, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ? | Tak |
| 35 | Pakiet 28, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 36 | Pakiet 28, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak |
| 37 | Pakiet 28, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Nie |
| 38 | Pakiet 28 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek z opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? | Tak |
| 39 | Pakiet 34 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce? | Tak |
| 40 | Pakiet 34, pozycja 6-9, 12-16, 22-23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłami pogrubionymi, jak dotychczas dostarczane? | Tak |
| 41 | Pakiet 34, pozycja nr 2, 4, 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? | Tak |
| 42 | Pakiet 34, pozycja nr 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm? | Tak |
| 43 | Pakiet 34, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 22 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu. | Nie |
| 44 | Pakiet 34, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 1 z igłę okrągłą pogrubioną przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? | Nie |
| 45 | Pakiet 34 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy? | Tak |
| 46 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 28 poz.8 również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 47 | Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 28 pozycję 8? | Nie |
| 48 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 28 poz.9 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 49 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 28 poz.9 również na igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian? | Nie |
| 50 | Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 28 pozycję 9? | Nie |
| 51 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 28 na nici poliamidowe pakowane po 10 saszetek w opakowaniu przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 52 | Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w zakresie pakietu nr 1 Gaza, na gazę opatrunkową sterylizowaną tlenkiem etylenu, pozostałe zapisy bez zmian. | Tak |
| 53 | Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na włókninie poliestrowej, z makro-perforacją na całej powierzchni? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Tak |
| 54 | Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 9,1m x 2,5cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak |
| 55 | Pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na tkaninie wykonanej ze sztucznego jedwabiu w rozmiarze 9,1m x 2,5cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak z odpowiednim przeliczeniem |
| 56 | Pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na tkaninie bawełnianej o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak |
| 57 | Pakiet 2 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego odpowiednio w rozmiarach: 9,1m x 20,3cm 9,1m x 15,2cm 9,1m x 10,1cm Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak |
| 58 | Pakiet 2 poz. 8 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z dodatkowym wzmocnieniem z włókniny w dolnej części, w rozmiarze 5cm x 5,7cm., w opakowaniu handlowym niepodzielnym a’100 szt. (tym samym zwiększy oczekiwaną ilość do 100 szt.)? pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak |
| 59 | Pakiet 2 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci w opakowaniu handlowym niepodzielnym a’100 szt.(tym samym zwiększy oczekiwaną ilość do 100 szt.)? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ? | Tak |
| 60 | Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku włókninowego, jałowego, hipoalergicznego do mocowania kaniul, sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Zamawiający oczekuje opatrunku włókninowego, jałowego, hipoalergicznego do mocowania kaniul, sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa |
| 61 | Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania handlowego 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Tak |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2