Września 11.09.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 10/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych, materiałów Szewnych, gazów i medykamentów. Sprawa nr: SA-381- 10/18.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 3 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 17x23cm, 100 szt. w opakowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu |
| 2 | Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści: Chusteczki alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania: B,F, Produkt biobójczy. Czas działania 30 sekund. Bez związków amoniowych, z chlorheksydyną (0,5%tylko). Posiadające perforacje pozwalająca na ich łatwe oderwanie.Rozmiar chusteczki 17x23cm, pakowane po 100szt. w tubie? lub Chusteczki alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania: B,F, Produkt biobójczy. Czas działania 30 sekund. Bez związków amoniowych, z chlorheksydyną (0,5%tylko). Posiadające perforacje pozwalająca na ich łatwe oderwanie.Rozmiar chusteczki 12x18cm, pakowane po 200szt. w tubie? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1 dopuści: Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gazik pojedynczo pakowany o wielkości złożony: 40x45mm, a rozłożony: 90x120mm? lub Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gazik pojedynczo pakowany o wielkości złożony: 40x45mm, a rozłożony: 120x125mm? a w Pakiecie 10 poz. 2 dopuści: Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną w proporcji 0,5% gaziki, o wymiarach: 40x45mm (złożone) i 120x125mm (rozłożone); B,F w czasie 15s; pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach; wyrób medyczny klasy I? JEŚLI ZAMAWIAJĄCEMU SPODOBAŁ SIĘ JEDEN PRODUKT A INNY NIE PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO CO SIĘ PODOBA DO OSOBNEGO PAKIETU. | Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 poz. 1 gaziki pojedyńczo pakowane o wielkości złożony: 40x45mm, a rozłożony: 90x120mm Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 poz. 2 gaziki o wymiarach 40x45mm (złożony), 120x125mm (rozłożony) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu |
| 4 | Czy w pakiecie nr 6 pozycja 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat bzalkoholowy na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut, o pH koncentratu 6-8, może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością? | Zamawiający podtrzymuje warunki określone w siwz |
| 5 | Czy w pakiecie nr 6 pozycja 2 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie, na bazie etanolu, zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, niezawierający substancji zapachowych, o spektrum działania B EN 13727 (łącznie MRSA), Tbc EN 14348, F (C. albicans) EN 13624, V (Adeno, Polio, Rota, Noro) EN 14476 w czasie 1 min., który może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością? | Zamawiający podtrzymuje warunki określone w siwz |
| 6 | Czy w pakiecie nr 6 pozycja 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki dezynfekujące wykonane z polipropylenu nasączane preparatem na bazie etanolu i QAV, do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych, o spektrum działania B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccinia, Adeno, Rota) w czasie 1 min, Noro (MNV) do 5 min., o wymiarach 14 cm x 20 cm, pakowane po 120 szt.? | Zamawiający podtrzymuje warunki określone w siwz |
| 7 | Czy w pakiecie nr 6 pozycja 4 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut, pakowane po 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 17g/m2 wykonane z polipropylenu? Lub Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut., opakowanie typu flow pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z poliestru? | Zamawiający podtrzymuje warunki określone w siwz |
| 8 | Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści gaziki pakowane jednostkowo w torbę metalowo- papierową (opak. Po 2 szt. z perforacją umożliwiającą dzielenie) – opakowanie zbiorcze w kartoniku po 100 szt. wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Pytanie ogólne 1 : Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 10 | Pytanie ogólne 2: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? | Wycenić ułamkową ilość opakowania zgodnie z zasadami matematyki |
| 11 | Pakiet 5 pozycja 6a – Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu w opakowaniu A 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. | Zamawiający dopuszcza |
| 12 | Pakiet 7 pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek do higienicznej dezynfekcji skóry i rąk. Oferowany produkt jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Skład: Propan-2ol, propan-1ol. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, HIV,HBV, HCV) – 30 s, możliwość rozszerzenia spektrum działania o prątki gruźlicy, adeno. Produkt Kodan Wipes, zarejestrowany jako produkt biobójczy, A 90 szt. chusteczek. | Zamawiający dopuszcza |
| 13 | Pakiet 1, poz. 2 , Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną po 5 kg? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 14 | Pakiet 2, poz. 1 , Czy Zamawiający dopuści przylepiec nieposiadający podkładki wsuwanej pod skrzydełka kaniuli w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 15 | Wzór umowy, Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego? | Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. |
| 16 | Wzór umowy, Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? | Tak |
| 17 | Wzór umowy, 3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 18 | Wzór umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 19 | Wzór umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części umowy? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 20 | Pytanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną aʹ5 kg? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 21 | Pytanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe aʹ5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 22 | Pakiet nr 10, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 23 | Pakiet nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie gazików a’ 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? | Zamawiający dopuszcza |
| 24 | Pakiet nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga sterylnego gazika do dezynfekcji? | Zgodnie z SIWZ |
| 25 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 przylepca do mocowania kaniul pakowanego w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 26 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 oczekuje zaoferowania przylepca do mocowania kaniul sklasyfikowanego, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób medyczny klasy IIa? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 27 | Czy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku wątpliwości możliwość wezwania Oferenta do okazania dokumentacji potwierdzającej zgodność z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób medyczny klasy IIa? | Zamawiający nie wymaga okazania dokumentacji potwierdzającej zgodność z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób medyczny klasy IIa |
| 28 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 29 | Pakiet 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców pakowanych jednostkowo, w opakowanie zbiorcze po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 30 | pakiet 10.poz. 2 Czy zamawiający wymaga 300 szt. Gazików czy 300 opak. pakowanych po 100 szt. | Zamawiający wymaga 300 sztuk gazików. |
| 31 | Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 2 – Załącznik 5a Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 32 | Do Umowy W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. | Zamawiający nie wyraża zgody |
|  | Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar: 7,5x5cm w opakowaniu po 10 sztuk ? Uzasadnienie: Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Dopuszczenie w/w materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru najlepszej w aspekcie merytorycznym a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej. | Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, iż produkt pakowany jest jednostkowo (zbiorcze opakowanie może zawierać 10 szt.) |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2