Września 16.11.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 12/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku .

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 2 | Pakiet nr 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 3 | Pakiet nr 17, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 4 | Pakiet nr 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 5 | Pakiet nr 17, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 6 | Pakiet nr 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 7 | Pakiet nr 17, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 8 | Pakiet nr 17, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 9 | Pakiet nr 17, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, przeznaczony do tkanki grubej, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 10 | Pakiet nr 17, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, przeznaczony do tkanki grubej, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 11 | Dotyczy zapisów umowy § 4 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 12 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1b) oraz 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 13 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% i/lub wyrazi zgodę by podstawą wyliczenia wysokości kary umownej była kwota brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 14 | Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo zakupić niedostarczony towar u innego Sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu obciążyć Wykonawcę. (…)”? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 15 | Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 16 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja? | Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja |
| 17 | Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie czy w pakiecie nr 19, poz. 1; 8; 9 jest mowa o produkcie jednorazowym czy wielorazowym. | Produkt wielorazowy |
| 18 | Dot. pakietu 10: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 10 pozycję 3 do odrębnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 19 | Dot. pakietu 10, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - 1 x serweta z włókniny podfoliowanej 45 x 75 cm - 1 x serweta z włókniny podfoliowanej 45 x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu - 10 x kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm - 10 x tupfer kula 17N 20 x20 cm - 1 x pęseta plastikowa 13 cm - 1 x strzykawka 10ml - 1 x strzykawka 20ml - 1 x igła 1,2 x 40 mm - 1 x igła 0,8 x40 mm - 1 x ostrze nr 11 - 1 x imadło metalowe 13 cm? | Nie dopuszcza |
| 20 | Dot. pakietu 28: Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny bawełnopodobnej o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza ( mankietu) 8 cm± 1 cm, reszta wymiarów zgodna z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 21 | Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dot. papieru przy rękawach pap-fol? | Tak, dopuszcza |
| 22 | Dot. pakietu 36: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 36 pozycji 2, 3, 6 i 8? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 23 | Dot. pakietu 36 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny na gumce w rozmiarze uniwersalnym? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 24 | Dot. pakietu 36 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy podfoliowany w kolorze niebieskim? | Tak, dopuszcza |
| 25 | Dot. pakietu 38, poz. 2 a, b, c: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem na ilości? | Tak, dopuszcza |
| 26 | Dot pakietu 38, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 (180 dni) miesięcy potwierdzoną deklaracją producenta? | Tak, dopuszcza |
| 27 | Dot. pakietu 39, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji? | Nie |
| 28 | Dot. pakietu 39, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości? | Tak |
| 29 | Dot. pakietu 49: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały cztery przylepcorzepy, pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym? | Dopuszcza nie wymaga |
| 30 | Dot. pakietu 49: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.? | Dopuszcza nie wymaga |
| 31 | Dot .umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 1. punkt 1) podpunkt a)wyrażenia „5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy” na wyrażenie „5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 32 | Dot .umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 1. punkt 1) podpunkt b) wyrażenia „10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 33 | Pakiet 4, pozycja 1D Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w rolce 209mm x 40m? | Tak, dopuszcza |
| 34 | Pakiet 4, pozycja 4B Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce 50mm x 30m z nadrukiem? | Tak, dopuszcza |
| 35 | Pakiet 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x 200 kartek z przeliczeniem opakowań? | Tak, dopuszcza |
| 36 | Pakiet 28, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem o dł. 59cm i mankietem o dł. 7,5cm? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 37 | Pakiet 29, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’250 szt. z przeliczeniem ilości na 132 opakowania? | Tak, dopuszcza |
| 38 | Pakiet 29, pozycja 1 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 39 | Pakiet 30, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów z komorą o długości 60mm wykonaną z PCV wolnego od ftalanów? | Nie dopuszcza |
| 40 | Pakiet 30, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi i preparatów z komorą wykonaną z PCV wolnego od ftalanów? | Nie dopuszcza |
| 41 | Pakiet 36, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w rozmiarze uniwersalnym? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 42 | Pakiet 36, pozycja 3 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 43 | Pakiet 36, pozycja 4,5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’50szt. z przeliczenie zamawianej ilości? | Tak |
| 44 | Pakiet 36, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’25szt. z przeliczenie zamawianej ilości? | Tak |
| 45 | Pakiet 36, pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze 71x180cm? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 46 | Pakiet 36, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z elastycznym mankietem na nadgarstkach? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 46 | Pakiet 36, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o dł. ok. 140cm? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 47 | Pakiet 40, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos z nieregulowanymi końcówkami? | Zgodnie z SIWZ |
| 48 | Pakiet 40, pozycja 2A – 2C Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem zakończonym złączem żeńskim (lejek) bez gwintu? | Zgodnie z SIWZ |
| 49 | Pakiet 43, pozycja 5A – 5G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zgodnie z SIWZ |
| 50 | Pakiet 43, pozycja 6A – 5F Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zgodnie z SIWZ |
| 51 | Pakiet 45, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml? | Zgodnie z SIWZ, informacja zawarta w SIWZ |
| 52 | Pakiet 45, pozycja 1A-1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Tak, dopuszcza |
| 53 | Pakiet 45, pozycja 1C – 1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH12 – CH24 z balonem o pojemności 5-10ml? | Tak, dopuszcza |
| 54 | Pakiet 45, pozycja 2A-2B Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Tak, dopuszcza |
| 55 | Pakiet 45, pozycja 4A-4E Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana bez zmrożonej powierzchni? | Tak, dopuszcza |
| 56 | Pakiet 45, pozycja 8A-8B Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona bez zmrożonej powierzchni? | Tak, dopuszcza |
| 57 | Pakiet 45, pozycja 11A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 30 dni? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. | Nie dopuszcza. Nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 58 | Pakiet 55, pozycja 1A – 1F Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny T-Kehr o długości ramion 45cm / 18cm? | Tak, dopuszcza |
| 59 | Pakiet 55, pozycja 2A – 2I Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej o długości 50cm? | Nie, dopuszcza |
| 60 | Pakiet 55, pozycja 2C Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 21? | Tak, dopuszcza |
| 61 | Pakiet 55, pozycja 2F Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27? | Nie, dopuszcza |
| 62 | Pakiet 55, pozycja 3A – 3E Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 40 cm? | Nie, dopuszcza |
| 63 | Pakiet 55, pozycja 4A – 4I Czy Zamawiający dopuści dreny do jamy otrzewnej o długości 50cm? | Tak, dopuszcza |
| 64 | Pakiet 55, pozycja 4C Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 21? | Nie, dopuszcza |
| 65 | Pakiet 55, pozycja 4F Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27? | NIe, dopuszcza |
| 66 | Pakiet 56, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyposażoną w wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwiającym zamknięcie worka, z zastawką antyzwrotną blokującą wydostawanie się zapachu i treści na zewnątrz? | Tak, dopuszcza |
| 67 | Pakiet 56, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę bez środka bakteriobójczego, nasączoną środkiem myjącym o neutralnym PH? | Zgodnie z SIWZ |
| 68 | Pakiet 56, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? | Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a 24szt. z przeliczeniem do zamawianej ilości (może to być ułamek opakowania) |
| 69 | Pakiet 56, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. | Tak |
| 70 | Pakiet 11 Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m? | Tak, dopuszcza |
| 71 | Pakiet 11 Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne wielokrotnego uzycia o wymiarach 30 x 17 cm silikonowe z kablem dł. 4m? | Tak, dopuszcza |
| 72 | Pakiet 11 Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę do aplikacji elektrod silikonowych dł. 150cm? | Tak, dopuszcza |
| 73 | Pakiet 11 Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, dzielone, jednorazowe, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, powierzchnia ogólna 170cm2, powierzchnia aktywna 110cm2, pakowana po 5 szt. kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES350 i oferowanymi kablami do elektrod biernych? | Tak, dopuszcza |
| 74 | Pakiet 11 Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną , wejście 4 mm typ szpatuła, długość całkowita 67 mm, część robocza 16x2 mm. | Tak, dopuszcza |
| 75 | Pakiet 11 Punkt 14. Prosimy o wyłączenie punktu 14 z pakietu 11, który nie jest akcesorium elektrochirurgicznym. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 76 | Dot. Załącznik nr 2 – formularz cenowy – Pakiet nr 18 Prosimy o dopuszczenie dla poz. 1 w/w pakietu zestawu dobrze znanego Zamawiającemu o następującym składzie: - wkładu o pojemności 200 ml, - złącza spiralnego niskiego ciśnienia o długości 150 cm, - złącza szybkiego napełniania (J-rurka) Wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI. W 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem NEMOTO. Tylko powyższy skład zestawu jest zgodny z zaleceniami producenta wstrzykiwacza i rekomendowany do prawidłowej pracy urządzenia. | Tak, dopuszcza |
| 77 | Pakiet Nr 6 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x240 cm. | Tak, dopuszcza |
| 78 | Pakiet Nr 9 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii? | Zgodnie z SIWZ |
| 79 | Pakiet Nr 9 poz. 1: 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej 2 kursów dokształcających o różnej tematyce związanej z bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym, zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia i w związku z tym oczekuje dołączenia do oferty zestawienia zawierającego nr rejestracyjny oraz tematykę w/w kursów? | Zgodnie z SIWZ |
| 80 | Pakiet Nr 36 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągnietego gumką z tyłu, rozmiar uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | Nie dopuszcza |
| 81 | Pakiet Nr 36 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | Nie dopuszcza |
| 82 | Pakiet Nr 36 poz. 4: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 83 | Pakiet Nr 36 poz. 5: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 84 | Pakiet Nr 36 poz. 6: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 85 | Pakiet Nr 36 poz. 7: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha przedniego o długości 120 cm, szerokości 72 cm. | Nie dopuszcza |
| 86 | Pakiet Nr 36 poz. 8: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego z mankietami na nadgarstkach. | Tak dopuszcza |
| 87 | Pakiet Nr 36 poz. 8: 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego o długości min. 165 cm. | Tak dopuszcza |
| 88 | Pakiet Nr 36 poz. 9: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nie będącego wyrobem medycznym i w związku z tym objętego 23% stawką podatku VAT. | Zgodnie z SIWZ |
| 89 | Pakiet Nr 42 poz. 1, 2: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być widoczna w USG (bez pasków RTG)? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 90 | Pakiet Nr 48 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o zakresie objętości oddechowej: 120-1000ml, spełniającego pozostałe wymogi SWIZ. | Zgodnie z SIwz |
| 91 | Pakiet Nr 48 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dla dorosłych o zakresie objętości oddechowej Vt 120-750 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 92 | Pakiet Nr 56 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myki wykonanej z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, gotowej do użycia po namoczeniu wodą, rozmiar 16,5 x 23 cm. | Nie dopuszcza |
| 93 | Pakiet Nr 56 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki o wymiarach 16 x 23 cm. | Tak dopuszcza |
| 94 | Pakiet Nr 68 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z diodą, a nie z diodami w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 95 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 niezrealizowanej części umowy, | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 96 | Pakiet 17 pozycja 1,2,3,4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów tnących o długościach 60 i 80mm o wysokościach zszywek 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu oraz ładunków do ww staplerów? | Tak dopuszcza |
| 97 | Pakiet 17 pozycja 5,6,7,8 zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania staplera z jednym ładunkiem załadowanym fabrycznie oraz dodatkowego ładunku ? | Tak dopuszcza |
| 99 | Pakiet 17 pozycja 5,6,7,8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów 46 i 60mm, ze zszywkami o wysokościach 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu, z 19 zszywkami dla rozmiaru 46, oraz 25 zszywkami dla rozmiaru 60 ? | Tak dopuszcza |
| 101 | Pakiet 17 pozycja 9 Czy zamawiający oczekuje staplera o średnicy 25 również w wersji przełykowej, z główką w postaci pełnego stożka, z otworem dystalnym do przeprowadzenia szwu ? | Tak |
| 102 | Pakiet 17 pozycja 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 25mm, światło 17mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm? | Tak dopuszcza |
| 103 | Pakiet 17 pozycja 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 28mm, światło 20mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm? | Tak dopuszcza |
| 104 | Pakiet 17 pozycja 11,12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 32mm, światło 24mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm? | Tak dopuszcza |
| 105 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz.1I dopuści wycenę igieł w rozmiarze 1,6 ze szlifem krótkościętym, stosowanych powszechnie w szpitalach? | Tak dopuszcza |
| 106 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 2,3,4 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? |  |
| 107 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 5 dopuści wycenę kaniul z portem bocznym zamykanym standardowo, bez powłoki teflonowej? | Zgodnie z SIWZ |
| 108 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 6 dopuści wycenę kaniul bez powłoki teflonowej, z zabezpieczeniem metalowo-plastikowym dla rozmiarów 16G i 17G oraz zabezpieczeniem plastikowym dla pozostałych rozmiarów? | Tak dopuszcza |
| 109 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 7 dopuści wycenę igły typu motylek w rozmiarze 21G 0,8x19mm? | Tak dopuszcza |
| 110 | Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 7 dopuści wycenę igły typu motylek w rozmiarze 25G 0,5x19mm? | Tak dopuszcza |
| 111 | Czy Zamawiający w Pakiecie 46 dopuści proszek o następujących parametrach: „Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej (składający się w 100% z komponentów roślinnych). 1g proszku absorbuje 80ml płynu. Bardzo niska zawartość endotoksyn, poniżej 2,15 EU/opakowanie. Pełna absorpcja w ciągu 48 godzin (resorbowany przez amylazę ) Opakowanie zawierające fiolkę z proszkiem i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. Pakowane po 5szt.”? | Zgodnie z SIWZ |

Przypomnienie o modyfikacji zapisów siwz

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2017 poz. 1579 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę punktu XII Wadium ppkt. 4

Po modyfikacji pkt. 4–  uzyskuje brzmienie:

„4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:  PKO BP 551440 1101 0000 0000 0655 1971   z dopiskiem, jakiego postępowania dotyczy, w terminie do dnia 26.11.2018r. do godz. 9.30, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.”

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2