Września 10.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 4 poz. 2a i 2b Zwracamy się prośbą o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny. | Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi |
| 2 | Pakiet nr 4 poz. 4a Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 107mm x 23m, przy pozostałych parametrach bez zmian. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | Pakiet nr 4 poz. 4b Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie rozmiaru wymaganego papieru. Papier do defibrylatora Zoll ma rozmiar 9cm x 9cm x 200 kartek. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje właśnie takiego papieru? | Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 4 | Pakiet nr 47 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od skrobaka na elektrodzie. Pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający odstąpuje od skrobaka na elektrodzie. |
| 5 | Pakiet nr 47 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego dopuszczenie elektrody radioprzeziernej nadającej się do badań Rtg ( z wyłączeniem CT i MRI) , bez skrobaka, przy pozostałych parametrach bez zmian | Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Projekt umowy- §4 pkt. 3 Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). | Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. |
| 7 | Projekt umowy- §5 pkt. 1.1)a Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 5 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany Wskazanie 5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy .....% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 8 | Projekt umowy- §5 pkt. 1.1)b Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par. 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b, pkt. 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 9 | Projekt umowy- §13 pkt. 1.1) Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 13 ust. 1.1). Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. | Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana ilości poszczególnych pozycji dokonuje się w ramach zmiany umowy (aneksu). Wykonawca może nie wyrazić zgody na zmianę aneksu |
| 10 | Projekt umowy- §13 pkt. 1.2) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. | Zamawiający modyfikuje zapis § 13pkt.1.2 poprzez „Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej usługi przez Wykonawcę ( art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp) - jednak nie dłużej niż 6 miesięcy” |
| 11 | SA-381- 17 /18 pakiet 52 pozycja 26 termin składania ofert: 18.12.2018 Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 12 | SA-381- 17 /18 pakiet 52 pozycja 26 termin składania ofert: 18.12.2018 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 52 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 13 | Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? | Zamawiający dopuszcza |
| 14 | Pakiet 49, pozycja 2 Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem bakterjobójczym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki prostokątnej nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | Pakiet 49, pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga myjki suchej zawierającej środek myjący o neutralnym pH 5,5, który aktywuje się przy użyciu wody? | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Pakiet 49, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy? | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Pakiet 49, pozycja 2, 3 Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 18 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 2 § 3 istotnych postanowień umowy (cyt.): 2.Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świat. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. i nada mu proponowane brzmienie: 2.Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świat. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. Dopuszcza się przesłanie Zamawiającemu faktury VAT mailem lub faksem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału wraz z kopiami pocztą poleconą. UZASADNIENIE: W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Naszym zdaniem wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu skanu faktury, na podstawie której możliwe będzie np. potwierdzone przyjęcie towaru do magazynu Zamawiającego. Na potrzeby logistyczno-księgowe – oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą. | Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 2 Zamawiający modyfikuje zapis umowy. § 4 ust. wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „1.Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą VAT w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania pocztą poleconą” |
| 19 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 1 ust. 1 § 5 istotnych postanowień umowy (cyt.): 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, i nada im proponowane brzmienie: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% wartości brutto opóźnionego zamówienia, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, UZASADNIENIE: Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego uchybienia w realizacji umowy lub jej rozwiązanie, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b, pkt 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.’’ |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2