Września 20.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakietu 28. 1.Czy zamawiający dopuści w pozycji 4 dren balonowy o dł.25m z odpowiednim przeliczeniem? | Zamawiający dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2