Września 18.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dot. pakietu 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z informacją o kolorze wskaźników tylko po procesie sterylizacji w języku polskim? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 2 | Zadanie 25, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aparatu do infuzji z filtrem Auto Air Stop, zapobiegającym przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta, a także z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, który zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym samozamykającym się, aparat odporny na ciśnienie 2 bara, sterylizowany tlenkiem etylenu, z opaską stabilizującą dren wewnątrz opakowania, z zabezpieczeniem na kolec, zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, dren o długości 180 cm. | Zamawiający oczekuje aparatu między innymi z rozwiązaniem technologicznym zapobiegającym przedostaniu się powietrza do drenu. W pozostałych elementach pytania dopuszcza nie wymaga |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2