Września 11.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 9/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakupi i dostawę  elementów do osteosyntezy

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 5 |
| 1 | POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,0 mm, L = 6 ÷ 38mm | NIE |
| 2 | POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,7 mm, L = 6 ÷ 40 | NIE |
| 3 | POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø3,5 mm , L = 10 ÷ 70 mm | NIE |
| 4 | POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 4,5 mm, L = 12 ÷ 100 mm | NIE |
| 5 | POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, pełny gwint, L = 25 ÷ 120 mm | NIE |
| 6 | POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 ÷ 120 mm | NIE |
| 7 | POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, gwint 32 mm, L = 40 - 120 m | NIE |
| 8 | POZ.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty samogwintujące kostkowe,Ø 4,5 mm, L = 25 ÷ 100 | NIE |
| 9 | POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska, 4,0 x 12 mm, 2 – 18 otworowa, L = 39 – 295 mm | NIE |
| 10 | POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka, 5 x 16 mm 4 – 18 otworowa, L = 71 – 295 mm | NIE |
| 11 | POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa, cienka 3,5 x 10 mm 2 – 12 otworowa, L = 25 – 145 mm | NIE |
| 12 | POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa, gruba 4,0 x 12 mm 5 – 16 otworowa, L = 87 – 280 13mm | NIE |
| 13 | POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 2,0 x 8,0 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 , L = 22-100 mm | NIE |
| 14 | POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 3,5 x 10 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 3,5, L = 25-145 mm | NIE |
| 14 | POZ. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna samodociskowa grubość 2,2 x 8 mm, 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm | NIE |
| 15 | POZ. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna samodociskowa grubość 2,2 x 8 mm 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm | NIE |
| 16 | POZ. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość, 1,2 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12-45 mm | NIE |
| 17 | POZ. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, grubość 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 22-42 mm | NIE |
| 18 | POZ. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka drobna, gruba, grubość 1,2 mm x 5 mm 2-16 otworowa, L = 17 – 87 mm | NIE |
| 19 | POZ. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka 1/2 rurka, 1 x 10 mm 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 4,5 mm, L = 39 – 199 mm | NIE |
| 20 | POZ. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka 1/4 rurka, 1 x 7 mm 3-12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 mm, L = 23 – 95 mm | NIE |
| 21 | POZ. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut KIRCHNERA Ø 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,0 mm; L =210 mm | TAK |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2