Września 12.08.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 13/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakupi i dostawa leków i produktów leczniczych - powtórka

Sprostowanie pomyłki pisarskiej.

W formularzu cenowym dla pakietu nr 13 w pozycji 1a,b wpisano opakowania a powinno być wpisane sztuki.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. £adowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie. | Szt. | 3 |
| a | Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk. | szt. | 1500 |
| b | Ostrza do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych, szerokość cięcia około 25 mm, wysokość około 0,23 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 20 sztuk. | szt. | 100 |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2