Września 04.12.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 24/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

Informujemy, że w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje treść SIWZ pkt 10,18 i 14 oraz, załącznika nr 2 z rozdz.2 i rozdz.  4 zgodnie z poniżej udzielonymi odpowiedziami.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans demonstracyjny wyprodukowany i zarejestrowany w 2018r na samochodzie bazowym wyprodukowanym w 2017r z 5 miesięczną gwarancja producenta z przebiegiem do 25 tysięcy km? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego? | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, z szybą? | Zamawiający dopuszcza |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez zestawu naprawczego do uszkodzonych opon? | Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez dodatkowych kół zimowych? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez kasków ochronnych ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez automatycznego systemu regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji i doładowania zespołu akumulatorów bez konieczności ciągłej ingerencji kierowcy? | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez sygnalizacji niskotonowej? | Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w przewód zasilający 5 m? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową Zabudowa specjalna na ścianie działowej - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w dwie szuflady - szuflada na narkotyki zamykana na klucz, - pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, regulowany kąt oparcia pleców oraz składane siedzisko - na lewej ścianie zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. | Zamawiający dopuszcza |
| 12 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową Zabudowa specjalna na ścianie prawej dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, zamki szafek. - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego - na lewej ścianie panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. | Zamawiający dopuszcza |
| 13 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym? | Zamawiający dopuszcza |
| 14 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową? Zabudowa specjalna na ścianie lewej - trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry, wyposażonym w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, zamki szafek. - pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), - specjalnie wzmocnione miejsce do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, - na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego , zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. Centralna instalacja tlenowa : a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z 2 punktami poboru typu AGA b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | Zamawiający dopuszcza |
| 15 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór ambulansu w siedzibie wykonawcy | Tak |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek w składanych ofertach.

W związku z powyższą modyfikacją, zmianie ulega termin składania ofert z dnia 09.12.2019r. godz. 10.00 na dzień 10.12.2019r godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 09.12.2019r o godz. 10:30 na dzień 10.12.2019r. godz. 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2