Września 27.03.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 3/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 12. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotomów o średnicy cewnika 2,3 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,67 mm. | Nie |
| 2 | Pakiet 12. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie papilotomów trójkanałowych, o średnicy proksymalnej części cewnika 2,0 mm, średnica dystalnej części 1,5 mm. | Nie |
| 3 | Pakiet 12. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych, średnice balonu 12 mm, 15 mm i 18 mm. | Nie |
| 4 | Pakiet 12. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm. | Nie |
| 5 | Pakiet 12. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie stentów z zestawem do aplikacji o średnicy 8 Fr. | Nie |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 8: poz. 1 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego). | Tak |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 8: poz. 2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z polipropylenu monofilamentowego, siatka z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką; o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, porowatości max 1950 µm; o gramaturze 45 g/m², wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar siatki: wysokość – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach: szerokość 6,3 cm, wysokość 4 cm, długość każdego ramienia 17,5 cm, szerokość 10 mm (± 1,0 mm). | Tak |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 8: poz. 3 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm. W przypadku wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem komplet igieł do metody przezzasłonowej, helikalne, lewa i prawa oraz 1 igłę uniwersalną do TOT, a w przypadku zamówienia zestawów do plastyki przedniej i tylnej, również narzędzia do implantacji tych systemów. | Tak |
| 9 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 5 w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? | Tak |
| 10 | Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 5 w pozycji 8? Mechaniczny filtr bakteryjno-wirusowy o opisanych parametrach, został wycofane z produkcji przez producenta. | Nie |
| 11 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści stosowany już przez Zamawiającego zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia? | Tak |
| 12 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 10 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach? | Tak |
| 13 | pakiet 10 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Nie |
| 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 10 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? | Nie |
| 15 | Pakiet 4, pozycja 1-3 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ |
|  | Dotyczy SIWZ Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu SIWZ, bowiem w treści SIWZ i Ogłoszenia Zamawiający przewiduje podział na 12 części, a poniżej widnieje zapis o części 13: 4.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu max 3 dni dla pakietu nr 1-12 do Apteki Zamawiającego od poniedziałku do piątku, nie dotyczy świąt, w godz. otwarcia tj. od 7.30 do 13.30 oraz w ciągu 48 godz. dla pakietu nr 13 do Pracowni Endoskopii na własny koszt i ryzyko, transportem odpowiednim do przewożonych artykułów. | Nastąpił omyłka pisarska poniżej prawidłowy zapis: 4.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu max 3 dni dla pakietu nr 1-12 do Apteki Zamawiającego od poniedziałku do piątku, nie dotyczy świąt, w godz. otwarcia tj. od 7.30 do 13.30 oraz w ciągu 48 godz. dla pakietu nr 12 do Pracowni Endoskopii na własny koszt i ryzyko, transportem odpowiednim do przewożonych artykułów. |
|  | pakiet 1- poz 24 : Czy ZE WZGLĘDU NA UMIESZCZENIE W PAKIECIE PRODUKTÓW O RÓŻNEJ FUNKCJONALNOŚCI ( dzieci , prostata , chemiotarepia ) Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie DO OSOBNEGO PAKIETU LUB STARTOWANIE OSOBNO W CZĘŚCI 24 NA : IgłĘ do portu zagieta pod kątem prostym o szlifie atraumatycznym 20 g x 25mm = 100 Szt? | Nie |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2