Września 09.09.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 14/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych- powtórka II.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 26 oczekuje Connector ENLock/Funnel stożkowy do zestawów flocare ? | TAK |
| 2 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 27 dopuści zgłębnik nosowo-jelitowy typu Flocare EnFit 8 Ch/110 cm? Sprzęt do żywienia dojelitowego z systemem połączeń Enlock został wycofywany w 2017 roku, zgodnie z kalendarzem przejścia na system EnFit. Zmiana ta jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia Sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™. | TAK |
| 3 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 29 oczekuje strzykawka 3częściowa, enteralna ENFit, 60 ml ENFIT. Końcówka niecentryczna | ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA |
| 4 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu leczniczego Natrium chloratum 0,9% poj. 100 ml w opakowaniu typu worek Freflex -100% wolny od PVC, DEHP, lateksu oraz substancji plastyfikujących, posiadający 2 porty do infuzji i dostrzyknięć, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, w systemie bezigłowym, obsługującym strzykawki luer-lock i umożliwiającym bezpieczne dodanie leku do worka? | NIE |
| 5 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu leczniczego Natrium chloratum 0,9% poj. 250 ml w opakowaniu typu worek Freflex -100% wolny od PVC, DEHP, lateksu oraz substancji plastyfikujących, posiadający 2 porty do infuzji i dostrzyknięć, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, w systemie bezigłowym, obsługującym strzykawki luer-lock i umożliwiającym bezpieczne dodanie leku do worka? | NIE |
| 6 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz 3 wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu leczniczego Natrium chloratum 0,9% poj. 500 ml w opakowaniu typu worek Freflex -100% wolny od PVC, DEHP, lateksu oraz substancji plastyfikujących, posiadający 2 porty do infuzji i dostrzyknięć, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, w systemie bezigłowym, obsługującym strzykawki luer-lock i umożliwiającym bezpieczne dodanie leku do worka? | NIE |
| 7 | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz 4 wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu leczniczego Glucosum 5% poj. 500 ml w opakowaniu typu worek Freflex -100% wolny od PVC, DEHP, lateksu oraz substancji plastyfikujących, posiadający 2 porty do infuzji i dostrzyknięć, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, w systemie bezigłowym, obsługującym strzykawki luer-lock i umożliwiającym bezpieczne dodanie leku do worka? | NIE |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2