Września 19.10.2020r.

SA-381-16/20

Sprostowanie

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawa wyrobów medycznych

W pakiecie nr 2 w pozycji 1b  powstał błąd pisarski

Wpisano:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. Ładowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie. | Szt. | 3 |
| a | Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 1500 |
| b | Ostrza do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych, szerokość cięcia około 25 mm, wysokość około 0,23 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 50 sztuk. | op. | 250 |

A winno być:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. Ładowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie. | Szt. | 3 |
| a | Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 1500 |
| b | Ostrza do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych, szerokość cięcia około 25 mm, wysokość około 0,23 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 250 |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2