Września 25.08.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 12/20

Do wiadomości dla Wykonawców

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników , sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- Rozdziału 1 pkt. 10.17 - opis przygotowania oferty

- Rozdziału 1 pkt. 14.1 i 14.2  – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Rozdział  4 – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5 Testy immunochemiczne wraz z dzierżawą

analizatora

Po modyfikacji pkt. 10.17 –  uzyskuje brzmienie:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: SA-381- 12 /20

zakup i dostawę odczynników , sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów . Nie otwierać przed dniem 07.09.2020r., godz. 10:00

Po modyfikacji pkt.14.1 i 14.2  –  uzyskuje brzmienie:

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 07.09.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 10:30

Po modyfikacji  Rozdział 4- Pakiet nr 5  –  uzyskuje brzmienie:

Pakiet nr 5 Testy immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń | Jm | Ilość opak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hormon TSH 3 gen. | 11600 | op. |  |
| 2. | Hormon FT4 | 4200 | op. |  |
| 3. | BETA HCG CAŁKOWITE | 2200 | op. |  |
| 4 | Ferrytyna | 1400 | op. |  |
| 5. | FT3 | 3200 | op. |  |
| 6. | Hbs Ag | 1400 | op. |  |
| 7. | HIV-test do łącznego wykrywania p-ciał i antygenu | 1600 | op. |  |
| 8. | TPSA | 2000 | op. |  |
| 9. | HCV-p/p wirusowi wątroby typu C | 1600 | op. |  |
| 10. | Troponina I ultra czuła | 7800 | op. |  |
| 11. | Prokalcytonina | 1200 | op. |  |
| 12 | CEA | 2000 | op. |  |
| 13 | CA125 | 1000 | op. |  |
| 14 | CA 19-9 | 1200 | op. |  |
| 15 | CA 15- 3 | 800 | op. |  |

W ilość zamawianych oznaczeń na rok zostały wliczone oznaczenia na  kontrole i kalibracje.

Parametry graniczne analizatora

| Lp | Parametry wymagane | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunodiagnostyczny. |  |
| 2 | Zautomatyzowany analizator immunochemiczny,nastołowy |  |
| 3 | Matoda badań -chemiluminescencja |  |
| 4 | Maksymalna teoretyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę, zgodnie z materiałami marketingowymi producenta analizatora. |  |
| 5 | System immunochemiczny zapewniający jednoczesne wykonywanie min 24 różnych testów bez względu na ich konfigurację |  |
| 6 | Wymagane odczynniki konfekcjonowane max 50 testów. Dopuszczamy opakowania większe dla testów wykonywanych powyżej 1000 na rok |  |
| 7 | Pozycje odczynnikowe chłodzone do temp. lodówki24h/dobę |  |
| 8 | Stabilność kalibracji min. 28 dni |  |
| 9 | Brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników na pokład aparatu |  |
| 10 | Możliwość umieszczania odczynników na pokładzie i pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki |  |
| 11 | Odczynniki i kalibratory gotowe do użycia w stanie płynnym,identyfikowane za pomocą kodów paskowych |  |
| 12 | Min 60 pozycji dla próbek badanych |  |
| 13 | Próbki identyfikowane za pomocą kodów paskowych z możliwością manualnego wprowadzania danych identyfikowalnych oraz zleceń |  |
| 14 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych |  |
| 15 | Analizator wyposażony w detektor skrzepu |  |
| 16 | Ciągle monitorowanie ilości dostępnych odczynników,buforów,materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu |  |
| 17 | Możliwość dokładania i wymiany odczynników w czasie pracy aparatu |  |
| 18 | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących |  |
| 19 | UPS jako wyposażenie analizatora |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt wykonawcy. |  |
| 21 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
| 22 | Pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy przez 24h na dobę na koszt wykonawcy |  |
| 23 | Instalacja ,uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt wykonawcy |  |

Niezbędne ilości kalibratorów , kontroli- wymagana kontrola 3 razy w tygodniu na dwóch poziomach ,materiałów zużywalnych i płynów myjąco-płuczących podaje oferent na podstawie podanej przez zamawiającego ilości oznaczeń .

| lp | Parametr oceniany | Tak/nie | punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reakcja i odczyt analizy w jednorazowej kuwecie reakcyjnej |  | Tak 10pkt Nie 0pkt |
| 2 | Wszystkie płyny wykorzystywane przez analizator dostarczone w postaci gotowej do użycia nie wymagające rekonstytucji |  | Tak 10pkt Nie 0pkt |

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora . | 24 |
| 2 | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej na wyposażenie pracowni immunochemii. | 24 |

Po zawarciu umowy wraz z pierwszą partią odczynników należy dostarczyć , aktualne karty charakterystyki w formie papierowej oraz elektronicznej, materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2