Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września występuje, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz.2164. ze zm.) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

Tytuł zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych aparat  RTG -DRX EVO LUTION nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01

- Rodzaj zamówienia: Usługa

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług serwisowych aparat  RTG -DRX EVOLUTION nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01

- Usługa obejmuje:

Opcja 1 – pakiet podstawowy

- planowe przeglądy techniczne i konserwacyjne zalecane przez producenta w zakresie bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu.

- Wykonania w trakcie obowiązywania umowy 6 szt. (sześć) przeglądów techniczno – eksploatacyjnych wraz z wymianą PM Zestawu

- Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Konsultacji telefonicznej lub przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny od zgłoszenia w dni robocze ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt)

- Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót

- Wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych po akceptacji oferty

Opcja 2 – pakiet premium

- planowe przeglądy techniczne i konserwacyjne zalecane przez producenta w zakresie bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu

- Wykonania w trakcie obowiązywania umowy 6 szt. (sześć) przeglądów techniczno – eksploatacyjnych wraz z wymianą PM Zestawu

- Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Konsultacji telefonicznej lub przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny od zgłoszenia w dni robocze ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt)

- Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót

- Wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych

- Koszt wszystkich części zamiennych wymienionych w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

2). Termin płatności należności za usługę wynosi 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV) 50420000-5.

- Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

4.1Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2. Cena powinna więc zawierać wszystkie koszty, takie jak: (np.  inne opłaty i podatki, dojazd) oraz powinna uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

4.3. 	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.4	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

•	wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

•	importu usług lub towarów,

- Kryteria wyboru oferty:

5.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100% |
| RAZEM: | xxxxxxxxxx | 100% |

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

- Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

- Miejsce i termin składania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl wpisując w tytule: usług serwisowych aparat  RTG -DRX EVO LUTION nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01

2. Termin składania ofert : do dnia 05.11.2019r. godz. 13.30

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY , KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania przyczyny.

11. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – Jan Marciniak, tel.  61/4370541

- w sprawach formalno-prawnych – Karol Jędraszak , 61/4370537

……………………………………………………….

Zarząd

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: usług serwisowych aparat  RTG -DRX EVO LUTION nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01 w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym:

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia  za:

- Opcja 1 – pakiet podstawowy

| Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość 36 – m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| aparat RTG -DRX EVO LUTION nr seryjny 4791- pakiet podstawowy |  |  |  |  |  |  |

- Opcja 2 – pakiet premium

| Nazwa sprzętu | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość 36 – m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| aparat RTG -DRX EVO LUTION nr seryjny 4791- pakiet premium |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli gwarancji należytego wykonania naprawy uszkodzonego sprzętu, poprzez co należy rozumieć gwarancję na wykonanie czynności i użyte do wykonania usługi części zamienne na okres ……………………… liczony od dnia dokonania naprawy.

- Zobowiązuje/my się  realizować zamówienie przez 36 miesięcy

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego umowie.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

- ............................., dnia .....................

- ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Projekt Umowy

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowych obejmujących: przeglądy techniczne oraz naprawy, o których mowa w § 2 dotyczących poniżej wymienionych urządzeń których miejscem instalacji jest siedziba Zamawiającego.

aparat DRX EVO LUTION nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01

§ 2

Zgodnie z ofertą z dnia ………………r.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przyjmowania telefonicznie zgłoszeń awarii całodobowo  pod numerem ……………..

- Udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej w godz. ………..do …………….

w dni robocze  ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) pod nr tel.  ……………..

- Dla Urządzenia aparat DRX EVO LUTION nr seryjny 4791

Opcja 1 – pakiet podstawowy

- planowe przeglądy techniczne i konserwacyjne zalecane przez producenta w zakresie bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu.

- Wykonania w trakcie obowiązywania umowy 6 szt. (sześć) przeglądów techniczno – eksploatacyjnych wraz z wymianą PM Zestawu

- Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Konsultacji telefonicznej lub przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny od zgłoszenia w dni robocze ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt)

- Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót

- Wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych po akceptacji oferty

lub

Opcja 2 – pakiet premium

- planowe przeglądy techniczne i konserwacyjne zalecane przez producenta w zakresie  bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu

- Wykonania w trakcie obowiązywania umowy 6 szt. (sześć) przeglądów techniczno –

eksploatacyjnych wraz z wymianą PM Zestawu

- Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie  później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Konsultacji telefonicznej lub przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny  od zgłoszenia w dni robocze ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt)

- Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót

- Wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych

- Koszt wszystkich części zamiennych wymienionych w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca

zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Za dni robocze na potrzeby niniejszej umowy uznawane są dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Uiszczania Wykonawcy comiesięcznej opłaty ryczałtowej zwanej dalej Opłatą. Strony ustalają, że wysokość Opłaty będzie wynosiła ………… zł NETTO (słownie: ……… 00/100 groszy) do której zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami 23%, czyli …….. zł BRUTTO (słownie ……../100 groszy).

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ……… zł NETTO (słownie …/100 groszy) do której zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami 23% czyli … zł BRUTTO (słownie ……../100 groszy).

- Swobodnego dostępu do Urządzeń dla umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Pisemnego potwierdzania w raporcie serwisowym wykonanie przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową

§4

# Przegląd techniczny i Naprawy

- Zamawiający i Wykonawca uzgadniają wspólnie termin przeglądu techniczno-eksploatacyjnego Urządzeń

- Zakres przeglądu technicznego obejmuje:

Dla Urządzenia aparat DRX EVO LUTION nr seryjny 4791

- Sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa, zewnętrznych lamp ostrzegawczych

- Oczyszczenie i sprawdzenie generatora ewentualne wykonanie kalibracji.

- Oczyszczenie i sprawdzenie stanu układów zasilających, sterujących i komputerowych w Maszynie, ewentualna kalibracja;

- Oczyszczenie, sprawdzenie oraz ewentualna kalibracja nast podzespołów: kolimatora, stołu, ścianki „Wall Stand”, zawieszenia „OTC”, lampy oraz detektorów;

- Oczyszczenie elementow sufitowego toru jezdnego, sprawdzenie ustawień i ewentualne wykonanie kalibracji pomieszczenia;

- Sprawdzenie, wyczyszczenie i ewentualna wymiana filtrów powietrznych

- Wykonanie wewnętrznych testów odbiorczych producenta

- Wyczyszczenie odpowiednich baz danych maszyny

Zakres przeglądu technicznego NIE obejmuje:

- Wykonywania czynności określonych w instrukcji Urządzeń jako czynności obsługowe

- Wykonania testów akceptacyjnych Urządzeń wymaganych poprzez inne instytucje: Sanepid, WOK.

- Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić inny termin usuwania awarii niż wymieniony w §2.

- Zmiana miejsca instalacji Urządzeń wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

- Za awarie i zniszczenia Urządzeń podczas zmiany miejsca instalacji, bez udziału Wykonawcy odpowiada Zamawiający.

- Umowa nie obejmuje:

  - uszkodzeń powstałych na skutek używania maszyn niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,

  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,

  - uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania elektrycznego, powodzi,

  - kosztu detektorów 	uszkodzonych na skutek upadku. Definicja upadku: detektor przestaje działać po 	upadku i uderzenie jest z siłą większą niż 150 g wykazaną w rejestrze detektora, bez względu na okres czasu pomiędzy uderzeniem i uszkodzeniem detektora.

§5

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na  Opłatę, o której mowa w §3 ustęp 1 w połowie każdego miesiąca. Do wartości faktur VAT  będzie doliczony należny podatek VAT

- Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia Opłat w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….

- W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego Opłaty i innych należności przez 2 miesiące po terminie płatności, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin płatności i zastrzega sobie prawo natychmiastowego wstrzymania się od dalszego wykonywania prac objętych umową bez ponoszenia odpowiedzialności za nie wykonanie przyjętych zobowiązań.

- Wykonawca wznowi obsługę serwisową w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wszystkich zaległych płatności, o których mowa w §5 ustęp 3, wraz z należnymi ustawowo odsetkami.

- Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§6

- Umowę niniejszą zawiera się na okres trzech lat tj. od ………. roku do ……………. roku.

2.   Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia  warunków    umowy przez Wykonawcę.

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) nie przystąpienie do usunięcia awarii w terminie określonym w§ 2 ust. 3 litera b i c  -  w wysokości 1% miesięcznej kwoty netto określonej w § 3 ust. 1, za   każdy dzień opóźnienia.

b) rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10%  kwoty  brutto wskazanej w § 3 ust. 1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego w wysokości 10%  kwoty  brutto wskazanej w § 3 ust. 1, poza przypadkiem określonym w art. 145  ustawy Prawo zamówień publicznych.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu uzgodnionego przez strony niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§8

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

  - Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

§ 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w 3 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.