Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września występuje, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia: przegląd serwisowy – agregatu prądotwórczego stacjonarnego

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.

##### Tytuł zamówienia: przegląd serwisowy – agregatu prądotwórczego stacjonarnego

- Rodzaj zamówienia:  usługa

- Opis przedmiotu zamówienia:

##### 2.1.Zakres prac :

- a) olej + wymiana,

- b) filtr oleju + wymiana,

- c) filtr paliwa + wymiana,

- - pomiar pH płynu,

- - pomiar progu zamarzania płynu,

- - sprawdzenie amortyzatorów zespołu,

- - sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- - kontrola układów sterowania,

- - kontrola układu podgrzewania bloku silnika,

- - kontrola śrubowych połączeń silnika,

- - kontrola prądnicy oraz obudowy,

- - kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,

- - kontrola akumulatorów,

- - kontrola alternatora,

- - sprawdzenie ewentualna regulacja paska,

- - kontrola instalacji rozruchowej,

- - kontrola wentylacji i odprowadzania spalin,

- - sprawdzenie wskaźników kontrolno- pomiarowych,

- - pomiar rezystancji izolacji prądnicy,

- - pomiar parametrów elektrycznych,

- - próby obciążeniowe 30mnin (obciążenie zapewnia Klient).

- 2.2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV) 50 53 23 00-6

- Termin wykonania zamówienia: 14 dni od przesłania zlecenia

- Opis sposobu obliczania ceny:

4.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4.2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.3.  W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania, Wykonawca winien podać cenę brutto za wykonanie  zamówienia w całości uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Kryteria wyboru oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena 100%

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

6. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Prosimy o dostarczenie oferty cenowej do dnia 21.10.2020r. do godziny 10.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następującej formie:

- e-mail na adres kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl,

- pocztą na adres Zamawiającego: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert - „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o, ul. Słowackiego 2, 62 – 300

Września, pok. 104 lub 107a (Sekretariat), dnia  21.10.2020r  godz. 10:05

9.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY , KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 1) Kopia dokumentów ( uprawnienia wymagane przy jej świadczeniu)

2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3) Oświadczenie – załącznik nr 2

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o zamówienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania przyczyny.

11. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – Marian Janiak ,                        Tel.  508 019 665

- w sprawach formalno-prawnych – Karol Jędraszak,                  Tel. 61/4370537

Załącznik nr 1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do:   „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

##### W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020r. o udzielenie zamówienia na: przegląd serwisowy – agregatu prądotwórczego stacjonarnego

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Numer telefonu: .......... - ....................................................

Numer faxu: .......... - ....................................................

Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia:

........................................................................................................ tel. : .......... - ....................................................

(imię i nazwisko)

Nr konta bankowego ……………………………………………………………..

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o.

ul. Słowackiego 2

62 – 300 Września

Zobowiązania wykonawcy

##### Odpowiadając na ogłoszenie zapytania ofertowego pn. „przegląd serwisowy – agregatu prądotwórczego stacjonarnego” , oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZEGLĄD SERWISOWY - AGREGAT STACJONARNY |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć część zamówienia - podać jakiej części zamówienia to dotyczy/podwykonawcą………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowane przez nas dostawa spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres  30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi, sprzętem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

- Składamy ofertę odpowiadającą wymogom przedstawionym wyżej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Podejmiemy się wykonania przedmiotu Zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, zgodnie                           z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie dostawy.

- Nie otwarto wobec nas postępowania likwidacyjnego ani upadłościowego.