Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

DO    WYKONAWCÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 0019Z/2020

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września występuje, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą

- Rodzaj zamówienia: Dostawa

- Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa:

- Pakiet nr 1 - Odczynniki serologiczne do oznaczeń na mikrokolumnach wraz z dzierżawą  pipety

dedykowanej do posiadanego  systemu DiaMed

- Pakiet nr 2 - Odczynniki serologiczne stosowane w Pracowni Serologii  z Bankiem Krwi

- Pakiet nr 3 - Zakup odczynników, standardów, kontroli do systemu analitycznego – paski testowe do

moczu/oznaczanie glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatów.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu max 5 dni do laboratorium  i apteki Zamawiającego od poniedziałku do piątku, nie dotyczy świąt,  w godz. otwarcia tj.  od 7.30  do 13.30 na własny koszt i ryzyko, transportem   odpowiednim do przewożonych artykułów. Dla pakietu nr 2 wg określonego harmonogramu.

Termin płatności należności za usługę wynosi 60 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

4.1	Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2. 	Cena powinna więc zawierać wszystkie koszty, takie jak: (np.  inne opłaty i podatki, transport) oraz powinna uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

4.3. 	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.     Kryteria wyboru oferty:

5.1. 	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100% |
| RAZEM: | xxxxxxxxxx | 100% |

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

6.     Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

7.     Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Prosimy o dostarczenie oferty cenowej do dnia 08.01.2021r. do godziny 10.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następującej formie:

- e-mail na adres kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl,

- pocztą na adres Zamawiającego: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.   Z dopiskiem  „Zakup i dostawa odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą ”

Miejsce i termin otwarcia ofert - „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2, 62 – 300

Września, pok. 107a , dnia  08.01.2020r.  godz. 10:10

8.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY , KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających

osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG

(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 2020, poz. 186 z późn. zm.) – Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

- Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne - oświadczenie w odniesieniu do ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020, poz. 186 z późn. zmn)

- Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają (jeżeli dotyczy - w zależności od klasy oferowanego materiału) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r bądź pozwolenie na obrót produktami biobójczymi, w zależności od rodzaju oferowanego preparatu. Na produkty nie będące wyrobami medycznymi wymagana jest deklaracja zgodności lub posiadany Certyfikat CE.

- Wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy – Załącznik nr 2;

9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania przyczyny.

10.   W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych Pakiet nr 1,2 – Emilia Wiśniewska 4  61/4370506

- w sprawach merytorycznych Pakiet nr 3 – Maria Iglewska   61 /4370523

- w sprawach formalno-prawnych – Karol Jędraszak , 61/4370537

……………………………………………………….

Zarząd

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Zakup odczynników do posiadanego, zamkniętego systemu mikrokolumnowego firmy DiaMed wraz z dzierżawą sprzętu do   wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupa krwi: antygeny układu AB0 i Rh: anty-A, anty-B, anty-D(VI-), izoaglutyniny A1, B wszystko na jednej karcie, kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta | Opakowanie (4x12kart) | 5 |
| 2 | Badanie grupy krwi noworodka z BTA A-B-AB-D(VI+)-ctl-BTA | Opakowanie (4x12kart) | 6 |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA przy oznaczaniu grup krwi, próba zgodności serologicznej | Opakowanie (24x12kart) | 7 |
| 4 | Antygeny układu AB0 i Rh u biorcy | Opakowanie (4x12 kart) | 3 |
| 5 | Karta do różnicowania przeciwciał w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d, ctl, na jednej karcie kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta | Opakowanie (1x12 kart) | 1 |
| 6 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | Zestaw = (3x10ml) | 18 |
| 7 | Zewnętrzna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | Zestaw = (2x2x5ml) | 4 |
| 8 | Odczynnik LISS | Opakowanie = (1x500ml) | 8 |
| 9 | Końcówki do pipety | 1 opakowanie = 1x1000sztuk | 11 |
| 10 | Dzierżawa sprzętu- wirówka ID-Centrifuge 6S -pipeta manualna multidozująca ID-pipetor FP6 | Zestaw | 12 |

Wymagane parametry jakościowo-techniczne dla odczynników do oznaczeń wykonywanych metodą aglutynacji

krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej do posiadanego systemu DiaMed

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ODCZYNNIKI | Odpowiedź TAK lub NIE |
| 1. | Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy |  |
| 2. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
| 3. | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta – tego samego co posiadany sprzęt, celem walidacji metody. |  |
| 4. | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty). Wydruki potwierdzające transport odczynników w prawidłowej temperaturze wraz z każdą dostawą odczynników oraz przykładowy wydruk temperatury jako załącznik do oferty. |  |
| 5. | Ilość odczynników winna być zaokrąglona w górę do pełnego opakowania. |  |
| 6. | Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia posiadanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. W szczególności instrukcją użycia wirówki ID-Centrifuge 6S produkcji DiaMed marka BioRad (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi: rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart” rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu” |  |
| 7. | Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart w odniesieniu do wymagań zasadniczych Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro. Oświadczenie załączyć wraz z ofertą. |  |
| 8. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C). |  |
| 9. | Dla pozycji 1, 2, 3, 4, 6 formularza asortymentowo-cenowego wymagane jest posiadanie znaku zgodności CE, jak również w instrukcji używania i oznakowaniu obok znaku CE musi znajdować się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (wymóg zgodny z wytycznymi Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowego Centrum Krwi). Zamawiający nie wymaga konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów, których producent nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne jak np. końcówki do pipet, zewnętrzna kontrola jakości. |  |
| 10. | Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji posiadanego sprzętu w ramach umowy. Wykonawca zapewni przeglądy techniczne oraz serwisowanie sprzętu w okresie trwania umowy tylko przez autoryzowany serwis producenta. Wymagana jest autoryzacja serwisowa producenta jako załącznik do oferty. |  |
| 11. | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach. |  |
| 12. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen C i Cw w pośrednim teście antyglobulinowy. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta. |  |
| 13. | Wymagana pozytywna opinia IHIT Warszawa dla oferowanej mikrometody. Opinię należy dołączyć do oferty. |  |
| 14. | Na etapie weryfikacji ofert, potencjalny Wykonawca, po uprzednim wezwaniu telefonicznym bądź pisemnym, obliguje się na bezpłatne dostarczenie próbek oferowanych mikrokart (2 szt. z każdego rodzaju) wraz z niezbędnymi certyfikatami poświadczającymi zastosowane w nich odczynniki. |  |

| 10. | Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji posiadanego sprzętu w ramach umowy. Wykonawca zapewni przeglądy techniczne oraz serwisowanie sprzętu w okresie trwania umowy tylko przez autoryzowany serwis producenta. Wymagana jest autoryzacja serwisowa producenta jako załącznik do oferty. |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach. |  |
| 12. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen C i Cw w pośrednim teście antyglobulinowy. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta. |  |
| 13. | Wymagana pozytywna opinia IHIT Warszawa dla oferowanej mikrometody. Opinię należy dołączyć do oferty. |  |
| 14. | Na etapie weryfikacji ofert, potencjalny Wykonawca, po uprzednim wezwaniu telefonicznym bądź pisemnym, obliguje się na bezpłatne dostarczenie próbek oferowanych mikrokart (2 szt. z każdego rodzaju) wraz z niezbędnymi certyfikatami poświadczającymi zastosowane w nich odczynniki. |  |

Pakiet  nr 2

Zakup odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Metoda | Seria /Klon | JM= amp. Ilość amp | Ilość ml. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-A | płytowa, probówkowa | Klon 1 | 40 | 400 |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-A | płytowa, probówkowa | Klon 2 | 40 | 400 |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny Anty-B | płytowa, probówkowa | Klon 1 | 40 | 400 |  |
| 4 | Odczynnik Monoklonalny Anty-B | płytowa, probówkowa | Klon 2 | 40 | 400 | Wykrywa B nabyte |
| 5 | Odczynnik Monoklonalny anty-D klasy IgM | płytkowa, probówkowa | Klon 1 | 40 | 400 |  |
| 6 | Odczynnik Monolonalny | płytowa, probówkowa | Klon 2 | 40 | 400 |  |
| 7. | Standard anty-D | met. mikrokolumnowa |  | 50 | 100 |  |
| 8. | Dolichotest | płytowa, probówkowa | - | 2 | 4 |  |
| 9. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO ,O,A1,B | met. płytowa, probówkowa | 3x4ml | 24 zestawy (2komplety miesięcznie) | 288 |  |
| 10. | Krwinki kontolne do codziennej kontroli odczynników dgn. i krwinek wzorcowych układu ABO i Rh | met. płytowa, probówkowa | 2x5ml | 12 zestawów (zestaw 2 próbek, jedna bez przeciwciał druga z przeciwciałami) | 120 |  |
| 11. | Odczynnik monoklonalny anty Kell | Met. płytowa, probówkowa | 5ml | 2 | 10 |  |
| 12. | Pojemnik do płyt jednorazowych |  |  | szt. | 2 |  |

- Odczynniki powinny : być oznaczone zgodnie z międzynarodowym  kodem (anty-A niebieski, anty – B

żółty)

- Reagować swoiście

- Zachować klarowność

- Wykazywać dużą aktywność

- Wykrywać antygeny o słabej/obniżonej ekspresji np. anty – B wykrywa B nabyty

- Maksymalny czas reakcji 3 minuty

- Posiadać  numery katalogowe

- Miano odczynników powinno wynosić 256 (na dowód załączyć dokument potwierdzający)

- Odczynniki w każdej dostawie powinny posiadać serię i ulotkę producenta potwierdzającą linię

komórkową klonu  I i II

- Być gotowe do bezpośredniego użycia, bez wcześniejszego  przygotowywania zawiesin  krwinek

badanych do badania układu AB0 i antygenu D  z układu Rh

- Czas odczytu badania na płycie ,po czasie inkubacji 5-10 minut

- Posiadać termin ważności minimalnie 9 miesięcy, a krwinki wzorcowe i kontrolne 5 tygodni od daty

dostawy

- Być dostarczane wg określonego harmonogramu

- Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorującympod względem temperatury(2- 8 st. C)

- Posiadać certyfikaty  kontroli jakości

- Pojemniki do płyt do oznaczania grup krwi  jednego producenta ze względu na wyniki kompatybilności z

płytami

- Posiadać 2 klony przeciwciał do oznaczania antygenu Kell lub 2 serie klonu

- Dla poz. anty A, anty B, anty D.Kell krwinki i std. anty D, zestawu kontrolnego  wymagane świadectwo CE

z nr jednostki notyfikowanej (załączone do oferty)

Pakiet nr 3

Zakup odczynników, standardów, kontroli do systemu analitycznego – paski testowe do  moczu/oznaczanie  glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatów.

SYSTEM ANALITYCZNY DO OZNACZANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MOCZU na 11 250 OZNACZEŃ I GLUKOZY W KRWII WŁOŚNICZKOWEJ, SUROWICY I MOCZU NA 18 000 OZNACZEŃ.

Wraz z dzierżawą aparatów.

- Przystawka do analizy glukozy.

| LP | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | TAK/NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasada pomiarowa | Enzymatyczno- amperometryczna |  |  |
| 2 | Elektroda | Chip-sensor |  |  |
| 3 | Zakres pomiarowy glukozy | 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl) |  |  |
| 4 | precyzja | Cv</=1,5% 12mmol/l |  |  |
| 5 | Stabilność/ odchylenie | </=3%przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol |  |  |
| 6 | Czas pracy sensora glukozy | 60 dni lub średnio 7500 badań |  |  |
| 7 | Materiał badany | Krew pełna, osocze, surowica |  |  |
| 8 | Objętość próbki | 20 ul(10ul) |  |  |
| 9 | probówki reakcyjne | 2,0 l(1,5 ml) |  |  |
| 10 | Rodzaje kalibracji | Startowa, cykliczna, okresowa |  |  |
| 11 | Pamięć | 500 wyników z numerem pozycji, datą i czasem badania 12 |  |  |
| 12 | Ekran | Graficzny ekran dotykowy |  |  |
| 13 | Drukarka | Równoległa-interfejs |  |  |
| 14 | Waga | ok. 3-5 kg |  |  |
| 15 | Oprogramowanie | W języku polskim |  |  |
| 16 |  | obsługa serwisowa analizatora w trakcie trwania umowy |  |  |
| 17 |  | Certyfikat ISO dla obsługi serwisowej |  |  |
| 18 |  | Reakcja serwisu do 48 godzin-dostępny aparat zastępczy |  |  |

2) Przystawka do analizy właściwości fizykochemicznych moczu.

| Lp. | Parametr | Warunek graniczny | Tak/Nie | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wydajność | 500 testów na godzinę |  |  |
| 2 | pamięć | minimum 1000 ostatnich wyników |  |  |
| 3 | ekran | dotykowy |  |  |
| 4 | drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |
| 5 |  | Automatyczne drukowanie wyników wraz z flagowaniem patologii |  |  |
| 6 |  | Aparat przystosowany do złącza komputerowego i czytnika barkodów |  |  |
| 7 |  | Automatyczne opróżnianie do pojemnika zużytych testów paskowych |  |  |
| 8 |  | Łatwość w obsłudze-natychmiastowa gotowość do pracy |  |  |
| 9 |  | Wydruki z możliwością wpisania nazwiska pacjenta po podłączeniu klawiatury |  |  |
| 10 |  | Możliwość pełnej dezynfekcji urządzenia transportującego paski |  |  |
| 11 |  | Automatyczna lub manualna kalibracja aparatu |  |  |
| 12 |  | Możliwość ustawiania czułości parametrów |  |  |
| 13 |  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu-pole kompensacyjne |  |  |
| 14 |  | Eliminacja kwasu askorbinowego-11 pole detekcji stężenia kwasu askorbinowego |  |  |
| 15 |  | Obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy |  |  |
| 16 |  | Reakcja serwisu do 48 h |  |  |

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa systemu analitycznego do analizy moczu i oznaczania glukozy | 12 |

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: Zakup i dostawa odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą w zakresie i na warunkach określonych w

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia  za:

Pakiet nr 1

Wartość netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Wartość brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z formularzem cenowym.

Pakiet nr 2

Wartość netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Wartość brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z formularzem cenowym.

Pakiet nr 3

Wartość netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Wartość brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z formularzem cenowym.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuje/my się dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu max 5 dni  do magazynu zamawiającego, w godz. otwarcia   tj. od 7.30  do 13.30  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt), na własny koszt i ryzyko, transportem odpowiednim do przewożonych artykułów.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego umowie.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………….........

- ............................., dnia .....................

- ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

|  | Pakiet nr |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa pakietu ……………. |  |  |  |  |  |  |  |

| LP | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość |  | Nazwa i kraj Producent |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Kwota |  | Netto (5x6) | brutto (5x9) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ..............................................................

Wartość brutto ................................................................

Data .................................

Załącznik nr 3

Projekt Umowy pakiet nr 1 i 3

§ 1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat  zapytania ofertowego  na zakup i dostawę  ……

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa  ……… - pakiet nr …. w ilości oraz rodzaju określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

CZĘŚĆ  I  -  DOSTAWA

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie …… dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt ) od  złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.

2. „Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer …..), emailem (na adres …….) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

§ 4

Do pierwszej dostawy, a następnie wraz z każdą zmianą  dokumentów Wykonawca dołączy wymagane prawem  polskim dokumenty.

§ 5

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- niewykonania całości lub części zamówienia w terminie  -  w wysokości 0,02% kwoty

netto  określonej w § 12 ust. 2, za   każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej

w § 12 ust. 2.

- rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości

10% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 2,

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikającej z faktury VAT  dostarczonej bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy. Przed potrąceniem Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu kar umownych.

3.  Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, , do wysokości   rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

CZĘŚĆ II - DZIERŻAWA

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się oddać ………….. Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków najpóźniej  do dnia  ……………r.

2. Wartość analizatora wynosi:  ………………zł. netto + 23 % Vat.

§ 7

Strony umowy oświadczają , że jest im wiadomo, że przedmiot dzierżawy opisany w § 6 jest sprawny , zakupiony został  ze środków własnych Wykonawcy i posiada wymaganą przepisami prawa deklarację zgodności z dokumentami odniesienia lub certyfikaty .

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, a także nie zmieniać przyjętego przedmiotu dzierżawy bez zgody Wykonawcy .

§ 9

W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego naprawy sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy.

§ 10

1.  Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

2 .  Strony sporządzą protokół przejęcia i odbioru przedmiotu dzierżawy.

§ 11

Czynsz dzierżawny za  dzierżawę: ……………. wynosi ………. zł netto, ………….. zł. brutto, i będzie regulowany wg zasad określonych w § 12 ust 3 niniejszej umowy .

CZĘŚĆ III  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  12

1.  Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru , zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.

2.  Kwota , o której mowa w ust. 1 oraz § 12 ust 2 , nie może łącznie przekroczyć wartości zamówienia ………..zł. netto, …………. zł. brutto.

3.  Za dzierżawę Zamawiający zapłaci wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości 1/12  kwoty ustalonej w § 11 umowy, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania

4.  Kwota określona w ustępie 2 stanowi górną granicę wartości zamówienia i jej niezrealizowanie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

5.  Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu  w banku  Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy: …………………...

6.  Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

§ 13

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 14

1. Umowa została zawarta na czas  od ………….r. do …………..r. lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w § 12 ust 2 niniejszej umowy.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 15

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym .

§ 16

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego .

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

Projekt Umowy pakiet nr 2

§ 1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat  zapytania ofertowego  na ……….

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ………….– pakiet nr …….  w ilości oraz rodzaju określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do apteki i laboratorium Zamawiającego, sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie ……….. dni roboczych od  złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego do godz. 13.30 danego dnia roboczego. Do pierwszej dostawy, a następnie wraz z każdą zmianą  dokumentów Wykonawca dołączy wymagane atesty oraz aktualne świadectwa dopuszczenia danej serii na terytorium RP, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności.

2. Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer …………), emailem (na adres …………) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.

3.  Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt.

§ 4

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru , zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą VAT w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.

2.  Kwota , o której mowa w ust. 2, nie może łącznie przekroczyć wartości zamówienia ………. zł. netto ………… zł.  brutto.

3.  Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu  w banku  Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy: …………………...

4.  Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

§ 5

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- niewykonania całości lub części zamówienia w terminie  -  w wysokości 0,02% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2, za   każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2,

- rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10%  kwoty  netto wskazanej w § 4 ust. 2,.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikającej z faktury VAT  dostarczonej bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy. Przed potrąceniem Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu kar umownych

3.  Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych.

4.  Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

5.  Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 14 dni.

6.  Po przekroczeniu przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 3, Zamawiający może zakupić towar u innego dostawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu obciążyć Wykonawcę, niezależnie od uprawnień określonych w ust.1 pkt. a.

§ 6

Strony oświadczają , iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie , bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 8

1. Umowa została zawarta na czas  od  …………. do ………..r. lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust 2 niniejszej umowy.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§9

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym .

§ 10

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego .

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.