Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września występuje, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia: usługa konserwacji, przeglądów diagnostyki/napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego.

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.

Tytuł zamówienia: usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego

- Rodzaj zamówienia: usługa

- Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Przedmiotem zamówienia jest naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego wymienionego w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz utrzymanie tych urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się (przed podpisaniem umowy) do przeprowadzenia inspekcji wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 w celu stwierdzenia ich stanu faktycznego, sprawności i kompletności. Z przeprowadzonej inspekcji zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem wszystkich stwierdzonych niesprawności urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych aparatury i sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr2 do opisu przedmiotu zamówienia oraz do utrzymania tych urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi producenta produktu w skład, którego wchodzą czynności:

- sprawdzenie szczelności urządzenia – test szczelności

- sprawdzenie parametrów obrazu (ostrość, balans bieli, przyciski)

- sprawdzenie sprawności światłowodu oświetlającego,

- sprawdzenie stanu rzeczywistego elementów tj: tuba wziernikowa, segment zginalny, guma osłonowa, końcówka dystalna, soczewki światłowodowe, soczewka obiektywu, dysze, kanały: operacyjny, wodny powietrzny,

- sprawdzenie części sterującej: obudowy rękojeści, kąty wychylenia końcówki dystalnej, dźwignie hamulców,

- sprawdzenie stanu  osłony światłowodowej, obudowy wtyku, styków elektrycznych i soczewki światłowodowej wtyku,

- dokonywanie napraw uszkodzonego sprzętu:

- pozycja 1-4 -  konserwacja, przegląd, diagnostyka/naprawa wraz częściami zamiennymi

- pozycja 5-7-  konserwacja, przegląd, diagnostyka/naprawa z wyłączeniem części zamiennych, za które Zamawiający zapłaci dodatkowo  po przedstawieniu i akceptacji oferty w tym zakresie bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r poz. 186),

- odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie do paszportu urządzenia,

- utrzymania stałego kontaktu z Zamawiającym, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

- Naprawy urządzeń dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym, pisemnym, faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę sprzętu, gdzie się znajduje oraz określić jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia  naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 48 godzin w dni robocze po zdiagnozowaniu uszkodzenia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00.

- Zamawiający nie później niż w terminie 49 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia usterki, dostarczy do placówki Serwisu (na koszt Wykonawcy) uszkodzony Sprzęt.

- Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie max 3 dni roboczych od zdiagnozowania awarii, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 10 roboczych od otrzymania.

- Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 3 dni  robocze, liczonych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie przekazane wykonawcy.

- Koszt dostawy  urządzenia pokrywa Wykonawca..

- Naprawy będą dokonywane zgodnie z bieżącymi ustaleniami przez strony w siedzibie Zamawiającego lub po przesłaniu sprzętu do siedziby Wykonawcy. Usługi przeglądów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego i Wykonawcy

- Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone przez producenta sprzętu (szkolenia, certyfikaty, zaświadczenia),

- Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych.

- Dojazd Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty.

2.3.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV)  50421000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

- Termin wykonania zamówienia: 24  miesiące od daty zawarcia umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.  W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania, Wykonawca winien podać cenę brutto za wykonanie  zamówienia w całości uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

•	wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

•	importu usług lub towarów,

•	mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

6. Jeżeli złożono by ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.Kryteria wyboru oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena 100%

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

6. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

- Miejsce i termin składania oferty:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września, Sekretariat pokój nr 104, w nieprzekraczalnym terminie:

| Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres. do dnia 04.06.2020 r. | do godz. 10:00 |
| --- | --- |

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Tytuł zamówienia: „Oferta na usługę konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego -  nie otwierać przed 04.06.2020 r., godz. 10:00

Otwarcie ofert: 04.06.2020 r., godz. 10:30

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY , KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- dokument potwierdzający że Wykonawca jest podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub jego autoryzowanym przedstawicielem na wykonywanie czynności serwisowych dla danego typu sprzętu lub aparatury medycznej; należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Oświadczenie – załącznik nr 3

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania przyczyny.

11. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – Jan Marciniak ,                  Tel.  61 4370541

- w sprawach formalno-prawnych – Karol Jędraszak ,         Tel. 61/4370537

Załącznik nr 1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do:   „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: usługę konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Numer telefonu: .......... - ....................................................

Numer faxu: .......... - ....................................................

Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia:

........................................................................................................ tel. : .......... - ....................................................

(imię i nazwisko)

Nr konta bankowego ……………………………………………………………..

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o.

Ul. Słowackiego 2

62 – 300 Września

Zobowiązania wykonawcy

Odpowiadając na ogłoszenie zapytania ofertowego pn. „Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego” , oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

Wartość netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.).

VAT w %: ………%

Cena (wartość brutto):…………..……PLN. (słownie ………………..…..…………PLN.).

Oświadczam, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zamierzam / nie zamierzam*powierzyć część zamówienia - podać jakiej części zamówienia to dotyczy/podwykonawcą………………………………………………………………………………………………

- W związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

* niepotrzebne skreślić

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (uzupełnić , jeżeli pozostawiono nie skreślony zapis „należymy”)

1) ……………………………………

2) ………………………………….

3) …………………………………

4.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowane przez nas usługi spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres  30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

Wykaz aparatury i sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatury i sprzętu | Rok prod. | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video gastroskop EG-2990i nr seryjny A111777 | 2008 | Pentax |
| 2 | Video gastroskop EG-2990i nr seryjny A111780 | 2008 | Pentax |
| 3 | Video kolonoskop EC-3890Fi2 nr seryjny A110427 | 2008 | Pentax |
| 4 | Video kolonoskop EC-3870FK2 nr seryjny A120173 | 2007 | Pentax |
| 5 | Video duodenoskop ED-3480TK nr seryjny A120457 | 2008 | Pentax |
| 6 | Video bronchofiberoskop EB-1970 nr seryjny G120271 | 2014 | Pentax |
| 7 | Videoprocesoe EPK-i nr seryjny EC010658 | 2008 | Pentax |

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi, sprzętem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

- Składamy ofertę odpowiadającą wymogom przedstawionym wyżej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Podejmiemy się wykonania przedmiotu Zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, zgodnie                           z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi.

- Nie otwarto wobec nas postępowania likwidacyjnego ani upadłościowego.

Załącznik nr 4

Projekt Umowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonywania prac serwisowych sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1  oraz do utrzymania tych urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej.

- Objęcia stałą opieką serwisową urządzeń endoskopowych:

- W przypadku urządzeń niesprawnych w chwili podpisywania umowy - po dokonaniu naprawy, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego, od daty podpisania protokołu, potwierdzającego należyte wykonanie umowy,

- W przypadku pozostałych urządzeń - na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonania innych obowiązków określonych szczegółowo w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 2

- Za  dni  robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątek świąt.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym - dokonywania niezbędnych diagnostyki/ naprawy   oraz konserwacji urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia .

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie zleconego przeglądu (1 przegląd na 24 miesięcy) urządzeń, w terminie ustalonym przez strony. Wskazana data będzie terminem szacunkowym co strony akceptują. Ostateczny termin zostanie potwierdzony na 3 dni przed zaplanowanym przeglądem.

- W przypadku, gdy podczas przeglądu zajdzie konieczność wykonania czynności wymagających zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do ich wykonania, przegląd zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy. Urządzenia zostaną odesłane do siedziby Wykonawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy lub odebrane przez przedstawiciela Wykonawcy. Umowa obejmuje uszkodzenia eksploatacyjne oraz mechaniczne.

- Naprawy urządzeń objętych umową, wykonywane będą wyłącznie przy użyciu oryginalnych nowych części zamiennych, oraz przez wykwalifikowany personel autoryzowanego serwisu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w przypadku napraw drobnych w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku napraw skomplikowanych, w terminie 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach oraz przedłużających się napraw ponad 5 dni roboczych, Wykonawca na życzenie Zamawiającego, zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W przypadku awarii aparatu zastępczego Wykonawca wykona naprawy bezpłatnie.

- Kwota miesięczna za serwis obejmuje: od poz. 1 do 4 przeglądy, naprawy wraz z wymianą części zamiennych bezpłatnie, od poz. 5 do 7 przeglądy, naprawy ( roboczo godziny ) bezpłatnie. W przypadku wymiany części Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu w celu zaakceptowania przez Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego obsługiwania urządzeń będących przedmiotem umowy zgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem oraz zaleceniami autoryzowanego serwisu producenta.

- Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń używanych niezgodnie z instrukcją ich obsługi lub niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także w przypadku wykonania napraw poza autoryzowanym serwisem Wykonawcy.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu stały kontakt, w szczególności - przeprowadzanie konsultacji telefonicznych w zakresie bieżącego stanu technicznego eksploatowanych w ramach umowy urządzeń oraz w zakresie prawidłowej ich obsługi. W przypadku wadliwej pracy urządzeń Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem telefonu lub faksu.

- Wykonawca w ramach zawartej umowy oferuje możliwość szkoleń doskonalących w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia .

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest: …………………………….… tel.: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………… tel.: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS

W OKRESIE GWARANCJI

§ 3.

1.Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy,

2.W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady wynikające z nienależytego wykonania naprawy w terminie do 7 dni roboczych lub dostarczyć urządzenie zastępcze.

3.W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się przepisy art.577 i następne  Kodeksu Cywilnego.

WARTOŚĆ UMOWY /WYNAGRODZENIE

§ 4.

1. Wynagrodzenie umowne składa się z ryczałtu w kwocie……brutto słownie oraz kosztów części zamiennych w kwocie …..brutto tj. wartość umowy wynosi brutto  124.200   zł. słownie

3.Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy..

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczną kwotę ryczałtu w wysokości 1/24 kwoty ryczałtu..

4. Fakturę za części zamienne Wykonawca  wystawi po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego  przedstawionego kosztorysu..

4.Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania.

5.Na fakturze Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia (ryczałt/części zamienne), podlegający zapłacie.

6. Fakturę VAT należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

KARY UMOWNE

§ 5.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminów  określonych  w § 2 i § 3  umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.

§ 6

1.Umowa została zawarta na czas  od …………….r. do …………..

2.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.  Umowa może zostać przedłużona w przypadku nie wyczerpania jej wartości lub rozwiązana w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia.

§7

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym .

§ 8

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego .

ZMIANA UMOWY

§ 10

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze  stron.

Załącznik nr 1

Wykaz aparatury i sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatury i sprzętu | Rok prod. | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video gastroskop EG-2990i nr seryjny A111777 | 2008 | Pentax |
| 2 | Video gastroskop EG-2990i nr seryjny A111780 | 2008 | Pentax |
| 3 | Video kolonoskop EC-3890Fi2 nr seryjny A110427 | 2008 | Pentax |
| 4 | Video kolonoskop EC-3870FK2 nr seryjny A120173 | 2007 | Pentax |
| 5 | Video duodenoskop ED-3480TK nr seryjny A120457 | 2008 | Pentax |
| 6 | Video bronchofiberoskop EB-1970 nr seryjny G120271 | 2014 | Pentax |
| 7 | Videoprocesoe EPK-i nr seryjny EC010658 | 2008 | Pentax |