Września 16.04.2019r.

Dotyczy: zapytania ofertowego  na zakup narzędzi chirurgicznych

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Metzenbaum o długości 15 cm, ostro-ostre, proste? Nieznaczna różnica w długości nie wpływa na pracę narzędziem. | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną Williger o długości 17,5 cm oraz szer. 4,5 lub 5,4 mm?? Nieznaczna różnica w długości nie wpływa na pracę narzędziem. | Zamawiający dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2