Września 31.12.2020r.

Znak sprawy: 0019/2020

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Pakiet nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że wymagany w poz. 2 Pakietu nr 1 profil badania grupy krwi noworodka z BTA „A-B-AB-D(VI+)-ctl-BTA“ winien znajdować się na jednej karcie, a kolumny winny być wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta? | Tak, Zamawiający potwierdza. |
| 2 | Dotyczy Pakiet nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz ściśle określonym cyklem produkcyjnym wymaganego asortymentu oraz zgodnie z brzmieniem pkt 4 parametrów jakościowo-technicznych bezwzględnie wymaganych, Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 oczekuje sukcesywwnych dostaw odczynników nie rzadziej niż raz na miesiąc – wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw pilnych „na cito“ w ciągu max 5 dni od dnia złożenia zamówienia pilnego? | Tak, Zamawiający potwierdza |
| 3 | Dotyczy Pakiet nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem zaoferowania w ramach dzierżawy pipety dedykowanej do posiadanego systemu DiaMed, Zamawiający wymaga zaoferowania pipety, która odmierza (dozuje) konkretne objętości materiału, określone w procedurze wykonania testów (badań), zawarte w instrukcji użycia np. 12,5 µl, 25 µl, 50 µl? | Tak, Zamawiający potwierdza |
| 4 | Dotyczy Pakiet nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie próbki krwi niezbędnej do wykonania wymaganych badań, Zamawiający będzie wykonywał przy użyciu pipet ogólnodostępnych w laboratorium Zamawiającego, stanowiących standardowe wyposażenie laboratorium? | Tak, Zamawiający potwierdza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2